## Část 1
Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní Část 1
Tabulka A) Zdravotnické prostředky
Název položky | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH | Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou technickou specifikaci (ANO/NE) | Počet ks Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., | Počet ks Nemocnice Teplice, o.z., | Počet ks Nemocnice Most, o.z., | Počet ks Nemocnice Chomutov, o.z., | Počet ks Nemocnice Děčín, o.z., | Počet ks Nemocnice Litoměřice, o.z., | Počet ks Nemocnice Rumburk, o.z.,
Ultrazvukový přístroj pro Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lineární sonda | 2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Ultrazvukový přístroj pro Ortopedickou kliniku Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabulka B) Poskytování pozáručního servisu
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů | Vymezení rozsahu pozáručního servisu** |  |  | Počet měsíců pozáručního servisu | Celková nabídková cena v Kč
[8 empty] | cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka v Kč s DPH za 96 měsíců /všech ks
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 1 | Ultrazvukový přístroj pro Ortopedické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z. | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Lineární sonda | 2 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Ultrazvukový přístroj pro Ortopedickou kliniku Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
Cena celkem:
* cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
** účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu dle platních právních předpisů
Tabulka C) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet tabulek A+B)
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů/počet měsíců | Celková nabídková cena v Kč
|  |  |  | celková cena bez DPH | celková částka DPH | celková cena včetně DPH
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 1 | Ultrazvukové přístroje | 4
|  | Pozáruční servis | 96
Cena celkem:
Žlutě označená pole doplní účastník.

## Část 2
Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní Část 2
Tabulka A) Zdravotnické prostředky
Název položky | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH | Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou technickou specifikaci (ANO/NE) | Počet ks Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., | Počet ks Nemocnice Teplice, o.z., | Počet ks Nemocnice Most, o.z., | Počet ks Nemocnice Chomutov, o.z., | Počet ks Nemocnice Děčín, o.z., | Počet ks Nemocnice Litoměřice, o.z., | Počet ks Nemocnice Rumburk, o.z.,
Ultrazvukový přístroj | 9 | [5 empty] | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Konvexní abdominální sonda minimálně 2-8MHz | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Lineární sonda minimálně 3-16MHz, max. 40mm, min. 192 elementů | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Fázová sonda 2-4MHz | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Lineární sonda min. 3-16MHz | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konvexní sonda minimální rozsah 2-7MHz | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kardiologická sonda minimální rozsah 1-5MHz | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bezdrátová duální sonda | 5 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabulka B) Poskytování pozáručního servisu
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů | Vymezení rozsahu pozáručního servisu** |  |  | Počet měsíců pozáručního servisu | Celková nabídková cena v Kč
[8 empty] | cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka v Kč s DPH za 96 měsíců /všech ks
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 2 | Ultrazvukový přístroj | 9 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Konvexní abdominální sonda minimálně 2-8MHz | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Lineární sonda minimálně 3-16MHz, max. 40mm, min. 192 elementů | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Fázová sonda 2-4MHz | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Lineární sonda min. 3-16MHz | 5 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Konvexní sonda minimální rozsah 2-7MHz | 5 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Kardiologická sonda minimální rozsah 1-5MHz | 5 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Bezdrátová duální sonda | 5 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
* cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
** účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu dle platních právních předpisů
Tabulka C) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet tabulek A+B)
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů/počet měsíců | Celková nabídková cena v Kč
|  |  |  | celková cena bez DPH | celková částka DPH | celková cena včetně DPH
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 2 | Ultrazvukové přístroje | 41
|  | Pozáruční servis | 96
Cena celkem:
Žlutě označená pole doplní účastník.

## Část 3
Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní Část 3
Tabulka A) Zdravotnické prostředky
Název položky | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH | Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou technickou specifikaci (ANO/NE) | Počet ks Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., | Počet ks Nemocnice Teplice, o.z., | Počet ks Nemocnice Most, o.z., | Počet ks Nemocnice Chomutov, o.z., | Počet ks Nemocnice Děčín, o.z., | Počet ks Nemocnice Litoměřice, o.z., | Počet ks Nemocnice Rumburk, o.z.,
Ultrazvukový přístroj | 3 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Konvexní matrixová sonda | 3 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Lineární matrixová sonda | 2 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Lineární multifrekvenční, širokopásmová sonda | 3 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Mikrokonvexní sonda | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bezdrátová duální sonda | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabulka B) Poskytování pozáručního servisu
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů | Vymezení rozsahu pozáručního servisu** |  |  | Počet měsíců pozáručního servisu | Celková nabídková cena v Kč
[8 empty] | cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka v Kč s DPH za 96 měsíců /všech ks
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 3 | Ultrazvukový přístroj | 3 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Konvexní matrixová sonda | 3 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Lineární matrixová sonda | 2 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Lineární multifrekvenční, širokopásmová sonda | 3 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Mikrokonvexní sonda | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Bezdrátová duální sonda | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
* cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
** účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu dle platních právních předpisů
Tabulka C) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet tabulek A+B)
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů/počet měsíců | Celková nabídková cena v Kč
|  |  |  | celková cena bez DPH | celková částka DPH | celková cena včetně DPH
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 3 | Ultrazvukové přístroje | 13
|  | Pozáruční servis | 96
Cena celkem:
Žlutě označená pole doplní účastník.

## Část 4
Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní Část 4
Tabulka A) Zdravotnické prostředky
Název položky | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH | Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou technickou specifikaci (ANO/NE) | Počet ks Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., | Počet ks Nemocnice Teplice, o.z., | Počet ks Nemocnice Most, o.z., | Počet ks Nemocnice Chomutov, o.z., | Počet ks Nemocnice Děčín, o.z., | Počet ks Nemocnice Litoměřice, o.z., | Počet ks Nemocnice Rumburk, o.z.,
Ultrazvukový přístroj | 5 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
Konvexní sonda pro abdominální vyšetření s technologií single crystal v rozsahu min. 1–6 MHz s konvexní zobrazovací výsečí min. 110˚ | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Lineární sonda v rozsahu min. 5-14 MHz s aktivní šíří zobrazení min. 55 mm | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Peroperační sonda s bočním umístěním vysílací a přijímací částí (typ „H“) v rozsahu min. 4-11 MHz | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Konvexní matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1-10 MHz s konvexním úhlem zobrazení min. 110˚ | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lineární matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu min. 5-18 MHz | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření v pediatrii v rozsahu min. 4-12 MHz | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření v rozsahu min. 1-6 MHz | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikrokonvexní sonda pro vyšetření v pediatrii v rozsahu min. 4-11 MHz | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikrokonvexní sonda pro interkostální vyšetření v rozsahu min. 1-6 MHz | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Lineární sonda rozsahu min. 5-14 MHz | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Mikrokonvexní sonda v rozsahu min. 3-11 MHz | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Bezdrátová duální sonda s integrovaným displejem, frekvenční rozsah min. 3,5 MHz - 10,0 MHz, min. 192 elementů, doppler – color, PW, PDI | 1 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabulka B) Poskytování pozáručního servisu
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů | Vymezení rozsahu pozáručního servisu** |  |  | Počet měsíců pozáručního servisu | Celková nabídková cena v Kč
[8 empty] | cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka v Kč s DPH za 96 měsíců /všech ks
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 4 | Ultrazvukový přístroj | 5 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Konvexní sonda pro abdominální vyšetření s technologií single crystal v rozsahu min. 1–6 MHz s konvexní zobrazovací výsečí min. 110˚ | 3 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Lineární sonda v rozsahu min. 5-14 MHz s aktivní šíří zobrazení min. 55 mm | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Peroperační sonda s bočním umístěním vysílací a přijímací částí (typ „H“) v rozsahu min. 4-11 MHz | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Konvexní matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1-10 MHz s konvexním úhlem zobrazení min. 110˚ | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Lineární matrixová (víceřadý systém vysílacích a přijímacích elementů) sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu min. 5-18 MHz | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření v pediatrii v rozsahu min. 4-12 MHz | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Sektorová sonda pro kardiologická vyšetření v rozsahu min. 1-6 MHz | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Mikrokonvexní sonda pro vyšetření v pediatrii v rozsahu min. 4-11 MHz | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Mikrokonvexní sonda pro interkostální vyšetření v rozsahu min. 1-6 MHz | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Lineární sonda rozsahu min. 5-14 MHz | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Mikrokonvexní sonda v rozsahu min. 3-11 MHz | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Bezdrátová duální sonda s integrovaným displejem, frekvenční rozsah min. 3,5 MHz - 10,0 MHz, min. 192 elementů, doppler – color, PW, PDI | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
* cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
** účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu dle platních právních předpisů
Tabulka C) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet tabulek A+B)
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů/počet měsíců | Celková nabídková cena v Kč
|  |  |  | celková cena bez DPH | celková částka DPH | celková cena včetně DPH
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 4 | Ultrazvukové přístroje | 19
|  | Pozáruční servis | 96
Cena celkem:
Žlutě označená pole doplní účastník.

## Část 5
Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní Část 5
Tabulka A) Zdravotnické prostředky
Název položky | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH | Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou technickou specifikaci (ANO/NE) | Počet ks Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., | Počet ks Nemocnice Teplice, o.z., | Počet ks Nemocnice Most, o.z., | Počet ks Nemocnice Chomutov, o.z., | Počet ks Nemocnice Děčín, o.z., | Počet ks Nemocnice Litoměřice, o.z., | Počet ks Nemocnice Rumburk, o.z.,
Ultrazvukový přístroj | 9 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4
Konvexní sonda pro abdominální vyšetření s technologií single crystal v rozsahu min. 1–7 MHz | 8 | [5 empty] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3
Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu min. 5-14 MHz s aktivní šíří zobrazení min. 55 mm | 3 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 2 MHz - 11 MHz, úhel zobrazení min. 175° | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2D lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 2-14 MHz, šíře min. 50 mm, typu Single Crystal | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 2-9 MHz, šíře max. 45mm, typu Single Crystal | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
2D sektorová phased-array sonda s frekvenčním rozsahem min. 1-5 MHz, typu Single Crystal | 4 | [5 empty] | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
2D jícnová TEE sonda s frekvenčním rozsahem min. 3-7 MHz | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Bezdrátová duální sonda s integrovaným displejem, frekvenční rozsah min. 3,5 MHz - 10,0 MHz, min. 192 elementů, doppler – color, PW, PDI | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabulka B) Poskytování pozáručního servisu
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů | Vymezení rozsahu pozáručního servisu** |  |  | Počet měsíců pozáručního servisu | Celková nabídková cena v Kč
[8 empty] | cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka v Kč s DPH za 96 měsíců /všech ks
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 5 | Ultrazvukový přístroj | 9 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Konvexní sonda pro abdominální vyšetření s technologií single crystal v rozsahu min. 1–7 MHz | 8 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu min. 5-14 MHz s aktivní šíří zobrazení min. 55 mm | 3 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | 2D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, min. 2 MHz - 11 MHz, úhel zobrazení min. 175° | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | 2D lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 2-14 MHz, šíře min. 50 mm, typu Single Crystal | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | 2D lineární sonda pro vyšetření cév s frekvenčním rozsahem min. 2-9 MHz, šíře max. 45mm, typu Single Crystal | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | 2D sektorová phased-array sonda s frekvenčním rozsahem min. 1-5 MHz, typu Single Crystal | 4 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | 2D jícnová TEE sonda s frekvenčním rozsahem min. 3-7 MHz | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Bezdrátová duální sonda s integrovaným displejem, frekvenční rozsah min. 3,5 MHz - 10,0 MHz, min. 192 elementů, doppler – color, PW, PDI | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
* cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
** účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu dle platních právních předpisů
Tabulka C) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet tabulek A+B)
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů/počet měsíců | Celková nabídková cena v Kč
|  |  |  | celková cena bez DPH | celková částka DPH | celková cena včetně DPH
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 5 | Ultrazvukové přístroje | 32
|  | Pozáruční servis | 96
Cena celkem:
Žlutě označená pole doplní účastník.

## Část 6
Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní Část 6
Tabulka A) Zdravotnické prostředky
Název položky | Počet ks | Nabídková cena za ks bez DPH | Nabídková cena za ks včetně DPH | Celková nabídková cena bez DPH | Celková nabídková cena včetně DPH | Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou technickou specifikaci (ANO/NE) | Počet ks Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., | Počet ks Nemocnice Teplice, o.z., | Počet ks Nemocnice Most, o.z., | Počet ks Nemocnice Chomutov, o.z., | Počet ks Nemocnice Děčín, o.z., | Počet ks Nemocnice Litoměřice, o.z., | Počet ks Nemocnice Rumburk, o.z.,
Ultrazvukový přístroj | 2 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1-6 MHz | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transvaginální sonda v rozsahu min. 3-11 MHz | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Konvexní sonda matrixového typu (víceřadý systém elementů s technologií single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1–10 MHz s úhlem zobrazení min. 110˚ | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Volumová 3D/4D transvaginální sonda v rozsahu min. 3-11 MHz | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Volumová 3D/4D konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 2-9 MHz | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Lineární sonda s frekvenčním rozsahem v rozsahu min. 5-14 MHz s aktivní šíří vyšetření min. 55 mm | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Bezdrátová duální sonda s integrovaným displejem, frekvenční rozsah min. 3,5 MHz - 10,0 MHz, min. 192 elementů, doppler – color, PW, PDI | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Tabulka B) Poskytování pozáručního servisu
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů | Vymezení rozsahu pozáručního servisu** |  |  | Počet měsíců pozáručního servisu | Celková nabídková cena v Kč
[8 empty] | cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka DPH za 96 měsíců/všech ks | celková částka v Kč s DPH za 96 měsíců /všech ks
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 6 | Ultrazvukový přístroj | 2 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1-6 MHz | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Transvaginální sonda v rozsahu min. 3-11 MHz | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Konvexní sonda matrixového typu (víceřadý systém elementů s technologií single crystal pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1–10 MHz s úhlem zobrazení min. 110˚ | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Volumová 3D/4D transvaginální sonda v rozsahu min. 3-11 MHz | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Volumová 3D/4D konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 2-9 MHz | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Lineární sonda s frekvenčním rozsahem v rozsahu min. 5-14 MHz s aktivní šíří vyšetření min. 55 mm | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
|  | Bezdrátová duální sonda s integrovaným displejem, frekvenční rozsah min. 3,5 MHz - 10,0 MHz, min. 192 elementů, doppler – color, PW, PDI | 1 | Výrobcem předepsané kontroly a prhlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích* |  |  | 96 měséců
|  |  |  | Revize dle § 47 zákona o zdravotnickcýh prostředcích* |  |  | 96 měsíců
|  |  |  | V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon* |  |  | 96 měsíců
* cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
** účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu dle platních právních předpisů
Tabulka C) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (součet tabulek A+B)
Název | Specifikace zakázky |  | Počet kusů/počet měsíců | Celková nabídková cena v Kč
|  |  |  | celková cena bez DPH | celková částka DPH | celková cena včetně DPH
REACT-EU 98, 99- Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. | Ultrazvukové přístroje pro Krajskou zdravotní, a.s. II. Část 6 | Ultrazvukové přístroje | 9
|  | Pozáruční servis | 96
Cena celkem:
Žlutě označená pole doplní účastník.