## Sheet1
Výpis zařízení - Technologické standardy
Požadavek na varnou technologii od jednoho výrobce
Pol. | Popis zařízení | ks | Elektro |  |  |  | Plyn |  | ZTI |  |  | Poznámka
|  |  | příkon kW/ks 230V | příkon kW/ks 400V | příkon kW celkem 230V | příkon kW celkem 400V | příkon kW/ks | příkon kW celkem | SV | TV | odpad DN
1.PP
01.05. - SUCHÝ SKLAD
1. | Regálový systém 4 police, 974x475x1700mm | 17
z eloxovaných duralových profilů a plastových vyjímatelných vložek, které lze vložit do mycího stroje
2. | Pracovní stůl nerez , 1000x600x900mm | 1
s policí, zásuvkou a zadním lemem
3. | Váha stolní do 20 kg | 1 | 0.2 |  | 0.2
váživost 10/20 kg, dílek 5/10 g, LCD displej, krytí proti vodě a prachu IP-54, alternativní napájení: 6x monočlánek D 1,5V, rozměr vážní plochy: 230 x 190 mm
4. | Podlážka na zboží 1000x800x100 mm | 3
plastová
5. | Manipulační vozík 900x550x570 mm | 1
nerezové provedení, 4 kolečka (2x otočné), police s rovnou plochou, nosnost 200 kg
01.06. - HRUBÁ PŘÍPRAVNA A SKLAD MASA
8. | Mrazící box 1960x1950x2200mm | 1 | 2 |  | 2 | [5 empty] | DN 40
včetně podlahy, podlaha zapuštěná, bezprahové provedení, dveře 800mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně výparníku, vnitřní osvětlení boxu, propojení izolovaného chladícího okruhu a kabelu k výparník-agregát, který je umístěn na konzole dle projektové dokumentace
9. | Regálový systém 4 police, 798x475x1700mm | 4
z eloxovaných duralových profilů a plastových vyjímatelných vložek, které lze vložitdo mycího stroje
10. | Chladící box 2775x1950x2200mm | 1 | 2 |  | 2 | [5 empty] | DN 40 | podlaha - dodávka stavby
bezprahové provedení, dveře 800mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně výparníku, vnitřní osvětlení boxu, propojení izolovaného chladícího okruhu a kabelu k výparník-agregát, který je umístěn na konzole dle projektové dokumentace
11. | Regálový systém 4 police, 798x475x1700mm | 4
z eloxovaných duralových profilů a plastových vyjímatelných vložek, které lze vložit do mycího stroje
12. | Pracovní stůl nerez, 1200x700x900mm | 1 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | DN 50 | baterie a sifon dodávka ZTI
2x dřez lisovaný 400x400mm, zadní lem
13. | Špalek řeznický 600x700x900mm | 1
plastová deska tl. 100mm na nerezovém podstavci
14. | Pracovní stůl nerez, 1300x700x900mm, | 1
se spodní policí, zadním lemem
15. | Řezačka masa, 350x500x505mm | 1 | 1.5 |  | 1.5
výkon 350 kg/hod, přůměr řezného složení 98 mm, celonerezové provedení, robustní šneková převodovka pro těžký provoz, vícedílné řezné složení UNGER 3
16. | Umyvadlo nástěnné | 1 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | DN 50
celonerezové provedení, s mechanicky ovládanou bezdotykovou baterií
16a | Zásobník na ručníky a mýdlo nerez | 1
17. | Chladící skříň, 710x800x2025 mm | 1 | 0.5 |  | 0.5
celonerezové provedení, 700 litrů, 3 police, zámek dveří, ventilované chlazení, rozsah teplot 0°C až 8°C, elektronické ovládání, rozměr polic GN2/1, izolace dveří a stěn 60mm
18. | Mrazící skříň, 710x800x2025 mm | 1 | 0.5 |  | 0.5
celonerezové provedení, 700 litrů, 3 police, zámek dveří, ventilované chlazení, rozsah teplot -18°C až -22°C, elektronické ovládání, rozměr polic GN2/1, izolace dveří a stěn 60mm
19. | Univerzální kuch. robot, 720x630x1300mm | 1 |  | 2.5 |  | 2.5
obsah kotlíku 60l, vč. základní výbavay: kotlík 60l, metla, hák, míchač, mechanické ovládání s časovačem, signalizací a stop tlačítkem, zavážecí vozík na kotlík, 3 rychlosti 99/176/320 ot./min
19a | Přídavné zařízení k univerzálnímu kuchyňskému robotu - mlýnek na maso | 1 | [9 empty] | přísl. k položce 19
20. | Podlahový nerez žlab 800x300mm | 1 | [8 empty] | DN 100
s protizápachovou uzávěrkou a roštem. Skladba je rošt, horní díl, příruby pro uchycení izolace do podlahy, Rošt o výšce 25mm, pro podlahovou krytinu
21. | Vozík na gastronádoby 670x590x1740mm | 1
celonerezové provedení, 14 zásuvů pro GN 2/1, rozteč zásuvů 80mm, zámek zabraňující samovolnému uvolnění nádob ze vsunů, odolná otočná kolečka (2xbrzděná)
22. | Manipulační vozík 900x550x570 mm | 1
nerezové provedení, 4 kolečka (2x otočné), police s rovnou plochou, nosnost 200 kg
01.04. - DENNÍ SKLAD
23. | Regálový systém 4 police, 1062x475x1700mm | 9
z eloxovaných duralových profilů a plastových vyjímatelných vložek, které lze vložitdo mycího stroje
24. | Manipulační vozík 900x550x570 mm | 1
nerezové provedení, 4 kolečka (2x otočné), police s rovnou plochou, nosnost 200 kg
01.32. - HRUBÁ PŘÍPRAVNA A SKLAD ZELENINY
30. | Chladící box 2015x2000x2200mm | 1 | 2 |  | 2 | [5 empty] | DN 40 | podlaha - dodávka stavby
bezprahové provedení, dveře 800mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně výparníku, vnitřní osvětlení boxu, propojení izolovaného chladícího okruhu a kabelu k výparník-agregát, který je umístěn na konzole dle projektové dokumentace
31. | Regálový systém 4 police, 886x373x1700mm | 4
z eloxovaných duralových profilů a plastových vyjímatelných vložek, které lze vložitdo mycího stroje
32. | Mrazící box 1535x2000x2200mm | 1 | 2 |  | 2 | [5 empty] | DN 40
včetně podlahy, podlaha zapuštěná, bezprahové provedení, dveře 800mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně výparníku, vnitřní osvětlení boxu, propojení izolovaného chladícího okruhu a kabelu k výparník-agregát, který je umístěn na konzole dle projektové dokumentace
33. | Regálový systém 4 police, 886x475x1700mm | 2
z eloxovaných duralových profilů a plastových vyjímatelných vložek, které lze vložitdo mycího stroje
34. | Umyvadlo nástěnné | 1 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | DN50
celonerezové provedení, kolenové ovládání, včetně baterie a sifonu
34a | Zásobník na ručníky a mýdlo nerez | 1
35. | Pracovní stůl nerez, 1800x700x900mm | 2 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | DN50
s dřezem a niorlenovou deskou v jedné třetině, zásuvkou , zadní lem výšky 150 mm, včetně tlakové sprchy stolní
36. | Pojízdná nádoba nerez na odpad 50 litrů | 2
37. | Škrabka na brambory | 1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  |  | 3,4" |  | GULA
nerezové provedení, korundové pokrytí bubnu a dna škrabky, délka loupání 1,5 až 3 min., spotřeba vody 2,5l/kg, náplň 40kg, výkon 450kg/hod, škrábání/loupání/mytí, kromě brambor možnost využití pro kořenovou zeleninu, cibuli
37a | Lapač slupek a škrobu | 1 | [9 empty] | k položce 37
38. | Nerez gula 300x300mm pro podlahovou krytinu | 1 | [8 empty] | DN100
39. | Regálový systém 4 police, 974x475x1700mm | 2
z eloxovaných duralových profilů a plastových vyjímatelných vložek, které lze vložit do mycího stroje
40. | Vozík na převoz zeleniny a brambor s vanou, 365x375x800 mm pro vložení GN 1/1-200 mm | 1
41. | Podlážka na zboží, 1450x700x100mm, plast | 2
42. | Podlahový nerez žlab 800x300mm | 1 | [8 empty] | DN100
s protizápachovou uzávěrkou a roštem. Skladba je rošt, horní díl, příruby pro uchycení izolace do podlahy, Rošt o výšce 25mm, pro podlahovou krytinu
43. | Manipulační vozík 900x550x570 mm | 1
nerezové provedení, 4 kolečka (2x otočné), police s rovnou plochou, nosnost 200 kg
01.34. - SKLAD ČISTÍCÍCH PROSTŘEDKŮ A CHEMIE
45. | Regálový systém 4 police, 1062x475x1700mm | 6
z eloxovaných duralových profilů a plastových vyjímatelných vložek, které lze vložit do mycího stroje
01.03. - SKLAD KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ
47. | Regálový systém 4 police, 1062x475x1700mm | 9
z eloxovaných duralových profilů a plastových vyjímatelných vložek, které lze vložitdo mycího stroje
01.12. - CENTRÁLNÍ ÚPRAVNA VODY
48. | Úpravna studené vody centrální | 1 | [6 empty] | 1" |  | DN40
Automatický změkčovač vody se instaluje na přívodní potrubí a zajišťuje změkčení vody pro zařízení dle PD. V nastavených intervalech automatická řídící jednotka spustí regeneraci změkčovače a dochází k proplachu katexu solným roztokem. Zařízené je složeno ze dvou tlakových nádob změkčovače, opatřených dvěma řídícími ventily, a dvěma nádržemi na tabletovou sůl. Tlakové změkčovací nádoby jsou navzájem propojeny. Řídící ventil zahájí regeneraci ve vyčerpané nádobě. Životnost katexu (změkčovací pryskyřice) je přibližně 15 let.
2x Hlavice - automatická objemová s BY-PASEEM, Průtok - max.8m3/h, Vhodný pro spotřebu vody do 12m3/den, Objem změkčovací náplně celkem - 100l, 2x nádoba na sůl Výměnná kapacita celkem - 400m3/°dH Tlak - 2,5- 8bar Teplota vstupní vody - 1-40°C Napětí - 230V/50Hz Příkon - 10W Připojení - 1" Odpad - 1/2" Rozměry - V150cm x Š140cm x H40cm
48a | Úpravna teplé vody, separátní změkčovač vody dvoukomorový, SD-H pro stávající myčku HOBART PREMAX FTPI, 360x360x580 mm, spotřeba soli 0,5kg na/1regenerace, výkon 1200 litrů/hod | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | 3/4" | GULA
49 | Podlahový nerez žlab 800x400mm | 1 | [8 empty] | DN100
s protizápachovou uzávěrkou a roštem. Skladba je rošt, horní díl, příruby pro uchycení izolace do podlahy, Rošt o výšce 25mm, pro podlahovou krytinu
49a | Nerez gula 250x250 mm | 1 | [8 empty] | DN100
pro podlahovou krytinu
01. 42. - BIOLOGICKÝ KONTAMINOVANÝ ODPAD
50. | Chladící box 1720x1800x2200mm | 1 | 2 |  | 2 | [5 empty] | DN 40 | podlaha - dodávka stavby
bezprahové provedení, dveře 800mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně výparníku, vnitřní osvětlení boxu, propojení izolovaného chladícího okruhu a kabelu k výparník-agregát, který je umístěn na konzole dle projektové dokumentace
51. | Nádoba na odpad | 4 | [9 empty] | dodávka investor
cca 110 litrů
52. | Sprcha sanitační s bubnem, 64x260x260mm | 1 | [6 empty] | 3/4"
samonavíjecí, hadice 6m, sorchová pistole,nerez, na zdi
53. | Podlahový nerez žlab, 800x300mm | 2 | [8 empty] | DN100
s protizápachovou uzávěrkou a roštem. Skladba je rošt, horní díl, příruby pro uchycení izolace do podlahy, Rošt o výšce 25mm, pro podlahovou krytinu
54. | Umyvadlo nástěnné | 1 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | DN50
celonerezové provedení, kolenové ovládání, včetně baterie a sifonu
54a | Zásobník na ručníky a mýdlo nerez | 1
1.NP
1.25. - VARNA
60. | EL. konvektomat na 20xGN 1/1 programovatelný,digitální displej,včetně zavážecího vozíku , 929x892x1795mm - demontáž a montáž zařízení | 1 |  | 36 |  | 36 |  |  | 2x3/4" |  | GULA | stávající - demontáž a montáž je součástí dodávky gastro
61. | Náhradní zavážecí vozík ke konvektomatu | 1 | [9 empty] | stávající
62. | Sestava konvektomatů nad sebou 10xGN 1/1 a 6xGN 1/1 | 2 |  | 11+18 |  | 58 |  |  | 4x3/4 |  | 2x GULA
62a | Elektrický konvektomat, 875 x 792 x 786 mm mm 6+1 zásuv GN 1/1, zasouvací dveře na bok konvektomatu, provozní režimy: Pára, kombinovaná pára, horký vzduch 5 rychlostí ventilátoru, 5 stupňů zvlhčení/odvlhčování jednoduché nastavení všech funkcí na jedné úrovni automatický čistící systém rozhraní USB integrované v obslužném panelu tříbarevný indikátor - ukazuje aktuální provozní stav regenerační funkce 99 profilů tepelné úpravy, každý až s 9 kroky klika dveří s bezpečnostním uzávěrem a funkcí přiražení ukládání dat HACCP a pasterizační hodnoty funkce předehřívání a funkce zchlazení Režimy: Pára (30-130°C) se zaručeným nasycením Kombinovaná pára (30-250°C) s automatickým přizpůsobením vlhkosti Horký vzduch (30-250°C) s optimalizovaným přenosem tepla
62b | Elektrický konvektomat, 875 x 792 x 1058 mm 10+1 zásuv GN 1/1, zasouvací dveře na bok konvektomatu, provozní režimy: Pára, kombinovaná pára, horký vzduch 5 rychlostí ventilátoru, 5 stupňů zvlhčení/odvlhčování jednoduché nastavení všech funkcí na jedné úrovni automatický čistící systém rozhraní USB integrované v obslužném panelu tříbarevný indikátor - ukazuje aktuální provozní stav regenerační funkce 99 profilů tepelné úpravy, každý až s 9 kroky klika dveří s bezpečnostním uzávěrem a funkcí přiražení ukládání dat HACCP a pasterizační hodnoty funkce předehřívání a funkce zchlazení Režimy: Pára (30-130°C) se zaručeným nasycením Kombinovaná pára (30-250°C) s automatickým přizpůsobením vlhkosti Horký vzduch (30-250°C) s optimalizovaným přenosem tepla
63. | Gastonádoby do konvektomatů
| GN 1/1 smalt hl. 65 | 40
| GN 1/1 nerez hl 150 | 20
| GN 1/1 nerez hl 40 | 40
| GN 1/1 rošt | 20
| GN 1/1 fritovací koš hl 40 | 5
| GN 1/1 děr hl 200 | 10
| GN1/1 děr hl.150 | 10
| GN 1/1 teflonová na vejce | 5
| GN 1/1 děrovaná hl.100 | 10
64. | Gula nerez 300x300 mm | 3 | [8 empty] | DN 100
65. | pro podlahovou krytinu
65. | Elektrická pánev 125 litrů, 1200x930x900 mm | 1 |  | 17 |  | 17 |  |  | 3/4" | 3/4" | GULA
67. | celonerezové provedení, vnitřní rozměr pánve 800x620x250 mm, tepelná izolace ze skelné vaty a izolačního materiálu s vysokou hustotou, rám z nerez oceli 304, nerezová vana se zaoblenými rohy a bimetalovým dnem z měkké oceli tloušťky 8 mm a nerezové oceli na varné straně tloušťky 2 mm, dvoustěnné sklopné vyvážené víko, elektrické vyklápění s mikrospínačem. otočná směšovací baterie s přívodem teplé a studené vody, termostat 50°C - 300°C, digitální displej
66. | El. multifunkční pánev s míchadlem 1700x990x900mm | 2 | 2 | 22 | 4 | 44 |  |  | 3/4" | 3/4" | GULA
67. | objem: 150l, celonerezové provedení, obdélníková nerezová vana se zaoblenými rohy a bimetalovým dnem z měkké oceli (tloušťka 8mm) a nerezové oceli na varné straně tloušťky 2mm, sklopné vyvážené víko z nerezová oceli 304, otočná baterie s přívodem teplé a studené vody, automatická kontrola dopouštění vody, elektrické vyklápění s mikrospínačem kontrolujícím zapnutí/vypnutí zahřívání, digitální ovládání, regulace teploty elektronickým termostatem, sekvenční nastavení zahřívání (0% – 100% v sekvencích po 10%), volba módu: smažící pánev/varný kotel, elektronický časovač multifunkční pánve (rozsah od 1min do 9hod 59min) se zvukovým upozorněním na začátek/ukončení zahřívání, odnímatelné síto Míchadlo aktivní v režimech s otevřeným i uzavřeným víkem jak v módu smažící pánev, tak v módu varný kotel, míchadlo se pohybuje směrem dozadu a dopředu v rozsahu celého dna multifunkční pánve, volba režimu rychlosti pohybu míchadla, míchadlo s nástavci a samostatným elektronickým časovačem (rozsah od 1min do 9hod 59min) se zvukovým upozorněním na začátek/ukončení míchání
67. | El. Fritéza, 400x930x900 mm | 1 |  | 28 |  | 28
67. | celonerezové provedení, objem vany 28lt., produkce 60kg/hod, včetně automatického zdvihu koše
68. | Plyn.sporák 800x930x900 mm | 2 | 2 |  | 4 |  | 34 | 68
67. | 2 plynové hořáky s výkonem 2 x 7 kW , 2 plynové hořáky s výkonem 2 x 4,5 Kw, 4 nastavitelné stupně u každého hořáku: vypnuto - zahřátí - plný plamen - malý plamen, Inteligentní zažehnutí plamene – automatické zažehnutí při položení varné nádoby na hořák a automatické vypnutí s prodlevou při odejmutí nádoby
69. | Otočná stojánková baterie do varného bloku | 2 | [6 empty] | 3/4"
70. | Neutrální díl od stejného výrobce jako zbytek varného bloku 400x930x900 mm | 3
71. | Elektrická grilovací deska 400x930x900 mm | 1 |  | 12 |  | 12
rozměr grilovací desky: 570 x 320 mm, chromové provedení
72. | Elektrický kotel 150 litrů, 1200x930x900 mm | 3 |  | 18 |  | 54 |  |  | 3/4" 1/2" | 3/4" | GULA
dvouplášťové provedení,celonerezové provedení, vnitřní rozměr kotle (š x v x h): 750 x 550 x 420mm nerezová vana se zaoblenými rohy a dnem z nerezové oceli AISI 316L (tloušťka 25/10) dvoustěnné sklopné vyvážené víko z nerezová oceli 304, vč. otočné směšovací baterie s přívodem teplé a studené vody, automatické dopouštění duplikátoru, termostat 30-120°C, digitální displej
73. | Elektrický kotel 250 litrů 1200x930x900 mm | 1 |  | 23 |  | 23 |  |  | 3/4" 1/2" | 3/4" | GULA
dvouplášťové provedení,celonerezové provedení, vnitřní rozměr kotle (š x v x h): 880 x 620 x 480mm nerezová vana se zaoblenými rohy a dnem z nerezové oceli AISI 316L (tloušťka 25/10) dvoustěnné sklopné vyvážené víko z nerezová oceli 304, vč. otočné směšovací baterie s přívodem teplé a studené vody, automatické dopouštění duplikátoru, termostat 30-120°C, digitální displej
74. | Kotel 35 litrů | 1 |  | 11 |  | 11
celonerezové provedení, dvouplášťový,objem: 35l, elektrická regulace teploty v rozsahu 30 – 105°, manuální vyklápění, provedení na podestavbě 800x700x500 mm
75. | Podlahový nerez žlab 2400x400mm | 2 | [8 empty] | DN100
75. | s protizápachovou uzávěrkou a roštem. Skladba je rošt, horní díl, příruby pro uchycení izolace do podlahy, Rošt o výšce 25mm, pro podlahovou krytinu
76. | Podlahový nerez žlab 2400x400mm | 2 | [8 empty] | DN100
s protizápachovou uzávěrkou a roštem. Skladba je rošt, horní díl, příruby pro uchycení izolace do podlahy, Rošt o výšce 25mm, pro podlahovou krytinu
77. | Podlahový nerez žlab 800x300mm | 3 | [8 empty] | DN100
s protizápachovou uzávěrkou a roštem. Skladba je rošt, horní díl, příruby pro uchycení izolace do podlahy, Rošt o výšce 25mm, pro podlahovou krytinu
77a. | Podlahový nerez žlab 600x400mm | 3 | [8 empty] | DN100
s protizápachovou uzávěrkou a roštem. Skladba je rošt, horní díl, příruby pro uchycení izolace do podlahy, Rošt o výšce 25mm, pro podlahovou krytinu
78. | Pracovní stůl nerez, 710x600x900mm | 1
se spodní policí a částečným zadním lemem, zkosením rohu dle PD
78a. | Zásobník na ručníky a mýdlo nerez | 1
1.25. - KOMPLETACE JÍDEL
79. | Kráječ knedlíků, 600x600x630mm | 1 | 0.25 |  | 0.25
s bezpečnostním krytem ,bezpečnostní pojistkou, spouští se tlačítkem a po rozplátkování se automaticky vypne, vč. základní výbavy: ocelové nože, tloušťka krajíců 10 mm
80. | Pracovní stůl nerez, 1200x700x850mm | 2
s policí a zásuvkou pod pracovní deskou, zadním lemem
81. | Nástěnná nerezová police, 1200x300mm | 2
ve výšce 1800mm nad zemí
1.25. - ČISTÁ PŘÍPRAVNA MASA
85. | Nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem 500x700x900mm | 1 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | DN50
včetně senzorové baterie a sifonu, napájení baterie alka baterií 4x 1,5V
86. | Pracovní stůl nerez, 2000x700x900mm | 1
se zásuvkovým blokem vpravo,spodní policí a zadním lemem
87. | Pracovní stůl nerez 1400x500x900mm | 1
se spodní policí a částečným zadním lemem, zkosením rohu dle PD
88. | Pracovní stůl nerez chlazený 1500x600x900mm | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1/2" | 1/2" | DN50
s dřezem nad agregátem, 4 zásuvky,se zadním lemem, agregát vpravo
89. | Pracovní stůl nerez, 1400x700x900mm | 1
se zásuvkovým blokem vlevo,spodní policí, zadním a pravým lemem
90. | Tenderizér 400x420x385mm | 1 | 0.37 |  | 0.37
složen ze 74 nožů s 88 bodci, výkon 1200 plátků /hod
90a. | Plátkovací hlava 10mm | 1 | [9 empty] | k položce 90
91. | Kutr stolní, 280x330x550mm | 1 |  | 2.2 |  | 2.2
celonerové provedení, obsah 8l, 1400ot/min, včetně zubatého, hladkého a děrovaného nože
92. | Police nerez 1500x300 mm | 1
5x kořenky
92a. | Pracovní stůl nerez, 800x500x900 mm | 1
police, zadní lem
93. | Univerzální kuch. robot, 720x630x1300mm | 1 |  | 2.25 |  | 2.25
obsah kotlíku 60l, vč. základní výbavay: kotlík 60l, metla, hák, míchač, mechanické ovládání s časovačem, signalizací a stop tlačítkem, zavážecí vozík na kotlík, 3 rychlosti 99/176/320 ot./min
93a. | Přídavná zařízení k univerzálnímu kuchyňskému robotu - mlýnek na maso, krouhač zeleniny | 1 | [9 empty] | přísl. k položce 93
1.26. - ČISTÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY
95. | Pracovní stůl nerez chladící 1350x600x900mm | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  | 1/2" | 1/2" | DN50
s dřezem nad agregátem, 4 zásuvky, se zadním lemem, pracovní teplota 0 až 8°C, agregát vpravo
96. | Pracovní stůl nerez s policí, 1400x700x900mm | 1
se zásuvkou, zadním lemem
97. | El. Pánev 120 litrů | 1 |  | 15 |  | 15 | [5 empty] | stávající
98. | Pracovní stůl nerez, 1400x700x900mm | 1
zadním lemem
99. | Pojízdná nerez nádoba na odpad, 50 litrů | 2
100. | Krouhač zeleniny, 325x535x655mm | 1 | 0.75 |  | 0.75
výkon 180kg/hod, 320 ot/min
100a | Sada 5 disků | 1 | [9 empty] | k položce 100
1.27. - PŘÍPRAVNA TĚSTA
105. | Umyvadlo nástěnné | 1 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | DN50
celonerezové provedení, kolenové ovládání, včetně baterie a sifonu
105a. | Zásobník na ručníky a mýdlo nerez | 1
106. | Pracovní stůl nerez 1000x600x900mm | 1 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | DN50
s dřezem, spodní policí a zadním lemem
107. | Pracovní stůl nerez, 1150x700x900mm | 1
s policí, zadním lemem a bukovou deskou
108. | Univerzální kuch. Robot, 720x630x1300mm | 1 |  | 2.25 |  | 2.25
obsah kotlíku 60l, vč. základní výbavay: kotlík 60l, metla, hák, míchač, mechanické ovládání s časovačem, signalizací a stop tlačítkem, zavážecí vozík na kotlík, 3 rychlosti 99/176/320 ot./min
109. | Pracovní stůl nerez, 1450x700x900mm | 1
s policí, zadním lemem a bukovou deskou
110. | Pracovní stůl nerez, 1800x700x900mm | 1
s policí, zásuvkou pod pracovní deskou, zadním lemem a bukovou deskou
111. | Dělička těsta, 410x510x1310mm | 1 |  | 0.8 |  | 0.8
počet porcí 36, velikost porcí 35 - 100g, robustní provedení pro trvalý provoz, jednoduché nastavení pro různé hmotnosti těsta, výklopná hlava stroje ,snadné mytí nožů a údržba stroje
112. | Pracovní stůl nerez, 1600x700x900mm | 1
s policí, zásuvkou pod pracovní deskou, zadním a pravým lemem, bukovou deskou, místem pro podstolovou lednici
113. | Podpultová chladící skříň, 600x630x830mm | 1 | 0.5 |  | 0.5
obsah 161 l, počet polic: 3, chlazení ventilované, zámek dveří, ovládání elektronické, pracovní teplota 0 až 10°C, celonerezové provedení
114. | Váha stolní do 20 kg | 1 | 0.2 |  | 0.2
váživost 10/20 kg, dílek 5/10 g, LCD displej, krytí proti vodě a prachu IP-54, alternativní napájení: 6x monočlánek D 1,5V, rozměr vážní plochy: 230 x 190 mm
1.28. - UMÝVÁRNA KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ
120. | Nerezová kombinovaná výlevka s umyvadlem 500x700x900mm | 1 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | DN50
včetně senzorové baterie a sifonu, napájení baterie alka baterií 4x 1,5V
121. | Pracovní stůl nerez, 500x700x900mm | 1
s trnoží, zadním lemem
122. | Pojízdná nádoba nerez na odpad 50 litrů | 1
123. | Dvoudřez nerez, 1400x700x900mm | 1 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | DN50
lisované dřezy,zadní lem 200mm
123a. | Tlaková sprcha stolní s napouštěcím ramínkem | 1
124. | Vstupní stůl nerez, 912x1060x900mm | 1 | [8 empty] | DN50
pro granulové myčky, v horní části rošt s filtrem, sanitační sprcha
125. | Mycí stroj na černé nádobí 1060x900x1950mm | 1 |  | 12 |  | 12 |  |  | 3/4" | 3/4" | DN50
granulová technologie,kapacita 6xGN1/1 hl.65 mm, cyklus s odstředěním,včetně 1x hexagonal mycí kazeta,držák na hrnce, držák na GN2/1, čistící stěrka , 5kg granulí, počet mycích programů: 6, veškeré časy mycích programů lze nastavit individuálně, napojeno na centrální úpravnu vody
126. | Podlahový nerez žlab 800x300mm | 1 | [8 empty] | DN 100
s protizápachovou uzávěrkou a roštem. Skladba je rošt, horní díl, příruby pro uchycení izolace do podlahy, Rošt o výšce 25mm, pro podlahovou krytinu
127. | Regál nerez 4 police,1250x630x1800mm | 3
128. | Vozík na gastronádoby 550x380x1740 mm | 1
14 párů zásuvů, kapacita 14 x GN 1/4 (28xGN 1/2), rozteč zásuvů 80mm, 4 kolečka (2x brzděné)
1.20. - PŘÍRUČNÍ DENNÍ SKLAD
130. | Chladící skříň, 710x800x2025 mm | 2 | 0.5 |  | 1
celonerezové provedení, 700 litrů, 3 police, zámek dveří, ventilované chlazení, rozsah teplot 0°C až 8°C, elektronické ovládání, rozměr polic GN2/1, izolace dveří a stěn 60mm
131. | Mrazící skříň, 710x800x2025 mm | 1 | 0.5 |  | 0.5
celonerezové provedení, 700 litrů, 3 police, zámek dveří, ventilované chlazení, rozsah teplot -18°C až -22°C, elektronické ovládání, rozměr polic GN2/1, izolace dveří a stěn 60mm
132. | Mrazící truhla 1130x695x885mm | 1 | 0.5 |  | 0.5
objem 211 litrů
133. | Systémový regál 4 police, 974x475x1700mm | 3
z eloxovaných duralových profilů a plastových vyjímatelných vložek, které lze vložitdo mycího stroje
134. | Systémový regál 4 police, 708x475x1700mm | 1
z eloxovaných duralových profilů a plastových vyjímatelných vložek, které lze vložitdo mycího stroje
1.17. - STUDENÁ KUCHYNĚ
140. | Chladící box 1870x2200x2200mm | 1 | 2 |  | 2 | [5 empty] | DN40
bezprahové provedení, dveře 800mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně výparníku, vnitřní osvětlení boxu, propojení izolovaného chladícího okruhu a kabelu k výparník-agregát, který je umístěn na konzole dle projektové dokumentace
141. | Regálový systém 4 police, 974x373x1700mm | 2
z eloxovaných duralových profilů a plastových vyjímatelných vložek, které lze vložitdo mycího stroje
142. | Chladící box 1845x2200x2200mm | 1 | 2 |  | 2 | [5 empty] | DN40
bezprahové provedení, dveře 800mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně výparníku, vnitřní osvětlení boxu, propojení izolovaného chladícího okruhu a kabelu k výparník-agregát, který je umístěn na konzole dle projektové dokumentace
143. | Regálový systém 4 police, 974x373x1700mm | 2
z eloxovaných duralových profilů a plastových vyjímatelných vložek, které lze vložitdo mycího stroje
144. | Pracovní stůl nerez, 1300x700x900mm | 1
se spodní policí, zadním lemem
145. | Kráječ chleba 600x600x630 mm | 1 | 0.25 |  | 0.25
s bezpečnostním krytem, bezpečnostní pojistkou, spouští se tlačítkem a po rozplátkování se automaticky vypne, základní výbava: ocelové nože, tloušťka krajíců 10 mm, rozměry 600x600x630mm
146. | Regál nerez 4 police, 1000x600x1800mm | 2
147. | Míchačka masa a salátů 600x1000x820 mm | 1 |  | 0.5 |  | 0.5
kapacita misy 60 litrů, otáčení mísy i ramene, dva 3 fázové motory samostatné pro mísu i hák
148. | Pracovní stůl nerez, 1300x700x900mm | 1 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | DN50
s lisovaným dvoudřezem, policí a zadním lemem
149. | Váha stolní do 20 kg | 1 | 0.2 |  | 0.2
váživost 10/20 kg, dílek 5/10 g, LCD displej, krytí proti vodě a prachu IP-54, alternativní napájení: 6x monočlánek D 1,5V, rozměr vážní plochy: 230 x 190 mm
150. | Pracovní stůl nerez chlazený 1500x600x900mm | 1 | 0.5 |  | 0.5
s agregátem vlevo, 4 zásuvky, se zadním lemem
151. | Nářezový stroj 510x575x420mm | 1 | 0.3 |  | 0.3
šnekový pohon, průměr nože 300mm, hladký nůž ocel
151a | Nářezový stroj 510x575x420mm | 1 | 0.3 |  | 0.3
šnekový pohon, průměr nože 300mm, hladký nůž teflon
152. | Pracovní stůl nerez, 1350x700x900mm | 1
s policí, odskok nohou od radiátoru
153. | Nástěnná skříňka nerez s posuvnými dvířky 1300x350x700 mm | 1
154. | Pracovní stůl nerez s policí 1500x650x900 mm, pojízdné provedení | 1
155. | Nástěnná skříňka nerez s posuvnými dvířky 950x350x700 mm | 1
156. | Umyvadlo nerez | 1 | [7 empty] | 1/2" | 1/2" | DN50
s kolenovým ovládáním, včetně baterie a sifonu
156a. | Zásobník na ručníky a mýdlo nerez | 1
157. | Pracovní stůl nerez, 1300x700x900mm | 1
s policí a zásuvkovým blokem vlevo, zadním a pravým lemem
158. | Vozík na gastronádoby 550x380x1740 mm | 1
14 párů zásuvů, kapacita 14 x GN 1/4 (28xGN 1/2), rozteč zásuvů 80mm, 4 kolečka (2x brzděné)
1.62. SKLAD KELÍMKŮ
160. | Regál KOMAXIT 4 police, 1000x450x1800 mm | 2
161. | Regál KOMAXIT 4 police, 1350x450x1800 mm | 2
1.02. - CHLAZENÝ BOX NA KNEDLÍKY
165. | Chladící box 1900x1400x2200mm | 1 | 2 |  | 2 | [5 empty] | DN 40 | podlaha - dodávka stavby
bezprahové provedení, dveře 800mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně výparníku, vnitřní osvětlení boxu, propojení izolovaného chladícího okruhu a kabelu k výparník-agregát, který je umístěn na konzole dle projektové dokumentace
166. | Regálový systém 4 police, 1152x475x1700mm | 1
z eloxovaných duralových profilů a plastových vyjímatelných vložek, které lze vložitdo mycího stroje
1.02. - CHLAZENÝ BOX NA VEJCE
168. | Chladící box 2000x1400x2200mm | 1 | 2 |  | 2 | [5 empty] | DN 40 | podlaha - dodávka stavby
bezprahové provedení, dveře 800mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně výparníku, vnitřní osvětlení boxu, propojení izolovaného chladícího okruhu a kabelu k výparník-agregát, který je umístěn na konzole dle projektové dokumentace
169. | Regálový systém 4 police, 1152x475x1700mm | 1
z eloxovaných duralových profilů a plastových vyjímatelných vložek, které lze vložitdo mycího stroje
1.61. - PŘÍPRAVNA VAJEC
170. | Pracovní stůl nerez, 1320x700x900mm | 1 | [6 empty] | 1/2" 1/2" | 1/2" 1/2" | DN50 | bat. a sifon dodávka ZT
s dřezem a vevařenou GN 1/2, zadní, levý a pravý lem
171. | Pojízdná nádoba nerez na odpad 50 litrů | 1
1.10. - JÍDLA DO TABLETŮ PRO PACIENTY
180. | Tablet komplet | 450
530x370x105 mm, kompletní horní a spodní díl, izolace z polyuretanové pěny bez freónů, spodní díl tabletu umožňuje umístění dalších komponentů jako je nápoj, příbor, ovoce, vnitřní rozdělení na teplá a studená jídla, ve spodním dílu jsou tři prohlubně pro systémový porcelán a systémové nádobí z malaninu, transportní uzávěr spodního a horního dílu, možnost mytí v myčce do 90°C, komplet včetně hlavní talíř nedělený, miska na polévku 0,4, miska na desert nebo salát 0,3 a příslušná víčka, dále držák jmenovky, materiál polypropylen, barva šedá, izolační materiál PU - pěna bez freonů
181. | Výdejní pásový dopravník | 1 |  | 15 |  | 15
7500x500x900mm, Plynulá regulace rychlosti pásu Od 2,5 do 1metrů/min, dopravník je kompletně vyroben z nerez oceli CNS 18/10, podpěry výdejního stolu se nacházejí každých cca 2500 mm ve formě výškově nastavitelných nohou z jeklového profilu 40/40 mm, tloušťka materiálu celého korpusu dopravníku-pásu je 1,5 mm Koncový senzorový vypínač je umístěn na konci pásu spolu s hlavním vypínačem, nouzový vypínač je přímo na začátku pásu
182. | Vyhřívaná výdejní vana, 1276x714x933mm | 5 | 2.1 |  | 10.5
3 x GN 1/1 hl. 200mmm, oddělené vany, regulace teploty 30 - 95°, možnost ohřívání na sucho (bez vody) nebo ve vodní lázni
183. | Servírovací vozík pojízdný, 2 police, 900x600x950mm | 1
184. | Vyhřívaný zásobník na talíře | 6 | 1.2 |  | 7.2
898x513x931 mm
kapacita 120 talířů
nastavení teploty: 30-110°C
průměr talíře: 210-260 mm
polykarbonátové kryty, které zabraňují úniku
tepla
185. | Univerzální vyhřívaný podavač košů na polévkové misky, 898x714x931mm, kapacita 6 košů o výšce 115 mm, teplota regulovatelná 30°C-110°C | 3 | 1.8 |  | 5.4
zásobník z nerez oceli, povrch leštěný, těleso zásobníku vestavěno do uzavřeného vozíku, koše jsou chráněny proti znečištění, jsou pokládány na plošinu, stavba zásobníku znemožňuje posouvání košů uvnitř zásobníku, pomocí tažných pružin dochází k regulaci pohybu košů s ohledem na počet porcelánu v koších, na ovládacím panelu je umístěn vypínač s kontrolkou, na čelní stěně je napájecí kabel a termostat nastavení teploty, průhledný plastový poklop zabraňuje znečištění a úniku tepla, ze strany obsluhy je madlo ukončené na krajích plastovými krytkami, pojízdný
186. | Vozík na koše, 815x543x931 | 2
187. | Nerezové koše 500x500x75mm | 30
188. | Vozík na spodní a vrchní díl tabletu, 1275x625x1810mm | 11
nerezové provedení, určen pro skladování horních a spodních dílů tabletu, pojízdné provedení,
kapacita 64/80 horních dílů, 102/80 spodních dílů
189. | Tabletový transporní vozík na 30 tabletů, 1554x783x1636mm | 19
Dvouplášťové dveře izolované tvrzenými deskami z polystyrolu, boční a střední stěna skříně je uzpůsobena pro přepravu tabletů bezespárově - hygienicky lisovanými úložnými profily o rozteči 115 mm, dvouplášťové křídlové dveře se otevírají v úhlu 270°, prostřední dveře v úhlu 180°, dveře jsou po celém obvodu opatřeny silikonovým těsněním, které je vyjímatelné, samouzaviratelný zámek dveří s pojistkou proti otevření dveří, vnitřní a vnější plášť je spojen vertikálními plastovými profily a tepelně odděleny
190. | Gastronádoby do výdejních van
| GN1/1 hl 200 nerez-ucha | 18
| GN 1/2 hl 200 nerez-ucha | 9
| GN1/3 hl200 nerez - ucha | 9
| Víko GN 1/1 s výřezem ucha, naběračka | 18
| Víko GN1/2 s výřezem ucha, naběračka | 9
| Víko GN 1/3 s výřezem ucha, naběračka | 9
1.08. - UMÝVÁRNA VOZÍKŮ
195. | Podlahový nerez žlab 1300x300mm | 1 | [8 empty] | DN100
65. | s protizápachovou uzávěrkou a roštem. Skladba je rošt, horní díl, příruby pro uchycení izolace do podlahy, Rošt o výšce 25mm, pro podlahovou krytinu
196. | Podlahový nerez žlab 1350x300mm | 1 | [8 empty] | DN100
65. | s protizápachovou uzávěrkou a roštem. Skladba je rošt, horní díl, příruby pro uchycení izolace do podlahy, Rošt o výšce 25mm, pro podlahovou krytinu
197. | Sprcha sanitační s bubnem | 1 | [6 empty] | 3/4" |  |  | dodávka ZT
buben samonavíjecí s hadicí délky 15m, buben z celonerezové konstrukce, vč. vodní pistole připojené na hadici
198. | Baterie nástěnná | 1 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" |  | dodávka ZT
s možností napojení hadice
1.36. - CHLAZENÝ BOX NA OVOCE A ZELENINU
200. | Chladící box 2730x1790x2200mm | 1 | 2 |  | 2 | [5 empty] | DN40
bezprahové provedení, dveře 800mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně výparníku, vnitřní osvětlení boxu, propojení izolovaného chladícího okruhu a kabelu k výparník-agregát, který je umístěn na konzole dle projektové dokumentace
201. | Regálový systém 4 police, 974x475x1700mm | 4
z eloxovaných duralových profilů a plastových vyjímatelných vložek, které lze vložitdo mycího stroje
202. | Vozík na převoz potravin, 490x780x1150 mm | 1
uzavřený, nevyhřívaný, celonerezový
14 párů zásuvů pro ukládání GN
kapacita: 3x GN 1/1- 200 + 1 x GN 1/1 -100
dvě pevná a dvě otočná kolečka s brzdou
hygienické provedení H1
1.36. - CHLAZENÝ BOX NA MLÉKO
203. | Chladící box 2730x1870x2200mm | 1 | 2 |  | 2 | [5 empty] | DN40
bezprahové provedení, dveře 800mm, samostatná signalizace otevřených dveří nebo poklesu teploty, včetně výparníku, vnitřní osvětlení boxu, propojení izolovaného chladícího okruhu a kabelu k výparník-agregát, který je umístěn na konzole dle projektové dokumentace
204. | Regálový systém 4 police, 974x475x1700mm | 4
z eloxovaných duralových profilů a plastových vyjímatelných vložek, které lze vložitdo mycího stroje
1.34. - PŘÍJEM ZBOŽÍ
205. | Příjmová váha, 450x770x980mm | 1 | 0.5 |  | 0.5
dvourozsahová - do 60 až 150kg, podlahová, můstková, nerezová vážní deska 450x600mm, LED displej
206. | Paletový vozík, 1150x540x1175mm | 1
nosnost 2000kg, kola z nilonu
207. | Ocelový rudl, 450x1100mm | 1
dušová kola s gumovou obručí, nosnost 200kg
1.09. - MYTÍ TABLETŮ
210. | třídící stanice před myčkou, 1730x1000mm | 1 | [8 empty] | DN50
prolamovaná deska, s odkládací policí 450mm nad pracovní deskou a otvorem pro shoz zbytků
211. | Tunelový mycí stroj 7875x948x2300 mm | 1 |  | 28 |  | 28 |  |  | 3/4" | 3/4" | DN70 | stávající - demontáž a montáž je součástí dodávky
HOBART PREMAX FTPi 3-ES-AN-R-DS6,FHP
212. | Podlahový nerez žlab 1725x300mm | 2 | [8 empty] | DN100
s protizápachovou uzávěrkou a roštem. Skladba je rošt, horní díl, příruby pro uchycení izolace do podlahy, Rošt o výšce 25mm, pro podlahovou krytinu
213. | Umyvadlo nástěnné | 1 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | DN50
celonerezové provedení, kolenové ovládání, včetně baterie a sifonu
213a | Zásobník na ručníky a mýdlo nerez | 1
214. | Pracovní stůl nerez, 2000x500x900mm | 1
s trnoží a zadním lemem
214a | Pojízdná nádoba nerez na odpad 50 litrů | 3
215. | Vozík na namáčení příborů, 365x375x800 mm | 2
vana pro uložení GN 1/1- 150 děr.
1.05. - ÚKLIDOVÁ KOMORA
220. | Úklidový stroj | 1 | 2 |  | 2
kompaktní, bateriový, podlahový mycí stroj s pojezdem, oddělenými nádržemi na čistou a špinavou vodu pracovní šíře 43 cm, kapacita nádrže na čistou vodu 40 l, kapacita nádrže na špinavou vodu 40 l, plošný teoretický výkon1720 m2/hod, kapacita baterií 85 Ah, otáčky kartáče: 150 ot/min včetně kartáče, baterií, nabíječe a čistícího prostředku
1.57. ODPADKY
221. | Plastová nádoba na odpad, 120lt, 480x550x940mm | 5 | [9 empty] | dodávka investor
222. | Lis na odpadky 850x700x2150mm | 1 | 1.1 |  | 1.1
lisování do balíku, lisovací síla 3t,čas lisovacího cyklu 30 sekund, hmotnost balíku 15 až 60kg, rozměr plnícího otvoru 600x400mm
1.38. - JÍDELNA ZAMĚSTNACŮ
1. | Vodní lázeň nedělená 3x GN 1/1-200mm | 3 | 2.5 |  | 7.5 |  |  |  | 3/4" |  | DN40
oplechovaná z čela
2. | Pojízdný vyhřívaný zásobník na talíře | 5 | 1.5 |  | 7.5
898x513x931 mm
kapacita 120 talířů
nastavení teploty: 30-110°C
průměr talíře: 210-260 mm
polykarbonátové kryty, které zabraňují úniku
tepla
3. | Konvektomat 10x GN 1/1, 875 x 792 x 1058 mm | 1 |  | 18 |  | 18 |  |  | 2x3/4" |  | GULA
Elektrický konvektomat , 10+1 zásuvy GN 1/1, zasouvací dveře na bok konvektomatu provozní režimy: Pára, kombinovaná pára, horký vzduch 5 rychlostí ventilátoru, 5 stupňů zvlhčení/odvlhčování jednoduché nastavení všech funkcí na jedné úrovni automatický čistící systém rozhraní USB integrované v obslužném panelu tříbarevný indikátor - ukazuje aktuální provozní stav regenerační funkce 99 profilů tepelné úpravy, každý až s 9 kroky klika dveří s bezpečnostním uzávěrem a funkcí přiražení ukládání dat HACCP a pasterizační hodnoty funkce předehřívání a funkce zchlazení Režimy: Pára (30-130°C) se zaručeným nasycením Kombinovaná pára (30-250°C) s automatickým přizpůsobením vlhkosti Horký vzduch (30-250°C) s optimalizovaným přenosem tepla
3a. | Podstavec pod konvektomat se vsuny na GN | 1
3b | Podlahový nerez žlab 800x300mm | 1 | [8 empty] | DN 100
s protizápachovou uzávěrkou a roštem. Skladba je rošt, horní díl, příruby pro uchycení izolace do podlahy, Rošt o výšce 25mm, pro podlahovou krytinu
4. | Pracovní stůl nerez 1000x700x900mm, | 1
s policí a dvěma zásuvkami, posuvná dvířka, zadní lem
5. | Nerezová výdejní stěna 600x80x900mm | 2
6. | Dechová clona skleněná 4800mm | 1
7. | Pojezdová dráha trubková 6450mm | 1
8. | Pracovní stůl nerez, 1400x700x900mm | 1 | 0.5 |  | 0.5 | [5 empty] | DN40
s vestavěnou chladící vanou na 3x GN 1/1, z čela oplechovaný, uprostřed skleněná police
9. | Chladící vitrína samoobslužná 1200x700x700mm | 1 | 0.5 |  | 0.5 | [5 empty] | DN40
umístěná na pracovním stole zčela oplechovaném
10. | Dvoudřez nerez 1400x700x900 mm | 1 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | DN 50
lisované dřezy, prolamovaná deska, zadní lem
10a. | Zásobník na mýdlo a ručníky nerez | 1
11. | Pracovní stůl atyp rohový 1150x700+290x900mm | 1
z čela oplechován, zadní lem
12. | Chladící skříň, 710x800x2025 mm | 1 | 0.5 |  | 0.5
celonerezové provedení, 700 litrů, 3 police, zámek dveří, ventilované chlazení, rozsah teplot 0°C až 8°C, elektronické ovládání, rozměr polic GN2/1, izolace dveří a stěn 60mm
13. | Zásobník na příbory a podnosy | 2
včetně 4x GN1/3
14. | Vyhřívaný transportní vozík, 756x932x1778 | 1 | 3 |  | 3
kapacita: 22x GN 1/1 - 100
ovládací panel elektronický, teplotní rozsah 30-90°C, robustní dobře izolované dveře s masivními panty lze otevřít v úhlu 270°a zaaretovat
15. | Stůl nerez pod pokladnu 1500x700x900mm | 2
16. | Pokladna | 2 | 0.5 |  | 1 | [6 empty] | investor
17. | Stolní váha do 5kg | 2 | 0.5 |  | 1
18. | Prodejní regál včetně lišt na ceny 700x700x1800mm | 1
19. | Přístěnná vitrína chladící 700x735x1820mm | 1 | 0.5 |  | 0.5
nerezové provedení
20. | Pojezdová dráha trubková 1500mm | 1
21. | Pojezdová dráha trubková 4800mm | 1
22. | Panel pro ukázku foto jídel | 1 | [9 empty] | investor
23. | Pracovní stůl nerez s policí, 850x700x900mm | 1
oplechován pravý bok, zadní lem
24. | Zásobník na koše vložený do stolu, | 1
610x610x705mm (pol. 25)
25. | Pracovní stůl nerez, 1700x700x900mm | 1
s policí, oplechován zčela a levý bok, zadní lem
26. | Varný termos 20 litrů včetně odkapní misky | 2 | 1.6 |  | 3.2 |  |  |  | 3/4"
27. | Vysokokapacitní automatický kávovar 402x564x790mm | 1 | 2.6 |  | 2.6 |  |  |  | 3/4"
kapacita 90 šálků/hod, kapacita čokoláda 150 šálků/hod, horká voda 150 šálků/hod, výška pod výdejem 167 mm, součástí mlýnek s keramickými mlecími kameny, zásobník na zrnkovou kávu 1500g, zásobník na instantní mléko 2000g, zásobník na odpad až ze 140 šálků, včetně přídavného mincovníku pro mice nebo žetony
28. | Pojezdová dráha trubková 2550 mm | 1
29. | Chladící vana na 2x GN 1/1 vestavěná do stolu 850x700x900mm, | 1 | 0.5 |  | 0.5 | [5 empty] | DN40
30. | Servírovací vozík pojízdný, 2 police, 900x600x950mm | 1
1.46. - UMÝVÁRNA BÍLÉHO NÁDOBÍ
35. | Myčka nádobí tunelová, 2855x697x1725mm | 1 |  | 44 |  | 44 |  |  | 1/2" | 1/2" | DN50
včetně sušící zony, pravo-levé provedení, kapacita 80 až 260 košů/hod, spotřeba studené vody 1,3 litru/koš, konstantní čas oplachu - není potřebný čas, množství energie a vody pro konečný oplach závislý na nastaveném času, systém dvojitého posunu - postup koše oplachovou zonou konstantní rychlostí, pohybuje koši stálou rychlostí a zajišťuje tak optimální množství oplachové vody, včetně stykače pro motorový výstupní pás, ze středu vychýlené oplachové trubice s optimalizovanými tryskami, panel s textovým displejem zajišťující snadnou obsluhu, dvířka mycího stroje lze zcela odejmout pro snadné mytí zadní části myčky, eliminace prázdného prostoru, unikátní kontrolní systém eliminuje prázdný prostor, který se běžně tvoří mezi jednotlivými koši, sálání tepla do místnosti celkové 6kW, sensitivní 3,5 kW, latentní 2,5kW
36. | Zatáčka kolejová pásová, motorová 795x795x850 | 1
vhodné pro všechny koše 50x50cm, konstrukce osazena nouzovým tlačítkem pro zastavení
37. | Výstupní stůl válečkový 2600x600x900 mm | 1
na 5 košu 50x50 cm, se sadou koleček pro odsunutí od myčky, včetně koncového vypínače
38. | Vstupní stůl do myčky, třídící 2500x700x900mm | 1 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | DN50
včetně vozíku na namáčení příborů, zadní lem 300mm,
38a. | Tlaková sprcha stolní s napouštěcím ramínkem | 1
39. | Nádoba 50 litrů nerez na odpad | 2
40. | Podlahový nerez žlab 800x300mm | 1 | [8 empty] | DN 100
s protizápachovou uzávěrkou a roštem. Skladba je rošt, horní díl, příruby pro uchycení izolace do podlahy, Rošt o výšce 25mm, pro podlahovou krytinu
41. | Police nástěnná 1550x450x300mm | 1
na mycí koše, zkosená, závěsná
41a | Sprcha sanitační s bubnem, samonavíjecí, hadice 6m, celonerezové provedení | 1 | [6 empty] | 3/4"
42. | Servírovací vozík pojízdný,2 police,900x600x950 | 1
43. | Dvoudřez nerez 1400x700x900mm, zadní lem 150 mm | 1 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | DN50
43a. | Tlaková sprcha stolní, s napouštěcím ramínkem | 1
44. | Umyvadlo nerezové s kolenovým ovládáním, včetně baterie a sifonu | 1 | [6 empty] | 1/2" | 1/2" | DN50
44a. | Zásobník na ručníky a mýdlo nerez | 1
45. | Regálový systém 4 police, 974x475x1700mm | 2
46. | Vozík na koše 816x543x931mm, materiál nerezová ocel CrNi 18/10, Polyamid (PA), rozměr košů 500x500 mm nebo 525x525 mm, kapacita 6 košů o výšce 115 mm nebo 10 košů o výšce 75 mm, masivní plastové protinárazové rohy, | 1
47. | Sběrný pás na použité nádobí, 7300x500x900mm, dopravník je kompletně vyroben z nerez oceli CNS 18/10, tloušťka materiálu celého korpusu dopravníku - pásu je 1,5 mm, pohon pásu zajišťuje bubnový motor, který je zabudován v korpusu dopravníku, Vodící řemenice z CNS 18/10 je držena napínací jednotkou, vodící kladky řemínků jsou zespodu volně přístupné a jsou vedeny plastovými válečky, uloženými na ložiscích, řemínky mají průměr 15mm, jsou vyrobeny z kvalitního polyuretanu PU, vzdálenost mezi řemínky je 220 mm, koncový senzorový vypínač je umístěn na konci pásu, pohon je plynule nastavitelný, rychlost je řízena od 2,5-12metrů/min, včetně automatického vypínače při hromadění táců | 1 | 1 |  | 1