Zakázka 		PS.04.2015

# Akce 		Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

A. Průvodní zpráva

Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s.

Nemocnice Chomutov, o.z.

##### DPS

datum 		12. 2015

zpracoval 	Oto Szakos

Obsah :

A.1. Identifikační údaje investora stavby :

A.1.1. Údaje o stavbě

A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

A.2. Seznam vstupních podkladů

A.3. Údaje o území

A.4. Údaje o stavbě

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A. Identifikační údaje investora stavby :

A.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby 			Stravovací provoz Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov

Místo stavby 			Nemocnice Chomutov o.z.  č.p. 1185

st.p.č.3452 – k.ú. Chomutov  ( 652458 ) – zastavěná plocha a nádvoří

Charakter stavby 			stavební úpravy stávajících prostor gynekologie a přístavba schodiště, změna 				dispozice pro účely zřízení stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice 				Chomutov, o.z.

Předmět dokumentace	 	dokumentace pro provedení stavby ( prováděcí projektová dokumentace )

A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi

Objednatel – stavebník 		Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, 401 13

IČ : 25488627

Zpracovatel dokumentace 		Oto Szakos, Nové Hamry 392, 362 24, Nové Hamry

IČ : 15725138 – ČKAIT: 0300708	obor pozemní stavby

Kancelář :

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

Bří. Čapků 550,  362 21 Nejdek

Zástupce navrhovatele  		Oto Szakos – projektová kancelář

Nové Hamry 392, Nové Hamry , 362 24

IČ : 15725138

Seznam projektantů jednotlivých části projektové dokumentace

Vedoucí projektu

Oto Szakos, projektová kancelář Nové Hamry 392, 362 21 Nové Hamry

ČKAIT : 0300708 – autorizovaný technik pozemní stavby

Tel. 353 396 341 	mob. 602 403 842 		e.mail : otoszakos@seznam.cz

Autorizace projektové dokumentace

Ing. Irena Pichlová – projektová kancelář, Smetanova 467, 362 21 Nejdek

ČKAIT : 0301098 – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Tel. 353 618 892  	mob. 775 252 580  		e.mail : pichlova.irena@seznam.cz

##### Technika prostředí staveb – vodovod , ústřední vytápění, plynovod

##### Petr Wisniowski, Projekční kancelář , Obránců Míru 682, 357 35 Chodov

##### Kancelář : Závodu Míru 578/5, Karlovy Vary

##### ČKAIT : 0301222 – autorizovaný technik pro techniku prostředí

Tel. 353 505 034 	mob. 777 180 378 		e.mail : petr.w@centrum.cz

##### Elektro instalace :

Elektroplan s.r.o., Miroslav Remišovský,  Loketská 12, 360 06 Karlovy Vary, ČKAIT 0300551

ČKAIT : 0300551- autorizovaný technik pro techniku prostředí – elektro

Tel. 353 567 665 	mob. 602 115 924		e.mail : remisovsky@volny.cz

##### Vzduchotechnika

M&C AIR Mgr. Michaela Melichar, projekce vzduchotechniky, Nevřeň č.p.130, Nevřeň, 33011

ČKAIT : 0201508 ( Ing. Marcel Souček - autorizovaný technik pro techniku prostředí, vytápění a vzduchotechnika )

Tel. 	 	mob. 603 362 589 		e.mail : melichar@mcaair.cz

##### Požární ochrana – technické řešení

##### Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, Karlovy Vary, 360 17

##### Osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnosti staveb č. 4888

##### Tel. 353 449 360 	mob. 606 411 969 		e.mail :  charouskova.iveta@seznam.cz

##### MaR, měření a regulace :

Pelák MaR, projekty MaR, vytápění, vzduchotechniky a klimatizace, M. Pelák, K Sinoru 57/45, Plzeň 10, 320 00

ČKAIT : 0201209 - autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení

Tel. 	 	mob. 606 324 781		e.mail : m.pelák@volny.cz

##### Stavebně konstrukční řešení - statika :

Ing. Marek Jírovský, Nejedlého 532, Ostrov, 363 01

ČKAIT : 0301028- autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb

Tel. 775 615 581 	mob. 777 615 584		e.mail : mji@seznam.cz

##### Technologická část  :

Oto Szakos, projektová kancelář Nové Hamry 392, 362 21 Nové Hamry

ČKAIT : 0300708 – autorizovaný technik pozemní stavby

Tel. 353 396 341 	mob. 602 403 842 		e.mail : otoszakos@seznam.cz

A.2. Seznam vstupních podkladů

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady

- projektová dokumentace provedených stavebních úprav v předchozí etapách ( neúplná )

- zaměření skutečného stavu objektu ( doměřeno na stavbě )

- výčet a energetické podklady stávajícího technologického vybavení a dispozice provozů

- záměr objednatele a vstupní zadání zpracované Krajskou zdravotní, a.s.

- Požadavky stavebního zákona a souvisejících prováděcích vyhlášek

- Vyhláška č. 137/2004 Sb.

A.3. Údaje o území

a/ rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území

Stavební úpravy a  přístavba schodiště Stravovacího provozu Nemocnice Chomutov o.z., je řešeno na st.p.č.3452 – zastavěná plocha nádvoří, území je zastavěné stávající nemocniční budovou.

b/ údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů ( památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod. )

Stavební úpravy se nedotýkají chráněných území a nejsou v záplavové oblasti

c/ údaje o odtokových poměrech

Navrhované provedení stavebních úprav neovlivní odtokové poměry v dotčeném území.

d/ údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popř. nebyl-li vydán územní souhlas

Navrhované provedení stavebních úprav je v souladu s ÚPD, stavební úpravy provedeny ve vnitřních prostorách stávajícího objektu a přístavba schodiště beze změn charakteru stavby ( změna užívání prostor ).

e/ údaje o souladu s ÚP dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Navrhované provedení stavebních úprav je v souladu s ÚPD, stavební úpravy provedeny ve vnitřních prostorách stávajícího objektu bez změn užívání a beze změn charakteru stavby.

f/ údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Stavební úpravy objektu Nemocnice Chomutov  o.z. –stravovací provoz jsou  navrženy s obecnými požadavky na využití území, stavební úpravy provedeny ve vnitřních prostorách stávajícího objektu bez změn užívání a beze změn charakteru stavby - přístavba schodiště navazuje na stávající objekt, v prostoru přístavby se nenachází žádné stávající stavby a inženýrské sítě.

g/ údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Projektová dokumentace stavby je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy

- projektová dokumentace je odsouhlasena:

  - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

  - Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje

  - Městský úřad Chomutov – odbor životního prostředí

h/ seznam výjimek a úlevových řešení

Charakter stavby – provedení stavebních úprav vnitřních prostor nevyžaduje úlevové řešení a  výjimky.

i/ seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice.

j/ seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby ( podle katastru nemovitostí )

Pozemky dotčené stavbou „ Optimalizace stravovacího provozu Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice Chomutov “

Katastrální území Chomutov ( 652458 ), obec Chomutov

- Pozemková parcela stavební č. 3452 – č.p.1185 – zastavěná plocha a nádvoří – 5.564 m2

Krajská zdravotní, a.s. 	 	Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem, 401 13

A.4. Údaje o stavbě

a/ nová stavba nebo změna dokončené stavby

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy  dokončené stavby. Způsob využití objektu bude změněn z původního využití pavilon porodnice a gynekologie na stravovací provoz, který bude umístěn v části 1.PP a v celém 1.NP, zbývající podlaží tj. 2.NP a 3.NP zůstane zachováno jak z hlediska využití, tak z hlediska stávající dispozice. Součástí stavebních úprav bude provedení přístavby schodiště s vloženým výtahem pro zajištění bezbariérového přístupu do objektu a zajištění požadavků požárně bezpečnostního řešení objektu.

b/ účel užívání stavby

Užívání stavby bude změněno z pavilonu pro lékařské využití na stravovací provoz pro účely zajištění stravovacího provozu pro pacienty a personál Nemocnice Chomutov o.z., budovaný v návaznosti na realizaci kompletní rekonstrukce kuchyně nemocnice Chomutov.

c/ trvalá nebo dočasná stavba

Stavba navržena jako stavba trvalá.

d/ údaje o ochraně stavby podle jiných předpisů ( kulturní památka apod.)

Stavba není vedena v seznamu kulturních ani jiných a památek a stavebně chráněných objektů.

e/ údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Návrh stavby je v souladu s technickými požadavky kladenými na gastronomické provozy, není však navržena plně v souladu s požadavky na bezbariérové užívání stavby z důvodu nemožnosti provedení stavebních úprav tak, aby byly plně v souladu s bezbariérovým užíváním stavby. Stavba je stávající a provádí se pouze částečné stavební úpravy ve stávajícím objektu a to v části 1.PP a celém 1.NP - 2.NP a 3.NP beze změn dispozice a využití.

f/ údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Stavba je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů a to hlavně z hlediska ochrany životního prostředí, hygienických požadavků na stavby gastronomických zařízení, požárně bezpečnostních požadavků.

g/ seznam výjimek a úlevových opatření

Charakter stavby – provedení stavebních úprav vnitřních prostor nevyžaduje úlevové řešení a  výjimky.

h/ navrhované kapacity

celková kapacita provozu  výdej   	430 jídel – pacienti nemocnice Chomutov

500 jídel – personál nemocnice Chomutov

Počty zaměstnanců gastronomického provozu jsou zachovány stávající

i/ základní bilance stavby

Projektová dokumentace řeší nové rozvody vodovodu, elektroinstalace a kanalizace pro nově navržené technologické vybavení varny a přidružených provozů.

Elektrická energie stravovací provoz

instalovaný příkon                                                  	563 kW

pin=563  kW

soudobost                                                              	0,65

skutečný příkon                                                     	p=366  kW

Elektrická energie - instalace

instalovaný příkon                                                  	25 kW

pin=25  kW

soudobost                                                              	0,50

skutečný příkon                                                     	p=13  kW

Elektrická energie vzduchotechnika

instalovaný příkon                                                  	71 kW

pin=71  kW

soudobost                                                              	1,00

skutečný příkon                                                     	p=71  kW

Elektrická energie výtahy

instalovaný příkon                                                  	16,5 kW

pin=16,5  kW

soudobost                                                              	0,50

skutečný příkon                                                     	p=8  kW

Celkem

instalovaný příkon                                                  	676 kW

pin=676  kW

skutečný příkon                                                     	ps=458  kW

Voda (pouze provoz kuchyně)

Potřeba pitné vody pro výrobní provoz (oběd):

příprava surovin					1,5 l / 1 jídlo

vaření a výdej jídel				           	7,0 l / 1 jídlo

mytí stolního a černého nádobí, oplach, úklid		4,0 l / 1 jídlo

celkem					     	cca 12,5 l / 1 jídlo

Při plánované výrobní  kapacitě  1000 jídel/den    činí denní spotřeba cca 12,5 m3 /za den, z toho cca 4m3 /den teplé.

VZT - zařízení vzduchotechniky

instalovaný příkon                                                  	400V/10 kW

pin= 40  kW

soudobost                                                              	0,65

skutečný příkon                                                     	p = 26  kW

Stavba svým provozem nebude produkovat žádný odpad a emise s výjimkou běžného komunálního odpadu - třídění a sběr.

j/ předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby:

Termíny stavby 	:

Zahájení stavby 	2016

Ukončení stavby 	2017

Výstavba bude provedena jako jeden celek bez členění na objekty a etapy, postup výstavby bude koordinován s požadavky orgány místní správy a požadavky dotčených orgánů. Opatření pro ochranu osob a majetku řeší projektová dokumentace část – zásady organizace výstavby.

k/ orientační hodnota stavby

Náklady stavby byly dle rozpočtu stanoveny na  50.000 tis Kč ( cena včetně DPH )

A.5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

D . Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1.1. Architektonicko – stavební řešení

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení stavby

D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení stavby

D.1.4. Technika prostředí staveb

D.1.4.1. Kanalizace + tukový lapol

D.1.4.2. Vodovod

D.1.4.3. Ústřední vytápění

D.1.4.4. Plynovod - vnitřní rozvody

D.1,4.5. Zařízení vzduchotechniky

D.1.4.6. Elektroinstalace

D.1.4.7. Vzduchotechnický strop

D.1.4.8. MaR, měření a regulace

D.1.4.9. Slaboproudé rozvody

D.2. Dokumentace technických a technologických zařízení

D.2.1. Technologie kuchyně

D.2.2. Páteřní rozvody ústřední vytápění, vodovod

D.2.3. Elektro ( kNV, TS, KNN )

zpracoval 	Oto Szakos

datum 		prosinec 2015