## část 1
Příloha č. 2a - Technická specifikace, část 1 - Chirurgické nabíjecí zastřihávací strojky s otočnou hlavicí.
Položka | Technická specifikace | Splňuje ANO/NE
1. | Chirurgický zastříhávací strojek s otočnou hlavou a výkyvnou čepelí, včetně baterie (bez paměťového efektu) se snadno vyměnitelnou čepelí, bezdrátový, se síťovým nabíjecím stojanem a napájecím kabelem, možnost opláchnutí nebo ponoření do tekutiny, protiskluzová úprava, kontrolka nabíjení, doba plného nabití max. 4,5 hod., doba provozu z plného nabití min. 140 minut., zdravotnický prostředek tř. I.
2. | Čepelky výkyvné, pro všechny typy vlasů a ochlupení, bezpečné ostříhání bez poranění nebo poškrábání pokožky, jednorázové, kompatibilní s chirurgickým zastřihovacím strojkem, mokré i suché stříhání, zdravotnický prostředek tř. I.