## část 2
Příloha č. 2b - Technická specifikace,část 2 - Chirurgické nabíjecí zastřihávací strojky s pevnou hlavicí.
Položka | Technická specifikace | Splňuje ANO/NE
1. | Chirurgický zastříhávací strojek s pevnou hlavou, včetně baterie (bez paměťového efektu) se snadno vyměnitelnou čepelí, bezdrátový, se síťovým nabíjecím stojanem a napájecím kabelem, možnost opláchnutí nebo ponoření do tekutiny, protiskluzová úprava, kontrolka nabíjení, doba provozu z plného nabití min. 60 minut, zdravotnický prostředek tř. I.
2. | Čepelky univerzální, všechny typy vlasů a ochlupení, pro bezpečné ostříhání bez poranění nebo poškrábání pokožky, jednorázové, kompatibilní s chirurgickým zastřihovacím strojkem, pro mokré i suché stříhání, zdravotnický prostředek tř. I.