Ohřívač krve a tekutin

Popis:

Dodávky ohřívačů infuzí a krevních produktů pro Krajskou zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Ohřívač infuzí a krevních produktů

- Možnost použití při masivních transfuzích

- Použití u dospělých, dětí i novorozenců

- Průtoková rychlost minimálně 150 ml/min

- Ohřátí na hodnotu teploty alespoň 41°C

- Čas předehřívání kratší 2 min

- Chránič před přehřátím – zastavení ohřevu

- Alarm nízké teploty

- Možnost připevnění na infuzní stojan

Další a zvláštní požadavky

Zajištění pozáručního servisu po uplynutí záruční doby: 60 měsíců

Vázaný spotřební materiál:

Jednorázová sada pro pediatrický proud

Jednorázová sada pro standardní proud