## List1
MZ Liberec, a. s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,
E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz
Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků
Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485
Zakázka č. :
Datum : | 2015-12-09
Název stavby : | Masarykova nemocnice Ústí nad Labem fetomaternální centrum
Projektant : | Jiří Štajer
Část | Název | Množství | Množství | Měrná | Cena | Cena | Cena | Cena | DPH
|  | dodávky | montáže | jednotka | dodávky/ks | montáže/ks | dodávky celk. | montáže celk. | %
kyslík,stl.vzduch | měděná trubka 8x1 | 22 | 22 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 12x1 | 62 | 62 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| měděná trubka 18x1 | 98 | 98 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| prořez trubek 3% | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| Ag pájka 45+pasta | 350 | 350 | g |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) | 6 | 6 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) | 4 | 4 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| tvarovky Cu | 70 | 70 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| konzole pro 2 plyny | 46 | 46 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| značení potrubí | 182 | 182 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| ochranný plyn pro pájení Cu trubek | 182 | 182 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| propláchnutí rozvodu dusíkem | 182 | 182 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| úseková tlaková zkouška | 4 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| závěrečná tlaková zkouška | 2 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání tlaku) | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| kabel signalizace | 30 | 30 | m |  |  | 0 | 0 | 21
| nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1450mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1x SV04, 6x zásuvka DO, 3x ochr.pospojení, 1x RJ45, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané z rampy), noční (ovládané z rampy) | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1x SV04, 6x zásuvka DO, 3x ochr.pospojení, 1x RJ45, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané z rampy), noční (ovládané z rampy) | 2 | 2 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka , délka 2300mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1x SV04, 6x zásuvka DO, 3x ochr.pospojení, 1x RJ45, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané z rampy), noční (ovládané z rampy) | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka , délka 3300mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 1x SV04, 6x zásuvka DO, 3x ochr.pospojení, 1x RJ45, 2x medilišta 400mm, osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané z rampy), noční (ovládané z rampy) | 1 | 1 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zahájení,ukončení a předání | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| přesun hmot | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
| zkoušky a revize | 1 | 0 | kus |  |  | 0 | 0 | 21
[7 empty] | 0 | 0
[6 empty] | celkem Kč bez DPH |  | 0
Stavební přípomocné práce a demontáž nejsou započítány.
vypracovala : Poživilová Martina