## Dodávky
Rozpočet pro stavbu:
Fetomaternální centrum - Pavilon D2 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Dodávky | [5 empty] | Montáž
Poř.č. | Název | Mn. | J.Mn. | Cena / jed. | Celkem bez DPH | Cena / jed. | Celkem bez DPH
DATOVÉ A TELEFONNÍ ROZVODY
1 | Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH | 1300 | m |  | 0 |  | 0
2 | Patch panel 19" 2U 48x RJ45 kat.6 | 1 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Datová zásuvka 2xRJ45 kat.6 design TANGO | 13 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Rámeček pro zásuvky design TANGO | 13 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Elektroinstalační krabice | 13 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Patch kabel UTP kat.6 1m šedý | 20 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Patch kabel UTP kat.6 2m modrý | 10 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Patch kabel UTP kat.6 3m šedý | 3 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Popisný štítek datových zásuvek a panelů | 26 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Popisný štítek datových kabelů | 26 | ks |  | 0 |  | 0
12 | Ukončení kabelu UTP | 26 | ks |  |  |  | 0
13 | Měření segmentu UTP včetně protokolu | 26 | ks |  |  |  | 0
14 | Konfigurace sítě | 10 | hod |  |  |  | 0
15 | Revize napájení RACK | 1 | ks |  |  |  | 0
16 | Drobný instalační materiál | 5 | % |  | 0
| DATOVÉ ROZVODY celkem |  |  |  | 0 |  | 0
EPS
1 | Hlásič kouře optický interaktivní LITES MHG 261 | 9 | ks |  | 0 |  | 0
2 | Hlásič tlačítkový adresovatelný | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče MHY 734 | 9 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Vstupně výstupní prvek linkový MHY923 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
5 | Modul adresovatelný pro světelnou signalizaci MHY 924 M vč.akumulátoru 8,4V, 200mAh. | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Přídržný elektromagnet dveří, 24V, 70kg vč. zdroje, boxu a jističe 10A | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
7 | Ovládání požární klapky vč. zdroje, boxu a jističe 10A, 2xpojistky, 1xrelé 230V/2P, 1xrelé 24V/2P | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
8 | Kabel JY(st)Y2x2x0,8-červený | 145 | m |  | 0 |  | 0
9 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 | 70 | m |  | 0 |  | 0
10 | Nastavení a oživení systému EPS | 1 | kpl |  |  |  | 0
11 | Seznámení se stávajícím stavem | 8 | hod |  |  |  | 0
12 | Drobný instalační materiál | 5 | % |  | 0
| EPS celkem |  |  |  | 0 |  | 0
TELEFONNÍ ROZVODY+domácí telefon
1 | Analogový telefon s funkcí CLIP | 3 | ks |  | 0 |  | 0
2 | Konektor RJ 45 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
3 | Konektor RJ 11 | 3 | ks |  | 0 |  | 0
4 | Telefonní kabel plochý 4 žíly | 10 | m |  | 0 |  | 0
5 | Elektrický zámek do dveří 12V DC nízkoodběrový | 1 | ks |  | 0 |  | 0
6 | Telefonní hláska pro připojení do stávající telefonní ústředny vč.boxu | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7 | Kabel UTP 4x2x0,5 kat.6 - SXKD-6-UTP-LSOH | 45 | m |  | 0 |  | 0
8 | Kabel CHKE-V 3x1,5 3Cx1,5mm2 | 40 | m |  | 0 |  | 0
9 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 | 65 | m |  | 0 |  | 0
10 | Reproduktor podhledový 10W/100V | 2 | ks |  | 0 |  | 0
11 | Nastavení a oživení systému | 1 | kpl |  |  |  | 0
12 | Drobný instalační materiál | 5 | % |  | 0
| TELEFONNÍ ROZVODY+PŘÍSTUP.SYSTÉM celkem |  |  |  | 0 |  | 0
KABELOVÉ TRASY
1 | Vodič CYA 4 zelenožlutý | 40 | m |  | 0 |  | 0
2 | Kablofil CF54/100EZ | 20 | m |  | 0 |  | 0
3 | Kablofil KITASET prospojování | 2 | bal |  | 0 |  | 0
4 | Lišta PVC 40/20 | 20 | m |  | 0 |  | 0
5 | Trubka ohebná 40mm | 10 | m |  | 0 |  | 0
6 | Trubka ohebná 23mm | 100 | m |  | 0 |  | 0
7 | Hmožděnka 8mm | 1510 | ks |  | 0 |  | 0
8 | Vrut 4x50 | 150 | ks |  | 0 |  | 0
9 | Podložka 4/15 | 150 | ks |  | 0 |  | 0
10 | Vázací pásek 295x3,5 | 60 | ks |  | 0
11 | Příchytky kabelu Jy(st)Y | 60 | ks |  | 0 |  | 0
12 | Průraz zdi | 8 | ks |  |  |  | 0
13 | Průraz stropu | 1 | ks |  |  |  | 0
14 | Frézování drážky do zdi pro trubku | 40 | m |  |  |  | 0
15 | Vázací pásky 105x2,5 | 50 | ks |  | 0
16 | Drobný instalační materiál | 5 | % |  | 0
| KABELOVÉ TRASY celkem |  |  |  | 0 |  | 0
| Dodávky, montáž celkem (bez DPH) |  |  |  | 0 |  | 0

## D+M
Rozpočet pro stavbu:
Fetomaternální centrum - Pavilon D2 Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Název | Cena bez DPH
Dodávky celkem | 0
Montáže celkem | 0
Demontáže | 0
Doprava materiálu | 0
Dokumentace skutečného provedení | 0
Celkem bez DPH | 0