## Výkaz výměr
VÝKAZ VÝMĚR
POTRUBÍ
1. | Potrubí Cu
|  |  |  | 15x1 | 50 | m
2. | Tlakové zkoušky potrubí
potrubí cu
|  |  | do DN 50 |  | 50 | m
3. | Fitinky |  |  |  | 1 | soub
ARMATURY
1. | Termostatická hlavice
|  | RAE-K 5034 |  |  | 7 | ks
2. | Uzavírací šroubení pro VK
rohové s možností uzavření a vypouštění
|  | DN 15 |  |  | 7 | ks
Otopná tělesa
1. | Desková otopná tělesa
VENTIL KOMPAKT
|  |  |  | 11VK-900/400 | 1 | ks
|  |  |  | 11VK-600/1200 | 1 | ks
|  |  |  | 22VK-600/1200 | 2 | ks
|  |  |  | 22VK-900/400 | 1 | ks
|  |  |  | 33VK-600/1200 | 2 | ks
OSTATNÍ
1. | Demontáž stávajícho vytápění
|  |  | litinových radiátorů |  | 7 | ks
|  |  | radiátorových ventilů |  | 14 | ks
|  |  | ocelového potrubí do DN 25 |  | 50 | m
2. | Napojení na stávající stoupačky |  |  |  | 3 | kpl
3. | Vnitrostaveništní přemístění
|  |  | do 6 m |  | 0.5 | t
4. | Prostupy potrubí, drobné stavební práce |  |  |  | 1 | soub
5. | Topná a tlaková zkouška |  |  |  | 4 | hod