## List1
Příloha č. 3
Rozklad cenové nabídky - specifikace pro zpracování cenové nabídky
̶ vyplnit žlutě vyznačená pole
Název zakázky:
Vyšetřovací jednotka pro ORL oddělení Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice Litoměřice, o. z.
Záruční doba na veškeré přístrojové vybavení v měsících (minimálně 24) |  |  |  | 24
Pozaruční doba v měsících při předpokladu životnosti vybavení 120 měsíců |  |  |  | 96
Rozklad celkových cen |  |  |  |  | bez DPH | s DPH
Přístrojové vybavení celkem |  |  |  |  | 0 | 0
Pozáruční servis na přístrojové vybavení celkem |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Nabídková cena v Kč: |  |  | 0 | 0
Přístrojové vybavení |  |  | Předpokládaný |  | Přístrojové vybavení |  |  |  | Pozáruční servis v přepočtu na 1 rok |  | Pozáruční servis za pozáruční dobu
Položky |  |  | počet kusů |  | Cena bez DPH za ks | Cena s DPH za ks | Cena bez DPH celkem | Cena s DPH celkem | Cena bez DPH za ks | Cena s DPH za ks | Cena bez DPH celkem | Cena s DPH celkem
Vyšetřovací jednotka | ORL NEMLT |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUMA: |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Paušální služba |  |  | Předpokládaný |  | Jednotkové ceny |  | Celkové ceny
Položky |  |  | počet vyšetření |  | Cena bez DPH za ks | Cena s DPH za ks | Cena bez DPH celkem | Cena s DPH celkem
Analýza snímků s vyhodnocením pro vyšetření jednoho pacienta |  |  | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | SUMA: |  |  |  | 0 | 0
* v případě vícero druhů kontrol úvést hodnotu kontroly s nejkratším intervalem
Poznámka:
Požadavek "Pozaruční servis na přístrojové vybavení" zahrnuje předepsané kontroly prováděné v pravidelných intervalech a to po skončení záruční doby. Pozaruční doba je definována předpokládanou životností vybavení a délkou záruční doby.
Tento požadvek zahrnuje:
1) výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990,
2) bezpečnostně technické kontroly dle § 65 zákona in vitro nebo dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích,
3) revize dle § 67 zákona in vitro nebo dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích,
4) v případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon,
5) poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.
6) veškeré náklady prodávajícího související s poskytováním pozáručního servisu, včetně zejména nákladů na dopravu, času stráveného na cestě
do místa plnění a vystavení všech nezbytných protokolů a záznamů.