## List2
Rozklad nabídkové ceny - Ohřívače krve a tekutin
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v MJ za 24 měs. | MJ | Název výrobku | Katalogové číslo dodavatele | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH | Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou specifikaci ANO/NE
|  | a |  |  |  | b | c | d = a x b | e = a x c
1. | Ohřívač krve a tekutin | 10 | ks
Cena celkem | [7 empty] | 0
Pozáruční servis - Ohřívače krve a tekutin (ks) |  |  | Celková nabídková cena v Kč - pozáruční servis na 10 ks Ohřívačů krve a tekutin
|  |  | počet servisních zásahů na 1 ks ohřívače (MJ=ks) | počet servisních zásahů celkem na 10 ks ohřívačů (MJ=ks) | cena za ks bez DPH | cena za ks vč. DPH | cestovné celkem | cena celkem bez DPH | cena celkem vč. DPH
Pozáruční servis na dobu 60 měsíců
Cena celkem | [7 empty] | 0
Pozáruční servis zahrnuje:
předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
revize dle § 47 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.
Položka | Ohřívače krve a tekutin- spotřební materiál | Předpokládaná spotřeba v MJ/24 měs. | MJ | Velikost balení (v bal. max. 10 ks) | Katalogové číslo | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ vč. DPH | Cena za balení bez DPH | Cena za balení vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena za celkem vč. DPH
1. | Jednorázová sada pro pediatrický proud | 20 | ks
2. | Jednorázová sada pro standardní proud | 900 | ks
Cena celkem | [9 empty] | 0
Nabídková cena celkem vč. pozár.servisu a materiálu bez DPH |  | 0
Poznámka :
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.