Příloha č. 3 Technická specifikace

„Dodávky úklidových vozíků pro Krajskou zdravotní, a.s. 2024 – Část 1: Vozíky na tříděný odpad a prádlo“

Tento dokument přesně definuje požadavky zadavatele na předmět plnění výše uvedené veřejné zakázky.

Položka č. 1 – Vozík na třídění odpadu a prádla – 120 l

- ocelová konstrukce, povrchová úprava chrom nebo konstrukce nerezová ocel AISI304;

- nožní ovládání víka;

- objem vaku 120 l;

- čtyři otočná kola, z toho dvě s brzdou, plastové nárazníky;

- rozměry: 108 x 51 x 52 cm;

- možnost výběru barvy víka dle nabídky dodavatele.

Položka č. 2 – Vozík na třídění odpadu a prádla – 80 l

- ocelová konstrukce, povrchová úprava chrom nebo konstrukce nerezová ocel AISI304;

- nožní ovládání víka;

- objem vaku 80 l;

- čtyři otočná kola, z toho dvě s brzdou, plastové nárazníky;

- rozměry: 104 x 46 x (48-66) cm;

- možnost výběru barvy víka dle nabídky dodavatele.

Položka č. 3 – Vozík na třídění odpadu a prádla – 2 x 80 l

- ocelová konstrukce, povrchová úprava chrom nebo konstrukce nerezová ocel AISI304;

- nožní ovládání víka;

- objem vaku 2 x 80 l;

- čtyři otočná kola, z toho dvě s brzdou, plastové nárazníky;

- rozměry: 104 x (85-97) x (48-66) cm;

- možnost výběru barvy víka dle nabídky dodavatele.

Položka č. 4 – Vozík na třídění odpadu a prádla – 3 x 80 l

- ocelová konstrukce, povrchová úprava chrom nebo konstrukce nerezová ocel AISI304;

- nožní ovládání víka;

- objem vaku 3 x 80 l;

- čtyři otočná kola, z toho dvě s brzdou, plastové nárazníky;

- rozměry: 104 x (124-149) x (48-66) cm;

- možnost výběru barvy víka dle nabídky dodavatele.

Položka č. 5 – Vozík na třídění odpadu a prádla – 3 x 120 l

- ocelová konstrukce, povrchová úprava chrom nebo konstrukce nerezová ocel AISI304;

- nožní ovládání víka;

- objem vaku: 3 x 120 l;

- min. čtyři otočná kola, z toho min. dvě s brzdou, plastové nárazníky;

- rozměry: 108 x (147-175) x 51 cm;

- možnost výběru barvy víka dle nabídky dodavatele.

Položka č. 6 – Vozík na třídění odpadu a prádla – 2 x 120 l

- ocelová konstrukce, povrchová úprava chrom nebo konstrukce nerezová ocel AISI304;

- nožní ovládání víka;

- objem vaku: 2 x 120 l;

- min. čtyři otočná kola, z toho min. dvě s brzdou, plastové nárazníky;

- rozměry: 108 x (101-116) x 51 cm;

- možnost výběru barvy víka dle nabídky dodavatele.

Pokud není uvedeno jinak, rozměry jsou uváděny v pořadí výška x šířka x hloubka.

Pokud není uvedeno jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty, intervalem nebo parametry), je v případě uvedení přesných parametrů akceptován toleranční rozsah ± 5%.

Položky 1 – 6:

- zadavatel požaduje barevné varianty víka min. v provedení žlutá, červená, modrá, zelená.

- vaky nejsou součástí veřejné zakázky

Požadavky na předmět plnění uvedené v tomto dokumentu jsou závazné, jejich nedodržení bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.