## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 0546 | Porodnice Litoměřice
| Objekt: |  | 01 | Vytápění porodnice
1785 | Rozpočet: |  | 01 | Vytápění porodnice
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 997324.79
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 997324.79
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 997324.79 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 209438.21 |  |  | CZK
997324.79 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
79 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 997324.79 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 1206763 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 997324.79 |  | 997324.79 | 100
2 |  | Stavební objekt
2 | 01 | Vytápění porodnice |  |  | 0 | 997324.79 |  | 997324.79 | 100
3 | 01 | Vytápění porodnice |  |  | 0 | 997324.79 |  | 997324.79 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 997324.79 | 0 | 997324.79 | 100
#POPS | Popis stavby: 0546 - Porodnice Litoměřice
#POPO | Popis objektu: 01 - Vytápění porodnice
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Vytápění porodnice
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 60032.12 | 6.0193
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 19421.61 | 1.9474
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 356055.21 | 35.701
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 144843.53 | 14.5232
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 271772.32 | 27.2501
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 25000 | 2.5067
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 120200 | 12.0522
| Cena celkem | [6 empty] | 997324.79 | 100
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0546 | Porodnice Litoměřice | [25 empty] | STA
O: | 01 | Vytápění porodnice | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Vytápění porodnice | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 60032.12 |  | 21737.46 |  | 38294.66 |  | 72638.8652 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 71.52 | [6 empty] | DIL
1 | 713552111R00 | Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna | kus | 34 | 611 | 20774 | 112.37 | 3820.58 | 498.63 | 16953.42 | 21 | 25136.54 | 0.00068 | 0.02 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.89 | 30.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a pořární stěrky. | [25 empty] | POP | Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a pořární stěrky.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
2 | 722181212RT5 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 15 mm | m | 70 | 88.6 | 6202 | 18.82 | 1317.4 | 69.78 | 4884.6 | 21 | 7504.42 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.135 | 9.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
3 | 722181213RT6 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm | m | 40 | 96.1 | 3844 | 26.32 | 1052.8 | 69.78 | 2791.2 | 21 | 4651.24 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.135 | 5.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
4 | 722181213RT7 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm | m | 196 | 94.2 | 18463.2 | 27.47 | 5384.12 | 66.73 | 13079.08 | 21 | 22340.472 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.129 | 25.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
5 | 722181214RT9 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm | m | 8 | 116.5 | 932 | 49.82 | 398.56 | 66.68 | 533.44 | 21 | 1127.72 | 8e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.13 | 1.04 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. | [25 empty] | POP
6 | 24633211R | tmel akrylátový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádrokarton, zdivo; přetíratelný | kus | 8 | 447 | 3576 | 447 | 3576 | 0 | 0 | 21 | 4326.96 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
7 | 631433001R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 24 | 112 | 2688 | 112 | 2688 | 0 | 0 | 21 | 3252.48 | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
8 | 631433102R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK | m | 28 | 125 | 3500 | 125 | 3500 | 0 | 0 | 21 | 4235 | 0.00029 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
9 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0.04992 | 1060 | 52.92 | 0 | 0 | 1060 | 52.92 | 21 | 64.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.74 | 0.09 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 19421.61 |  | 0 |  | 19421.61 |  | 23500.1481 |  | 0.1 |  | 0 |  |  |  |  | 2.77 | [6 empty] | DIL
10 | 732423522T00 | Čerpadlo oběhové Grundfos ALPHA2 25-40 | soubor | 4 | 4800 | 19200 | 0 | 0 | 4800 | 19200 | 21 | 23232 | 0.02559 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0.59 | 2.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m | t | 0.10236 | 2165 | 221.61 | 0 | 0 | 2165 | 221.61 | 21 | 268.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 4.043 | 0.41 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 356055.21 |  | 211541.28 |  | 144513.93 |  | 430826.8041 |  | 0.56 |  | 2.06 |  |  |  |  | 240.67 | [6 empty] | DIL
12 | 733113113R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15 | kus | 60 | 129.5 | 7770 | 0 | 0 | 129.5 | 7770 | 21 | 9401.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ I | 0.24 | 14.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 733113114R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 20 | kus | 4 | 191 | 764 | 0 | 0 | 191 | 764 | 21 | 924.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ I | 0.35 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 733113115R00 | Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 25 | kus | 6 | 238 | 1428 | 0 | 0 | 238 | 1428 | 21 | 1727.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.42 | 2.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 | m | 480 | 35 | 16800 | 7.57 | 3633.6 | 27.43 | 13166.4 | 21 | 20328 | 2e-05 | 0.01 | 0.0032 | 1.54 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.05 | 24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 733110808R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 | m | 98 | 73.6 | 7212.8 | 20.3 | 1989.4 | 53.3 | 5223.4 | 21 | 8727.488 | 5e-05 | 0 | 0.00532 | 0.52 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.1 | 9.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 733162124T00 | Pancéřová hadice DN25 2x vnitřní závit 0,5m | ks | 4 | 1180 | 4720 | 0 | 0 | 1180 | 4720 | 21 | 5711.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 733162133T00 | Pancéřová hadice plnoprůtoková DN 20 , dl. 500mm | ks | 4 | 750 | 3000 | 0 | 0 | 750 | 3000 | 21 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 232 | 436.5 | 101268 | 263.48 | 61127.36 | 173.02 | 40140.64 | 21 | 122534.28 | 0.00076 | 0.18 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ I | 0.3 | 69.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
20 | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 52 | 514 | 26728 | 335.09 | 17424.68 | 178.91 | 9303.32 | 21 | 32340.88 | 0.00088 | 0.05 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ I | 0.31 | 16.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
21 | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 220 | 594 | 130680 | 409.2 | 90024 | 184.8 | 40656 | 21 | 158122.8 | 0.00101 | 0.22 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ I | 0.32 | 70.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
22 | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek | m | 36 | 853 | 30708 | 658.82 | 23717.52 | 194.18 | 6990.48 | 21 | 37156.68 | 0.0016 | 0.06 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ I | 0.33 | 11.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně tvarovek, bez zednických výpomocí | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
23 | 733191924R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 20 | kus | 48 | 401 | 19248 | 226.92 | 10892.16 | 174.08 | 8355.84 | 21 | 23290.08 | 0.0006 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.31 | 14.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 733191925R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 25 | kus | 8 | 469 | 3752 | 265.6 | 2124.8 | 203.4 | 1627.2 | 21 | 4539.92 | 0.00071 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.36 | 2.88 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 733191926R00 | Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek závitových normálních i zesílených navaření odbočky na dosavadní potrubí, DN 32 | kus | 2 | 536 | 1072 | 303.88 | 607.76 | 232.12 | 464.24 | 21 | 1297.12 | 0.00081 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.41 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m | t | 0.55248 | 1637 | 904.41 | 0 | 0 | 1637 | 904.41 | 21 | 1094.3361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 3.563 | 1.97 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 144843.53 |  | 54647.54 |  | 90195.99 |  | 175260.6713 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 31.26 | [6 empty] | DIL
27 | 734191752T00 |  | ks | 4 | 2180 | 8720 | 0 | 0 | 2180 | 8720 | 21 | 10551.2 | 0.01238 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0.79 | 3.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ventil regulační vyvažovací DN 25, kvs=8,43m3/h, PN25, s vypouštěním | [25 empty] | POP
28 | 734423131T00 | Tlakoměr 0- 350kPa | ks | 8 | 756 | 6048 | 0 | 0 | 756 | 6048 | 21 | 7318.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 734191750T00 | Ventily regulační vyvažovací DN20, závitový, D+M | ks | 4 | 1918 | 7672 | 0 | 0 | 1918 | 7672 | 21 | 9283.12 | 0.01238 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0.79 | 3.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Ventil regulační vyvažovací DN 20, kvs=5,39 m3/h, PN25, s vypouštěním | [25 empty] | POP
30 | 7341917701T00 | TA-HYDRONICS CV 316 RGA, DN15, Kvs=1,6m3/h | ks | 1 | 5460 | 5460 | 0 | 0 | 5460 | 5460 | 21 | 6606.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 7341917702T00 | TA-HYDRONICS CV 316 RGA, DN15, Kvs=2,5m3/h | ks | 1 | 5460 | 5460 | 0 | 0 | 5460 | 5460 | 21 | 6606.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
32 | 7341917703T00 | TA-HYDRONICS CV 316 RGA, DN25, Kvs=4,0m3/h | ks | 1 | 6820 | 6820 | 0 | 0 | 6820 | 6820 | 21 | 8252.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
33 | 7341917704T00 | TA-HYDRONICS CV 316 RGA, DN20, Kvs=5,0m3/h | ks | 1 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 21 | 6776 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 734215133R00 | Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu | kus | 8 | 326.5 | 2612 | 292.76 | 2342.08 | 33.74 | 269.92 | 21 | 3160.52 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ I | 0.06 | 0.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 734221672RT3 | Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu | kus | 25 | 477.5 | 11937.5 | 436.94 | 10923.5 | 40.56 | 1014 | 21 | 14444.375 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.07 | 1.75 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 734235121R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 8 | 327.5 | 2620 | 237.67 | 1901.36 | 89.83 | 718.64 | 21 | 3170.2 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ I | 0.17 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 734235122R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 8 | 485 | 3880 | 368.38 | 2947.04 | 116.62 | 932.96 | 21 | 4694.8 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.21 | 1.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu | kus | 8 | 703 | 5624 | 575.11 | 4600.88 | 127.89 | 1023.12 | 21 | 6805.04 | 0.00048 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.23 | 1.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 734261300T00 | Šroubení uzavírací k čerpadlu 1" | kus | 6 | 248 | 1488 | 0 | 0 | 248 | 1488 | 21 | 1800.48 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
40 | 734261302T00 | Šroubení uzavírací k čerpadlu 5/4" | kus | 2 | 185 | 370 | 0 | 0 | 185 | 370 | 21 | 447.7 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
41 | 734266422R00 | Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, přímé, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 29 | 930 | 26970 | 837.61 | 24290.69 | 92.39 | 2679.31 | 21 | 32633.7 | 0.00044 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.16 | 4.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 734266446R00 | Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 1 | 1878 | 1878 | 1785.61 | 1785.61 | 92.39 | 92.39 | 21 | 2272.38 | 0.00045 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.16 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
43 | 734291975T00 | Pojistka proti zcizení termostatické hlavice | kus | 22 | 90 | 1980 | 0 | 0 | 90 | 1980 | 21 | 2395.8 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0.2 | 4.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 734293312R00 | Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu | kus | 8 | 228 | 1824 | 182.82 | 1462.56 | 45.18 | 361.44 | 21 | 2207.04 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ I | 0.08 | 0.64 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
45 | 734295212R00 | Filtr mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 387.5 | 775 | 270.88 | 541.76 | 116.62 | 233.24 | 21 | 937.75 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.21 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
46 | 734295213R00 | Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu | kus | 2 | 536 | 1072 | 408.11 | 816.22 | 127.89 | 255.78 | 21 | 1297.12 | 0.00046 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.23 | 0.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
47 | 734417053T00 | Mosazná jímka 85mm | ks | 12 | 836 | 10032 | 0 | 0 | 836 | 10032 | 21 | 12138.72 | 0.00104 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 24 | 242.5 | 5820 | 72.66 | 1743.84 | 169.84 | 4076.16 | 21 | 7042.2 | 0.00024 | 0.01 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0.28 | 6.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
49 | 734890824T00 | Servopohon ARA 24V 639 - 6NM, D+M | ks | 4 | 4675 | 18700 | 0 | 0 | 4675 | 18700 | 21 | 22627 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
50 | 38832850R | teploměr dvojkovový TT 60; pr.hlavice 60 mm; hlavice plastová; mat.stonku mosaz; délka stonku 45 mm; rozsah stupnice 0 až 120 °C; měřicí rozsah 20 až 100 °C; dělení stupnice 2 °C; použití pro topenáře | kus | 8 | 161.5 | 1292 | 161.5 | 1292 | 0 | 0 | 21 | 1563.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
51 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m | t | 0.15257 | 1239 | 189.03 | 0 | 0 | 1239 | 189.03 | 21 | 228.7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 2.575 | 0.39 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 271772.32 |  | 66284.48 |  | 205487.84 |  | 328844.5072 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 1.68 | [6 empty] | DIL
52 | 735158319T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 10-700-600 -60, D+M | ks | 1 | 5200 | 5200 | 0 | 0 | 5200 | 5200 | 21 | 6292 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
53 | 735158321T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 10-700-400 -60, D+M | ks | 2 | 4870 | 9740 | 0 | 0 | 4870 | 9740 | 21 | 11785.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 735158384T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-700-400 VK | ks | 1 | 3760 | 3760 | 0 | 0 | 3760 | 3760 | 21 | 4549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 735158385T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-700-500 VK, D+M | ks | 1 | 3980 | 3980 | 0 | 0 | 3980 | 3980 | 21 | 4815.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 735158386T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-700-900 VK, D+M | ks | 1 | 4960 | 4960 | 0 | 0 | 4960 | 4960 | 21 | 6001.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
57 | 735158387T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-700-1000 VK, D+M | ks | 1 | 5360 | 5360 | 0 | 0 | 5360 | 5360 | 21 | 6485.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
58 | 735158400T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-700-1200 VK | ks | 2 | 8130 | 16260 | 0 | 0 | 8130 | 16260 | 21 | 19674.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
59 | 735158401T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-700-1400 VK | ks | 1 | 6860 | 6860 | 0 | 0 | 6860 | 6860 | 21 | 8300.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | 735158401T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-700-1400 VK | ks | 4 | 6860 | 27440 | 0 | 0 | 6860 | 27440 | 21 | 33202.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 | 735158404T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-700-110-60 | ks | 2 | 5554 | 11108 | 0 | 0 | 5554 | 11108 | 21 | 13440.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
62 | 735158405T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 20-700-1600 VK | ks | 4 | 6820 | 27280 | 0 | 0 | 6820 | 27280 | 21 | 33008.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
63 | 735158474T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 30-700-1400 VK, D+M | ks | 3 | 8910 | 26730 | 0 | 0 | 8910 | 26730 | 21 | 32343.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
64 | 735158475T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 30-700-1600 VK, D+M | ks | 4 | 9520 | 38080 | 0 | 0 | 9520 | 38080 | 21 | 46076.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
65 | 735158476T00 | Otopná tělesa panel.Radik Clean 30-700-1200 VK, D+M | ks | 2 | 8960 | 17920 | 0 | 0 | 8960 | 17920 | 21 | 21683.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
66 | 735141620RT3 | Otopné těleso designové se svisle orientovanými profily počet stěn 2, počet přídavných přestupných ploch 0, výška 2000 mm, délka 662 mm, připojení boční, shora dolů, | kus | 1 | 26750 | 26750 | 26170.48 | 26170.48 | 579.52 | 579.52 | 21 | 32367.5 | 0.0792 | 0.08 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 1.196 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
67 | 54132066R | těleso otopné trubkové el. přímotopné jmen. tep. výkon 400 W; v = 1 220 mm; l = 600 mm | kus | 4 | 7625 | 30500 | 7625 | 30500 | 0 | 0 | 21 | 36905 | 0.0186 | 0.07 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
68 | 55137306.AR | hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová | kus | 22 | 437 | 9614 | 437 | 9614 | 0 | 0 | 21 | 11632.94 | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
69 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m | t | 0.15668 | 1470 | 230.32 | 0 | 0 | 1470 | 230.32 | 21 | 278.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 24/ I | RTS 23/ II | 3.075 | 0.48 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 25000 |  | 0 |  | 25000 |  | 30250 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
70 | 767101101T00 | objímky potrubí, konzoly, závěsy, nosníky,závitové tyče | kompl | 1 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 21 | 30250 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Veškeré uchycení pro provedení montáže rozvodů vody a kanalizace. | [25 empty] | POP
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 120200 |  | 0 |  | 120200 |  | 145442 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
71 | 933T00 | Proplach systému ÚT | hod | 12 | 550 | 6600 | 0 | 0 | 550 | 6600 | 21 | 7986 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
72 | 801T00 | Spolupráce s jinou profesí | hod | 40 | 550 | 22000 | 0 | 0 | 550 | 22000 | 21 | 26620 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
73 | 802T00 | PD skutečného provedení | soubor | 1 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 21 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
74 | 914T00 | Zkouška těsnosti vytápění | hod | 12 | 550 | 6600 | 0 | 0 | 550 | 6600 | 21 | 7986 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
75 | 916T00 | Topná zkouška | hod | 24 | 550 | 13200 | 0 | 0 | 550 | 13200 | 21 | 15972 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
76 | 922T00 | Vyregulování systému vytápění | hod | 24 | 550 | 13200 | 0 | 0 | 550 | 13200 | 21 | 15972 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
77 | 930T00 | Vypuštění systému | hod | 8 | 550 | 4400 | 0 | 0 | 550 | 4400 | 21 | 5324 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
78 | 931T00 | Napuštění topného systému upravenou vodou | hod | 10 | 850 | 8500 | 0 | 0 | 850 | 8500 | 21 | 10285 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
79 | 951T00 | Zapravení otvorů, drážek | hod | 24 | 550 | 13200 | 0 | 0 | 550 | 13200 | 21 | 15972 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
80 | 955T00 | Sekání | hod | 24 | 550 | 13200 | 0 | 0 | 550 | 13200 | 21 | 15972 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
81 | 960T00 | Likvidace odpadu - kontejner vč. odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu | soubor | 1 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 21 | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
82 | 9630T00 | Třídění odpadu | hod | 6 | 550 | 3300 | 0 | 0 | 550 | 3300 | 21 | 3993 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | VRN | 0 | 0 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 997324.79 | [19 empty] | 0 | 997324.79 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu