## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  |  |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  |  | Začátek výstavby: |  | 02.02.2023 | Projektant:
Lokalita: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 02.02.2023 | Zpracoval:
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [18 empty] | ISWORK | GROUPCODE | VATTAX
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [6 empty] | MAT | WORK | CELK
| 721 | Vnitřní kanalizace
1 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm |  | m | 16 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm
2 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm |  | m | 92 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm
3 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm |  | m | 10 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm
4 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm |  | m | 27 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm
5 | 721176134R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm |  | m | 89 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm
6 | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm |  | m | 26 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 2,7 mm
7 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm |  | m | 46 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm
8 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm |  | m | 82 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm
9 | 721176145R00 | Potrubí HT dešťové (svislé), D 110 x 2,7 mm |  | m | 20 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Potrubí HT dešťové (svislé), D 110 x 2,7 mm
10 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm |  | m | 35 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm
11 | 722IZOL001VD | Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 32 |  | m | 16 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 32
12 | 722IZOL003VD | Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 50 |  | m | 92 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 50
13 | 722IZOL004VD | Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 75 |  | m | 145 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 75
14 | 722IZOL005VD | Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 110 |  | m | 155 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 110
15 | 722IZOL006VD | Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 125 |  | m | 35 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Izolace návleková z PE tl. 5mm pro odpadní potrubí DN 125
16 | 721ČK004VD | Čistíci kus HT DN75 |  | ks | 3 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Čistíci kus HT DN75
17 | 721ČK005VD | Čistíci kus HT DN110 |  | ks | 15 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Čistíci kus HT DN110
18 | 721ČK006VD | Čistíci kus HT DN125 |  | ks | 7 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Čistíci kus HT DN125
19 | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 150 x 200 mm |  | kus | 25 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Dvířka z plastu, 150 x 200 mm
20 | 721223427RT1T1IM | Vtok kondenzátu DN32 se zápachovou uzávěrkou a přídavným uzávěrem (kuličkou) |  | kus | 6 | 0 |  |  |  | RTS II / 2022 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Vtok kondenzátu DN32 se zápachovou uzávěrkou a přídavným uzávěrem (kuličkou)
21 | 725ZU001VD | Zápachová uzávěrka DN32 s mechanickou zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu |  | ks | 2 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Zápachová uzávěrka DN32 s mechanickou zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu
| Varianta: | podomítková pro klimatizace
22 | 721ČERP001VD | Přečerpávací stanice pro odpadní vody s kondenzátem |  | kpl | 2 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 45 |  |  |  |  | 721 | 12 | Přečerpávací stanice pro odpadní vody s kondenzátem
| Varianta: | průtok 0,1 l/s, H=3,5m, 230V, 50Hz, P=75W, 3A
23 | 974031164IM | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm |  | m | 32 | 0 |  |  |  | RTS II / 2022 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm
24 | 974031153IM | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm |  | m | 126 | 0 |  |  |  | RTS II / 2022 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm
25 | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm |  | kus | 8 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm
26 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm |  | kus | 28 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Vyvedení odpadních výpustek, D 40 x 1,8 mm
27 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm |  | kus | 28 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm
28 | 721194107R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm |  | kus | 2 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm
29 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm |  | kus | 10 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm
30 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm |  | m | 443 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm
31 | 721NAPOJ001VD | Napojení na stávající stoupací potrubí kanalizace |  | kpl | 66 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Napojení na stávající stoupací potrubí kanalizace
| Varianta: | přechod litina/HT
32 | 721OCH001VD | Provedení prostupu stropem pro kanalizační potrubí do průměru 150mm |  | kpl | 66 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Provedení prostupu stropem pro kanalizační potrubí do průměru 150mm
| Varianta: | pomocí jádrového vrtání
33 | 895625487T1IM | Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. EI60 vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou |  | kpl | 66 | 0 |  |  |  | RTS II / 2022 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. EI60 vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou
34 | 721140806R00 | Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm |  | m | 288 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm
35 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m |  | t | 9.2663 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 5 | 721_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 721 | 12 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m
| 722 | Vnitřní vodovod
36 | 722172611R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 |  | m | 328 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16
37 | 722172612R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 |  | m | 245 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16
38 | 722172613R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16 |  | m | 42 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16
39 | 722172614R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16 |  | m | 162 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 40 x 5,5 mm, PN 16
40 | 722172615R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 50 x 6,9 mm, PN 16 |  | m | 16 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 50 x 6,9 mm, PN 16
41 | 722181214RT7 | Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm |  | m | 328 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm
42 | 722181214RT8 | Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm |  | m | 245 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm
43 | 722181214RU1 | Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm |  | m | 42 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm
44 | 722181214RV9 | Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm |  | m | 162 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm
45 | 722181214RW6 | Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 50 mm |  | m | 16 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 50 mm
46 | 723zlab0001VD | Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D20 |  | m | 48 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D20
47 | 723zlab0002VD | Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D25 |  | m | 46 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D25
48 | 723zlab0003VD | Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D32 |  | m | 12 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D32
49 | 723zlab0005VD | Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D50 |  | m | 6 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Podpurný pozinkovaný žlab pro potrubí D50
50 | 722202213R00T1IM | Nástěnka DN15 PPR |  | kus | 110 | 0 |  |  |  | RTS II / 2022 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Nástěnka DN15 PPR
51 | 722236212R00 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm |  | kus | 5 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 15 mm
52 | 722236213R00 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm |  | kus | 14 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 20 mm
53 | 722236214R00 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm |  | kus | 13 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 25 mm
54 | 722236216R00 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 40 mm |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní závit, DN 40 mm
55 | 723F33VD | D+M 3-stupňový mechanický filtr DN20 pro filtraci vody pro užitkový vodovod |  | kpl | 2 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | D+M 3-stupňový mechanický filtr DN20 pro filtraci vody pro užitkový vodovod
| Varianta: | omyvatelný předfiltr s jemností síta 100µm (zadržuje nerozpuštěné látky), jemné síto 50µm (zabraňuje pronikání částic jako např. úlomky rzi, konopná vlákna nebo zrnka písku) a vložku s aktivním uhlím (odstraňuje jemné částice).
56 | 722224111R00 | Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm |  | kus | 26 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm
57 | 723TRV0001VD | Termostatický cirkulační ventil DN 15 |  | ks | 2 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Termostatický cirkulační ventil DN 15
| Varianta: | Nastavitelný rozsah teplot 40-60°C
58 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2" |  | kus | 7 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2"
59 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4" |  | kus | 16 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4"
60 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1" |  | kus | 13 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1"
61 | 722239105R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4" |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4"
62 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2" |  | kus | 26 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2"
63 | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 400 x 400 mm |  | kus | 14 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Dvířka z plastu, 400 x 400 mm
64 | 974031153IM | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm |  | m | 122 | 0 |  |  |  | RTS II / 2022 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm
65 | 974031164IM | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm |  | m | 95 | 0 |  |  |  | RTS II / 2022 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm
66 | 722254201RT2 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 19/20 mm se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1 |  | kus | 2 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 19/20 mm se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1
67 | 722259201R00 | Montáž hydrantového systému D25 |  | kus | 2 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Montáž hydrantového systému D25
68 | 722130233R00 | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 25 mm |  | m | 4 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 25 mm
69 | 722130238R00 | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 80 mm |  | m | 10 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 11 343, DN 80 mm
70 | 722181214RU2 | Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm |  | m | 4 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm
71 | 722181214RY7 | Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 89 mm |  | m | 10 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Izolace návleková z PE tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 89 mm
72 | 722259991R00 | Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu |  | kus | 2 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu
73 | 722259994R00 | Revize nástěnného požárního hydrantu |  | kus | 2 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Revize nástěnného požárního hydrantu
74 | 722259995R00 | Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant |  | kus | 2 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant
75 | 722NAPOJVD | Napojení na stávající stoupací potrubí vodovodu |  | ks | 86 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Napojení na stávající stoupací potrubí vodovodu
| Varianta: | materiálový přechod
76 | 721OCH003VD | Provedení prostupu pro vodovodní potrubí do průměru 90mm |  | kpl | 83 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Provedení prostupu pro vodovodní potrubí do průměru 90mm
| Varianta: | pomocí jádrového vrtání
77 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm |  | m | 291 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm
78 | 722130802R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm |  | m | 162 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 40 mm
79 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm |  | m | 16 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 50 mm
80 | 722130805R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 80 mm |  | m | 10 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 80 mm
81 | 895625487T1IM | Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. EI60 vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou |  | kpl | 83 | 0 |  |  |  | RTS II / 2022 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. EI60 vč.označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou
82 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm |  | m | 807 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm
83 | 722280109R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm |  | m | 807 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 mm
84 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m |  | t | 2.5282 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 5 | 722_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 722 | 12 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m
| 725 | Zařizovací předměty
85 | 725014131RT1 | Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě, montáž na instalační předstěn |  | soubor | 4 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě, montáž na instalační předstěn
| Varianta: | délka 56cm, hluboké splachování, barva bíla, designové provedení výrobku bude řešeno dle projektu interiéru
86 | 725014131RT1 | Klozet závěsný + sedátko, bílý pro invalidy, včetně sedátka v bílé barvě, montáž na instalační předstěn |  | soubor | 5 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Klozet závěsný + sedátko, bílý pro invalidy, včetně sedátka v bílé barvě, montáž na instalační předstěn
| Varianta: | délka 70cm, hluboké splachování, barva bíla, tlačítka a oddáleného splachování, modulu pro závěsné wc do SDK, designové provedení výrobku bude řešeno dle projektu interiéru
87 | 726211121R00 | Modul pro WC Kombifix, UP320, h 108 cm, pro klozet závěsný s ovládáním zepředu s kovovou kcí |  | soubor | 9 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Modul pro WC Kombifix, UP320, h 108 cm, pro klozet závěsný s ovládáním zepředu s kovovou kcí
| Varianta: | včetně soupravy pro tlumení hluku,rohového ventilu, ovladacího tlačítka.
88 | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění |  | soubor | 9 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění
89 | 725119306R00 | Montáž klozetu závěsného |  | soubor | 9 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Montáž klozetu závěsného
90 | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé |  | soubor | 5 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé
| Varianta: | designové provedení výrobku bude řešeno dle projektu interiéru
91 | 725017172R00 | Umyvadlo do laminové desky, 46 x 33 cm, bílé |  | soubor | 2 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Umyvadlo do laminové desky, 46 x 33 cm, bílé
| Varianta: | designové provedení výrobku bude řešeno dle projektu interiéru
92 | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní 64 x 55cm, bílé |  | soubor | 5 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Umyvadlo invalidní 64 x 55cm, bílé
| Varianta: | designové provedení výrobku bude řešeno dle projektu interiéru
93 | 725017371R00 | Umývátko na šrouby 42 x 30 cm, bílé, rohové |  | soubor | 1 | 0 |  |  |  | RTS II / 2022 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Umývátko na šrouby 42 x 30 cm, bílé, rohové
| Varianta: | Rohové provedení, designové provedení výrobku bude řešeno dle projektu interiéru
94 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu |  | kus | 20 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu
| Varianta: | vyložení 119 mm, průtokové množství, průtok při 0,3 MPa 5 l/min, keramická kartuše, designové provedení výrobku bude řešeno dle projektu interiéru
95 | 725823121RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu s prodlouženou rukojeťí |  | kus | 5 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu s prodlouženou rukojeťí
| Varianta: | vyložení 119 mm, průtokové množství, průtok při 0,3 MPa 5 l/min, keramická kartuše, prodloužená rukojeť, designové provedení výrobku bude řešeno dle projektu interiéru
96 | 725823134RT0 | Baterie stojánková ruční s výsuv. sprchou |  | kus | 3 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Baterie stojánková ruční s výsuv. sprchou
| Varianta: | základní do porodních apartmánů k umyvadlu
97 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové |  | kus | 28 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové
98 | 725860251R00 | Sifon umyvadlový chromovaný DN40 |  | kus | 28 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Sifon umyvadlový chromovaný DN40
99 | 725219401R00 | Montáž umyvadel |  | soubor | 28 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Montáž umyvadel
100 | 725860201R00 | Sifon dřezový DN50, přípoj myčka, pračka |  | kus | 13 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Sifon dřezový DN50, přípoj myčka, pračka
101 | 725823134RT0 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou |  | kus | 13 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou
| Varianta: | základní
102 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové |  | kus | 13 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové
103 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých |  | soubor | 13 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Montáž dřezů jednoduchých
| Varianta: | Dřez bude dodávku vybavení
104 | 725VA0001VD | Vana porodní anatomická, dl. 1900 mm, š. 1300mm, v. 760 mm. |  | kpl | 3 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Vana porodní anatomická, dl. 1900 mm, š. 1300mm, v. 760 mm.
| Varianta: | Systém elektronického napouštění vody (140l/min), bez možnosti přetečení Termostatická baterie, digitální displej teploty Systém ohřívání a cirkulace vody pro udržování konstantní teploty vody Vnitřní reliéf vany uzpůsobený pro vedení porodu ve vaně (zábrany na nohy proti sklouznutí) Design dle výběru investora Barevná a zvuková terapie, možnost připojení držáku na popruh UV Filtr pro přívod vody
105 | 725229102R00 | Montáž van se zápach.uzávěrkou |  | soubor | 3 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Montáž van se zápach.uzávěrkou
| Varianta: | průtok min. 0,8 l/s
106 | 725835113R00 | Baterie vanová ruční, včetně příslušenstvím (porodní apartmány) |  | soubor | 3 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Baterie vanová ruční, včetně příslušenstvím (porodní apartmány)
107 | 725839203R00 | Montáž baterie vanové G 1/2" |  | soubor | 3 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Montáž baterie vanové G 1/2"
108 | 725SPRCH002VD | Skleněná sprchová zástěna do niky 1000x1970mm |  | komplet | 2 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Skleněná sprchová zástěna do niky 1000x1970mm
109 | 725SPRCH004VD | Sprchový nerezový žlábek vč. zápachové uzávěrky a montažního materiálu, délka 750mm, provedení krycí mřížky nerez |  | komplet | 6 | 0 | [13 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Sprchový nerezový žlábek vč. zápachové uzávěrky a montažního materiálu, délka 750mm, provedení krycí mřížky nerez
| Varianta: | designové provedení výrobku bude řešeno dle projektu interiéru
110 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček |  | soubor | 6 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Montáž sprchových mís a vaniček
111 | 725835113RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, včetně příslušenstvím |  | soubor | 6 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Baterie sprchová nástěnná ruční, včetně příslušenstvím
| Varianta: | nástěnná baterie keramická kartuše, průtokové množství, 22 l/min, etážky s protihlukovou izolací, rozteč 150mm, designové provedení výrobku bude řešeno dle projektu interiéru
112 | 725849200R00 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška |  | kus | 6 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška
113 | 725860188RT1 | Sifon pro myčky , D 40/50 mm, podomítkový, suchá zápachová klapka |  | kus | 2 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Sifon pro myčky , D 40/50 mm, podomítkový, suchá zápachová klapka
114 | 725814107R00 | Ventil rohový s filtrem pro umyvadla a dřezy DN 15 x DN 10 včetně flexi hadičky pro dopojení baterie |  | soubor | 82 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Ventil rohový s filtrem pro umyvadla a dřezy DN 15 x DN 10 včetně flexi hadičky pro dopojení baterie
115 | 725814126R00 | Ventil rohový pro myčky a pračky DN 15 x DN 20 |  | soubor | 8 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Ventil rohový pro myčky a pračky DN 15 x DN 20
|  | 4 | Zdravotnická technologie |  | 4
|  | 2 | Ventil pro čajovar |  | 2
|  | 2 | Ventil pro myčku |  | 2
116 | 725819401R00 | Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2 |  | soubor | 82 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2
117 | 725819402R00 | Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 |  | soubor | 8 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2
118 | 725019103R00 | Výlevka závěsná s plastovou mřížkou |  | soubor | 1 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Výlevka závěsná s plastovou mřížkou
| Varianta: | rozměr 45 x 40 cm, designové provedení výrobku bude řešeno dle projektu interiéru
119 | 726211367R00 | Modul-výlevka Duofix, h 130 cm s ovládáním zepředu s kovovou kcí včetně soupravy pro tlumení hluku,rohového ventilu, 2 ks nástěnek, připojovacího od |  | soubor | 1 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Modul-výlevka Duofix, h 130 cm s ovládáním zepředu s kovovou kcí včetně soupravy pro tlumení hluku,rohového ventilu, 2 ks nástěnek, připojovacího od
120 | 725119306R00 | Montáž výlevky závěsné |  | soubor | 1 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Montáž výlevky závěsné
121 | 725825114RT0 | Baterie pro výlevku nástěnná ruční |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Baterie pro výlevku nástěnná ruční
| Varianta: | Nástěnná páková baterie s otočným ramínkem, rozteč 150 mm,průtokové množství: průtok při tlaku 3bar 13 l/min, keramická kartuše
122 | 725829501R00 | Montáž baterie nástěnné pro výlevku |  | kus | 1 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Montáž baterie nástěnné pro výlevku
123 | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění |  | soubor | 1 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění
124 | 725122222R00 | Pisoár keramický, bílý s radarový splachovačem 24V, 50Hz,včetně zápachové uzávěrky, elektromagnetický ventil,propojovací hadice |  | soubor | 1 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Pisoár keramický, bílý s radarový splachovačem 24V, 50Hz,včetně zápachové uzávěrky, elektromagnetický ventil,propojovací hadice
| Varianta: | barevné provedení bílá, šířka: 320 mm, hloubka: 350 mm výška: 645 mm, designové provedení výrobku bude řešeno dle projektu interiéru
125 | 725139101R00 | Montáž pisoárových stání ostatních |  | soubor | 1 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 7 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Montáž pisoárových stání ostatních
126 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m |  | t | 0.6321 | 0 |  |  |  | RTS II / 2023 | [9 empty] | 12 | 5 | 725_ | 72_ | _ | 0 |  |  |  |  | 725 | 12 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
Celkem:
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  |  | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: |  |  | Projektant: |  |  | IČO/DIČ:
Lokalita: |  |  | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 126
JKSO: |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum:
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | Práce přesčas |  |  | Zařízení staveniště
| Montáž | Bez pevné podl. |  |  | Mimostav. doprava
PSV | Dodávky | Kulturní památka |  |  | Územní vlivy
| Montáž |  |  |  | Provozní vlivy
"M" | Dodávky |  |  |  | Ostatní
| Montáž |  |  |  | NUS z rozpočtu
Ostatní materiál
Přesun hmot a sutí
ZRN celkem |  | DN celkem |  |  | NUS celkem
|  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
VORN celkem
[5 empty] | VORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0%
Základ 12% |  | DPH 12% |  |  | Celkem bez DPH
Základ 21% |  | DPH 21% |  |  | Celkem včetně DPH
Projektant |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## VORN (hidden)
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | Objednatel: |  |  | IČO/DIČ:
Druh stavby: | Projektant: |  |  | IČO/DIČ:
Lokalita: | Zhotovitel: |  |  | IČO/DIČ:
Začátek výstavby: | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 126
JKSO: | Zpracoval: |  |  | Datum:
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  | Kč | % | Základna | Kč
Práce přesčas |  | 0
Bez pevné podl. |  | 0
Kulturní památka |  | 0
Celkem DN
Náklady na umístění stavby (NUS) |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  | 0
Mimostav. doprava |  | 0
Územní vlivy |  | 0
Provozní vlivy |  | 0
Ostatní |  | 0
NUS z rozpočtu |  | 0
Celkem NUS
Celkem VRN
Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  | Kč | % | Základna | Kč
0
Celkem ORN