**Příloha č. 3.4 SOD – Požadavky na zaškolení pracovníků Objednatele**

1. Obsluha a revize autonomního hasicího zařízení, vč. dotace požární vodou a pěnidlem.
2. Obsluha a revize UPS.
3. Revize APAPI a ostatních světelných zařízení.
4. Obsluha a případně i revize EPS.
5. Funkce a údržba čidel.
6. Přenos dat na dispečink MNUL.
7. Používání fixačních ok na ploše heliportu.

Vč. předání klíčů od všech uzamykatelných otvorů.