Technická specifikace

Monitorovací technika pro Krajskou zdravotní, a.s. – část 2 Monitory vitálních funkcí nižší třídy, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., Kardiologie, 4 ks

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| Obecné požadavky na přístroj: |  |
| Přístroj s min. 12palcovou dotykovou obrazovkou, která je konfigurovatelná |  |
| Zobrazení minimálně 10 křivek současně |  |
| Standardní sledování EKG, respirace, NIPB, SpO2, teploty, tepové frekvence |  |
| Monitorace EKG z 5 a 12ti svodů |  |
| Vnitřní paměť na minimálně 48 hodin trendů, 1200 měření NIBP a 48 hodin plných křivek |  |
| Možnost propojení na centrální monitor |  |
| 5-ti svodové EKG |  |
| SpO2 prstový snímač |  |
| NIPB manžeta a hadička |  |
| Teplotní čidlo |  |
| Provoz na el. síť i baterie |  |
| Integrovaný držák pro snadný transport s možností zavěšení na rám postele |  |
| Dobíjitelná baterie s kapacitou na min. 180 minut provozu při výpadku el. sítě |  |

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje