Technická specifikace

„REHABILITACE - Elektroléčebný přístroj ke stimulaci polykacího aktu pro rehabilitační oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

| Základní informace |
| --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

Popis: 2 ks přístrojů pro elektrickou stimulaci polykacího aktu pro terapii dysfagií (poruch polykání), kdy se pomocí speciálních elektrod přístroje elektricky stimulují svaly krku a tváře. Je určen pro znovuobnovení svalové činnosti aplikací externí stimulace svalů potřebných ke kontrakci hltanu.

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti: |
| Přístroj určený k elektrostimulaci polykacího aktu pro terapii dysfagií |  |  |  |
| Měření svalového napětí s možností následné stimulace při dosažení nastavených hodnot |  |  |  |
| Zpětná vazba pro pacienta |  |  |  |
| K dispozici je minimálně 1 přednastavený program a možnost nastavení individuálních parametrů cvičení pro pacienta |  |  |  |
| Možnost vytvoření vlastních terapií |  |  |  |
| Barevný displej |  |  |  |
| Ovládání přístroje v českém jazyce |  |  |  |
| Znázornění umístění elektrod |  |  |  |
| Anatomická knihovna zaměřená na poruchy polykání |  |  |  |
| Zobrazení dat v počítači či tabletu |  |  |  |
| Zobrazení probíhající terapie na displeji a potvrzení při úspěšném splnění požadované kontrakce |  |  |  |
| Vhodné pro dětské i dospělé pacienty |  |  |  |
| Přístroj je zdravotnickým prostředkem |  |  |  |
| Požadované příslušenství k 1 přístroji: |
| 2 ks pacientských kabelů |  |  |  |
| 1 ks EMG pacientský kabel |  |  |  |
| 100 ks stimulačních elektrod |  |  |  |
| 2 ks EMG elektrod |  |  |  |
| 1 ks stojan |  |  |  |
| 1 ks dotyková tužka |  |  |  |
| 1 ks dálkový ovladač |  |  |  |

Veškeré povrchy nabízených výrobků včetně příslušenství musí být odolné vůči dezinfekčním a dekontaminačním prostředkům uvedených v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 8 zadávací dokumentace.

Poznámka:

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci nabízených přístrojů

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.)