Technická specifikace

„REHABILITACE - Přístroje pro motorické cvičení horních a dolních končetin s antispastickým mechanismem vleže na lůžku pro rehabilitační oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

Popis: 2 ks zařízení určeného pro aktivní, motorem asistovanou a pasivní rehabilitaci dolních a horních končetin při neurologickém, ortopedickém, revmatologickém nebo jiném onemocnění, a také po chirurgických zákrocích. Jeho používání zlepšuje kardiovaskulární systém a výdechové soustavy, prokrvení končetin v oblasti arteriálního, žilního a lymfatického oběhu. Zamezuje atrofie svalstva, arteriální a žilní tromby a kontraktury v kloubech končetin.

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti: |  |  |  |
| Motorem podporovaný léčebný pohybový přístroj pro cvičení horních a dolních končetin |  |  |  |
| Zařízení je určeno pro pohybovou léčbu pacientů v leže na lůžku |  |  |  |
| Pasivní, asistované nebo aktivní pohybové cvičení |  |  |  |
| Nastavení délky tréninku |  |  |  |
| Dálkové ovládání pro pacienta |  |  |  |
| Vybaven barevným displejem zobrazujícím informace o průběhu cvičení |  |  |  |
| Možnost umístění přístroje z čela lůžka |  |  |  |
| Vyhodnocení cvičení se zpětnou vazbou pro pacienta |  |  |  |
| Ochrana pohybu, rozpoznání a následné uvolnění spazmů |  |  |  |
| Trénink symetrie |  |  |  |
| Maximální nosnost přístroje alespoň 120 kg |  |  |  |
| Požadované příslušenství k 1 přístroji: |  |  |  |
| Chodidlové podložky určené k dezinfekci vč. dezinfikovatelných fixačních pásek (1pár) |  |  |  |
| Lýtková upevnění pro dolní končetiny vč. dezinfikovatelných pásek (1pár) |  |  |  |
| Podložky pro dolní část paží s upevňovací manžetou (1pár) vč. systému rychlé výměny |  |  |  |
| Pojízdné zařízení |  |  |  |

Veškeré povrchy nabízených výrobků včetně příslušenství musí být odolné vůči dezinfekčním a dekontaminačním prostředkům uvedených v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 8 zadávací dokumentace.

Poznámka:

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci nabízených přístrojů

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.)