## List2
Rozklad nabídkové ceny - Ohřívací jednotky
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba v MJ za 24 měsíců | MJ | Název výrobku | Katalogové číslo dodavatele | Cena za MJ bez DPH | Cena za MJ s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH | Splňuje nabízený produkt zadavatelem požadovanou specifikaci ANO/NE
|  | a |  |  |  | b | c | d = a x b | e = a x c
1. | Ohřívací jednotka vč. příslušenství | 40 | ks
2. | Vozík k ohřívací jednotce | 40 | ks
3. | Úchyt na postranici postele | 40 | ks
Cena celkem | [7 empty] | 0
Pozáruční servis - Ohřívací jednotky (40 ks) |  |  |  | Celková nabídková cena v Kč - pozáruční servis na 40 ks ohřívacích jednotek
|  |  |  | počet servisních zásahů (MJ=ks) | cena za ks bez DPH | cena za ks vč. DPH | cestovné | cena celkem bez DPH | cena celkem vč. DPH
Pozáruční servis na dobu 96 měsíců
Cena celkem | [7 empty] | 0
Pozáruční servis zahrnuje:
předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologické ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů,
bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
revize dle § 47 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů,
poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek.
| Ohřívací podložky - spotřební materiál | Předpokládaná spotřeba v ks | Velikost balení (v bal. max. 15 ks) | Název výrobku | Katalogové číslo | Cena za ks bez DPH | Cena za ks vč. DPH | Cena za balení bez DPH | Cena za balení vč. DPH | Cena celkem bez DPH | Cena za celkem vč. DPH
1. | Přikrývka celotělová | 2800
2. | Přikrývka na spodní část těla | 650
3. | Přikrývka celotělová s chirurgickým přístupem | 1350
4. | Přikrývka pro horní část těla | 460
5. | Přikrývka pediatrická | 460
6. | Podložka pediatrická | 460
7. | Podložka pro dospělé | 1350
8. | Podložka litotomická | 1350
Cena celkem | [9 empty] | 0
Nabídková cena celkem vč. pozár.servisu a materiálu bez DPH |  | 0
Poznámka :
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa.