# Pravidla pro přípravu a realizaci stavebních prací

ESCO jako součást Energetických služeb zajistí a provede zejména následující práce a činnosti:

# V rámci přípravy stavebních prací (zpracování projektové dokumentace)

  - Projektová dokumentace bude obsahovat

    - zajištění vstupních podkladů, průzkumů a měření;

    - zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během realizace a jejich zpětné protokolární předání správcům sítí (v případě potřeby);

    - zpracování dokumentace pro vydání společného povolení;

    - inženýrská činnost – obstarání stavebního povolení;

    - zpracování detailů pro provádění stavby dle potřeb a uvážení Esca

    - Bude zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

    - Escem bude také zpracován i návrh řešení organizace výstavby a orientační týdenní časový harmonogram realizace stavby.

    - Součástí projektové dokumentace budou všechny profesní části, kapitoly a přílohy potřebné pro řádnou realizaci navržených opatření;

  - Zpracování projektové dokumentace

    - Veškerá dokumentace potřebná k realizaci bude projednávána s Klientem v průběhu prací tak, aby Klient mohl kontrolovat, zda vyhotovovaná dokumentace odpovídá navrženým a schváleným opatřením, interním předpisům Klienta a příp. dalším potřebám Klienta, a aby Klient mohl případně dát pokyn/příkaz týkající se vyhotovované dokumentace. K projednání veškeré dokumentace se každý týden uskuteční jednání smluvních stran, pokud Klient nesdělí Escu, že se plánované jednání neuskuteční.

    - Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s navrženými opatřeními včetně podmínek orgánů státní správy a správců sítí dopravní a technické infrastruktury.

    - Klient se zavazuje poskytnout Escu součinnost nezbytnou k vyhotovení projektové dokumentace dle Smlouvy.

    - Veškeré podklady, potřebné ke zpracování projektové dokumentace, poskytnuté Klientem Escu mají pouze informační charakter a je povinností Esca tyto informace odborně posoudit a místním šetřením ověřit.

# V rámci realizace stavebních prací

  - Před zahájením realizace stavby:

    - označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji o názvu stavby, o názvu zhotovitele, o názvu investora a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

    - vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Klient Escu ke dni předání a převzetí staveniště, Esco je povinen, pokud to bude potřeba, před vytýčením tato vyjádření aktualizovat;

    - dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Klientem Escu;

    - provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

    - vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;

    - prokazatelné seznámení se se zásadami organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a projednání harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“) se zástupcem Klienta a dotčenými třetími osobami;

    - zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

    - zpracování a odsouhlasení příslušného kontrolního a zkušebního plánu;

    - pořízení fotodokumentace stávajícího stavu stavebního objektu, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání Klientovi na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku;

    - předložení a předání Klientovi, nejpozději ke dni zahájení provádění díla, dokladů v rozsahu ujednání dle této smlouvy, a to:

      - protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,

      - protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,

      - stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,

      - rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,

      - kontrolní a zkušební plán (KZP).

  - V průběhu realizace stavby

    - zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;

    - zřízení zařízení staveniště obsahující provozní a sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Esca, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);

    - zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;

    - nebude svojí činností omezovat bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

    - pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem a aktuálním datem;

    - zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby; využívání přístupových cest, které určí Klient tak, aby došlo k co nejmenšímu zatížení areálu nemocnice (Esco není oprávněno užívat jiné přístupové cesty než ty, které určil Klient);

    - zajištění odvozu a uložení odpadů, příp. jejich likvidace, vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, příp. likvidaci, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Esco předá Klientovi doklady o uloženém množství a kategorii odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci či likvidaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;

    - zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správci inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané dokumentaci; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Esco provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení;

    - kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

    - průběžné bezodkladné informování o nutnosti změn a poskytování součinnosti ke schvalování změn oproti dokumentaci odsouhlasené Klientem;

    - průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby, a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;

    - zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jinými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace díla,

    - pořízení fotodokumentace předmětu stavby po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

  - K přejímce stavby:

Esco předá Klientovi k přejímacímu řízení dokončené stavby následující:

    - seznam všech předaných dokladů;

    - atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Esca o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

    - protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se ke stavbě a platných v době provádění a předání stavby, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů;

    - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě (1x ve formátu .pdf, 1x v editovatelném formátu, např. .dwg, .doc), při dodržení těchto požadavků Klienta:

      - do projektové dokumentace stavby zřetelně vyznačí barevně všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“,

      - ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Esco označí nápisem „beze změn“,

      - každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Esco opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Esca,

      - na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci Esco zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Klienta odpovědné za realizaci stavby,

      - Escem vyhotovená dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

    - Nedílnou součástí dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) bude:

      - atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Esca o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce.

      - protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

      - celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),

      - protokol o zaškolení personálu Klienta potvrzený Klientem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Klienta ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Klientem. Všechny návody a manuály je povinen Esco předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolování.

    - doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;

    - fotodokumentaci stavby po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;

    - kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;

    - prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;

    - návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;

    - písemné prohlášení Esca, že stavba byla provedena v souladu se Smlouvou;

    - originál stavebního deníku,

    - a ostatní doklady související s realizací stavby, které nejsou výše výslovně uvedeny.