Technická specifikace pro část 3:

Diagnostické soupravy s výpůjčkou procesoru pro imunoblot/dot

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti laboratorního přístroje:

Procesor pro imunoblot/dot

- Minimálně 40 pozic pro zpracovávané vzorky.

- Automatické pipetování vzorku z primárních zkumavek.

- Možnost digitalizace konečné reakce.

- Nenáročnost na obsluhu, intuitivní ovládání přístroje.

- Čtečka čárových kódů.

- Minimalizace kontaminace biologickým materiálem mezi sousedními stripy.

- Minimální mrtvý objem používaných reagencií (max. 0,1 ml).

- Možnost nastavení rychlosti kývání stripů s reakční směsí.

- Odpadní lahev se senzorem hladiny.

- Maximální rozměry: 850 x 550 x 500 mm (š x d x v)

Předpokládaný počet stanovení:

Tabulka č. 1: Spektrum požadovaných analytů

| Název | Předpokládaný počet vyšetření za rok |
| --- | --- |
| Antinukleární protilátky | 220 |
| Antimitochondriální protilátky | 100 |
| ANCA + GBM | 60 |
| Jaterní antigeny | 100 |
| Myopatie | 50 |
| Systémová skleróza | 20 |

Požadované minimální zastoupení stanovovaných protilátek:

- Antinukleární protilátky:

  - SS-A,

  - Ro-52,

  - SS-B,

  - Sm,

  - RNP,

  - Scl-70,

  - PM-Scl,

  - Jo-1,

  - centromera B,

  - dsDNA,

  - nukleozómy,

  - ribosomální P-protein,

  - AMA M2,

  - DFS70

- Antimitochondriální protilátky:

  - AMA M2,

  - AMA M4,

  - AMA M9

- ANCA + GBM:

  - ANCA MPO,

  - ANCA PR3,

  - GBM

- Jaterní antigeny:

  - AMA-M2,

  - M2-3E,

  - Sp100,

  - PML,

  - gp210,

  - LKM-1,

  - LC-1,

  - SLA/LP,

  - F-Aktin

- Myopatie:

  - Mi-2 alfa,

  - Mi-2 beta,

  - TIF1g,

  - MDA5,

  - NXP2,

  - SAE1,

  - Ku,

  - PM-Scl100,

  - PM-Scl75,

  - Jo-1,

  - SRP,

  - PL-7,

  - PL-12,

  - EJ,

  - OJ

- Systémová skleróza:

  - Scl-70,

  - centroméra A,

  - centroméra B,

  - RP11,

  - RP155,

  - fibrilarin,

  - NOR90,

  - Th/To,

  - PM-Scl100,

  - PM-Scl75,

  - Ku,

  - PDGFR