Technická specifikace pro část 4:

Diagnostické soupravy s výpůjčkou analyzátoru na principu FEIA

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti laboratorního přístroje:

Analyzátor na principu FEIA

- Kontinuální vkládání vzorků s náhodným přístupem (random access)

- Možnost provést všechny požadované testy z jednoho pacientského vzorku

- Integrovaná čtečka čárových kódů pro identifikaci vzorků a reagencií

- Dostatečná úložná kapacita přístroje pro používané reagencie (nosiče alergenů, reakční roztoky)

- Dostatečná úložná kapacita přístroje pro vyšetřované vzorky, kontrolní a kalibrační materiál

- Ředění vyšetřovaných vzorků v přístroji

- Dostatečná kapacita pro pevný a tekutý odpad, pro tekutý odpad nádoba se senzorem hladiny

- Snadná obsluha přístroje

- Nastavení komunikace s LISem

- Vzdálená podpora

Součástí dodávky

- Záložní zdroj (UPS) včetně instalace, aby při výpadku el. proudu nedošlo k znehodnocení právě probíhající analýzy a ke ztrátě naměřených dat

Předpokládaný počet stanovení:

Tabulka č. 1: Spektrum požadovaných analytů

| Název | Předpokládaný počet vyšetření za rok |
| --- | --- |
| Tryptáza | 150 |
| Eozinofilní kationický protein | 260 |
| Celkové IgE | 1250 |

Požadované reagencie pro diagnostiku alergií:

- Celkové IgE

- Eozinofilní kationický protein (ECP)

- Tryptáza

- Směsi alergenů (viz výše uvedená tabulka)

- Jednotlivé alergeny (viz výše uvedená tabulka)

- Komponentová diagnostika (viz výše uvedená tabulka)