Technická specifikace

„REHABILITACE – Pohybové trenažery horních a dolních končetin s antispastickým mechanismem pro rehabilitaci v sedě pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

Popis: 4 ks aktivně-pasivních pohybových přístrojů pro dolní i horní končetiny sloužící k procvičování nohou a jako trenažéry horní části těla pacientů, jejichž pohyblivost je omezena. Přístroje musí být vhodné pro pasivní podporu i aktivní pohybové cvičení, pro posilování končetin a zlepšení hybnosti v kloubech a použitelné pro sedícího pacienta na židli nebo na vozíku.

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti: |  |  |  |
| Motorem poháněný léčebný pohybový přístroj s antispastickým mechanismem pro horní i dolní končetiny |  |  |  |
| Aktivní a pasivní pohybové prvky pro rehabilitaci v sedě na vozíku nebo židli (křesle) |  |  |  |
| Možnost tréninku se stálou rychlostí a měnícím se odporem (isokinetické cvičení) |  |  |  |
| Barevný displej |  |  |  |
| Změnu parametrů na obrazovce lze provádět během terapie |  |  |  |
| Nastavení doby cvičení |  |  |  |
| Motivační programy s možností zábavného tréninku pro pacienty |  |  |  |
| Program na uvolňování křečí |  |  |  |
| Trénink symetrie končetin |  |  |  |
| Aktivní trénink s volitelnou zátěží |  |  |  |
| Plynulá regulace rychlosti |  |  |  |
| Zobrazování údajů o cvičení a jejich vyhodnocení |  |  |  |
| Mobilní přístroj na kolečkách pro snadný přesun |  |  |  |
| Zabezpečení stability přístroje a pacienta v průběhu cvičení |  |  |  |
| Snadno omyvatelné podložky chodidel |  |  |  |
| Zařízení musí být certifikováno jako zdravotnický prostředek |  |  |  |
| Požadované příslušenství pro 1 ks přístroje: |  |  |  |
| Fixace nártů (1 pár) |  |  |  |
| Podpěry předloktí (1 pár) |  |  |  |
| Podpěry lýtek (1 pár) |  |  |  |
| Upevňovací manžeta pro dolní část paží (1 pár) |  |  |  |

Veškeré povrchy nabízených výrobků včetně příslušenství musí být odolné vůči dezinfekčním a dekontaminačním prostředkům uvedených v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 8 zadávací dokumentace.

Poznámka:

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci nabízeného přístroje

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.)