## Kvalita
Příloha č. 2) Evaluace kvality předmětu plnění veřejné zakázky - kritérium Kvalita
| Dílčí hodnotící parametr | Přidělené body | Váha požadavku
| Propojení sorteru (UL), analyzátoru, nátěrového a barvícího automatu a digitální morfologie a koagulačního analyzátoru v jedné automatické lince (mimo RB a CV). | 0 | 50
| Automatický podavač vzorků či jiný automatizovaný systém vkládání vzorků, umožňující kontinuální vkládání vzorků za chodu analyzátoru a možnost přednostního zpracování a analýzy statimových vzorků. | 0 | 30
| Automatická homogenizace vzorků pro vyšetření krevních obrazů před aspirací (například několikanásobným obrácením zkumavky dnem vzhůru a zpět, otáčením zkumavek jednotlivě, nikoliv v kazetě apod.). | 0 | 20
| Analyzátory krevních obrazů musí umožňovat kontrolu pozadí (Background) v rámci základního režimu (bez nutnosti volby dalšího režimu měření a nákladů navíc). | 0 | 20
| Stanovení krevního obrazu, vyšetření pětipopulačního diferenciálního rozpočtu leukocytů (včetně diferenciace a kvantifikace populace nezralých granulocytů). | 0 | 30
| Kvantitativní stanovení retikulocytů včetně parametrů indikujících kvalitu erytropoézy (hemoglobin v retikulocytech, rozčlenění retikulocytů dle stupně vyzrálosti na jednotlivé frakce, eventuálně další rozšířené erytrocytární parametry), přičemž tyto parametry musí být uvolněny pro klinické použití. Stanovení se provádí z primárních zkumavek a bez nutnosti manuální přípravy vzorků, požadavek musí splňovat vždy alespoň jeden analyzátor na laboratoři s možností rozšíření o další licence v průběhu výpůjčky. | 0 | 20
| Stanovení % nezralých trombocytů. | 0 | 20
| Stanovení počtu normoblastů, relativní i absolutní počet. | 0 | 10
| Parametr pro rozlišení septického stavu pacienta. | 0 | 10
| Parametr pro predikci závažnosti Covid 19 onemocnění. | 0 | 5
| Analýza krevního obrazu při přítomnosti chladových protilátek nevyžadující předchozí úpravu vzorku laboratoří. | 0 | 5
| Rozlišení reaktivních monocytóz od klonálních. | 0 | 5
| Stanovení krevních buněk v dalších tělních tekutinách, likvor, punktát, výpotek atd. | 0 | 20
| Automatické provedení cirkulujícího antikoagulans na koagulačním analzátoru s automatickým vyhotovením křivky a výpočty indexu ICA s hodnocením korekce | 0 | 20
| Koagulační analyzátor musí umožnit vyšetření vzorků v režimu STATIM bez přerušení analýzy vzorků rutinních | 0 | 20
| Možnost uchování alespoň 3 kalibračních křivek na koagulačním analyzátoru ke každé reagencii | 0 | 20
| Systém chybových hlášek upozorňujících na suspektní shluky trombocytů, makrotrombocyty, posun doleva, přítomnost blastů, atypických lymfocytů ev. další. | 0 | 30
| Stabilita dodávaných materiálů pro krevní obrazy (reagencie, provozní chemikálie a spotřební materiály) po otevření min. 30 dnů. | 0 | 10
| Stabilita kontrolních vzorků pro krevní obrazy po otevření alespoň 7 dní. | 0 | 20
| V rámci nabídky započteny kontrolní materiály, včetně provedených testů, a to v takovém množství, aby odpovídaly předpokládanému počtu prováděných analýz, stanovené očekávané frekvenci kontrol a doporučení hematologické společnosti. | 0 | 30
| Dodávka elektronických dodacích listů pro naskladnění reagencií. | 0 | 10
| Příbalové letáky dodávaných reagencií (diagnostické soupravy, kontrolní materiály) včetně spotřebního materiálu v českém jazyce a jejich pravidelná aktualizace. | 0 | 10
| Bezpečnostní listy v českém jazyce a jejich pravidelná aktualizace. | 0 | 10
| Školení obsluhy prováděno servisním technikem i aplikačním specialistou v českém jazyce dle zákona 268/2014Sb., o zdravotnických prostředcích. | 0 | 5
| Software řídící automatické zpracování vzorku dle demografických dat, srovnání aktuálních a předchozích výsledků pacienta (tzv. delta check) a kontrolující technické podmínky analýzy. | 0 | 50
| SW pro nastavení uživatelsky definovatelných pravidel a jejich aktivace na základě předchozích výsledků za dané období (nikoliv pouze z posledního vzorku), nastavení pravidel s využitím specifických parametrů pacienta (diagnóza, oddělení, lékař), předání informací do LIS. | 0 | 50
| Správa dat pacientů: možnost zobrazení demografických dat, organizačních dat (jméno lékaře, oddělení, komentáře), vkládání nových pacientů, vyhledávací funkce, sledování výsledků pacienta v čase, atd.. Zobrazení kompletních informací o vzorku, komentářů ke vzorku včetně hlášení analyzátoru, kompletní výsledky včetně grafických dat, možnost vyhledávání podle čísla vzorku, jména pacienta, atd.. | 0 | 50
| Zobrazení seznamu vzorků, které během rutinní analýzy splnily kritérium pro vyžádání další operace podle SOP laboratoře. | 0 | 50
| Možnost manuálního skenování a manuálního třídění vzorků podle zadaných kritérií. | 0 | 20
| Řízení preanalytických, analytických a postanalytických procesů dle SOP laboratoře. | 0 | 50
| Automatická validace výsledků nastavenými uživatelskými pravidly. Řízení technické validace vzorků, které nesplnily kritéria pro automatické odeslání do LIS z důvodu nespolehlivosti měření, abnormálního výsledku a dalších kritérií podle SOP laboratoře. Sledování aktuálního stavu rutinní analýzy: registrované vzorky, vzorky v analytickém procesu, vzorky čekající na validaci, vzorky validované ale neodeslané do LIS, vzorky odeslané do LIS, výstrahy systému, stav komunikace, atd. | 0 | 50
| Souhrnné hodnocení kvality | 0
0 bodů - nabízené řešení takový parametr neobsahuje
2 body - nabízené řešení takový parametr obsahuje, představuje však pouze dílčí naplnění parametru, nebo není v nabídce dostatečně konkrétně popsán, aby bylo možné konstatovat, že splňuje alespoň standardní úroveň naplnění parametru
6 bodů - nabízené řešení takový parametr obsahuje, v nabídce je dostatečně zdokumentován, řešení splňuje požadavky v plném rozsahu, představuje standard
10 bodů - nabízené řešení takový parametr obsahuje, je v nabídce dostatečně zdokumentován, kvalitativně překonává očekávání zadavatele a zároveň představuje reálné zvýšení užitné hodnoty