Technická specifikace

„REHABILITACE – Vysokoindukční elektromagnetoterapeutický systém pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

1 ks

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Přístroj využívající fokusované magnetické pole o vysoké intenzitě |  |  |  |
| Generovaná indukce v hodnotách min. 2,5 T |  |  |  |
| Frekvence minimálně do 100 Hz s možností nastavení |  |  |  |
| Frekvenční modulace |  |  |  |
| Modulace intenzity |  |  |  |
| Aplikátor na polohovatelném rameni umožňující místní (lokalizované) ošetření a hluboký průnik |  |  |  |
| Variabilně nastavitelné rameno |  |  |  |
| Cílené magnetické pole (aplikátor bez vyzařování magnetického pole do okolí, pouze směrem k pacientovi) |  |  |  |
| Systém účinného chlazení pro intenzivní provoz |  |  |  |
| Barevný dotykový displej min. 8’’ |  |  |  |
| Minimálně 20 přednastavených terapeutických protokolů |  |  |  |
| Možnost sestavení vlastních terapeutických protokolů |  |  |  |
| Pojízdný přístroj nebo pojízdný přístrojový stolek pro snadný transport |  |  |  |

Veškeré povrchy nabízených výrobků včetně příslušenství musí být odolné vůči dezinfekčním a dekontaminačním prostředkům uvedených v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 8 zadávací dokumentace.

Poznámka:

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci nabízeného přístroje

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.)