# Mobilní zvedací zařízení

Mobilní zvedací zařízení k vanám s variantou lehátko pro Rehabilitační oddělení, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. Krajská zdravotní, a. s.

Obecné požadavky:

- 1 ks Mobilní zvedací zařízení k vanám s variantou lehátko

- Přístroj musí být certifikovány jako zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

- Všechny zdravotnické přístroje a jeho části musí být dezinfikovatelné a odolné vůči dezinfekcím používaným v rámci Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

Minimální technické požadavky:

- Mobilní zvedák

- Brzditelná kolečka

- Konstrukce spodního rámu umožňuje úplné zajetí pod volný prostor vodoléčebné vany tak, aby bylo možno do ní lůžko spustit i s pacientem

- Madla pro popojíždění

- Madla nad plochou pro pacienta

- Voděodolná konstrukce

- Minimální nosnost: 130 kg

- Celková váha zvedáku vč. váhy a baterií max. 80 kg

- Zdvihu do výšky minimálně 1000 mm

- Minimální délka lehátka 170 cm

- Ovladač pro sestru

- Elektrický motory

  - Poháněné z baterie

Požadované příslušenství:

- Opěrka hlavy – podhlavník

- Napájecí kabel

- Veškeré ostatní příslušenství potřebné k uvedení do provozu a plnění účelu

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….