Příloha č. 2 - Technická specifikace

Systém pro orofaciální stimulaci, stimulaci polykální a artikulace založená na vibraci

Popis:

Dodávka Systému pro orofaciální stimulaci, stimulaci polykání a artikulace založená na vibraci pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

POČET:

- 2x Systém pro orofaciální stimulaci, stimulaci polykání a artikulace založená na vibraci vč. příslušenství

- 2x Systém pro vibrační senzomotorickou stimulaci (fyzioterapeutický) vč. příslušenství

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

2x Systém pro orofaciální stimulaci, stimulaci polykání a artikulace založená na vibraci

- neinvazivní stimulační pomůcka pro použití v logopedii, fyzioterapii a ergoterapii

- použití: myofunkční terapie, orofaciální stimulace, bolesti svalů a kloubů, chronické bolesti těla, terapie svalových poranění, terapie pooperačních a poúrazových jizev, terapie fantomové bolesti, rehabilitace a uvolnění svalového napětí

- Stupeň frekvence normálního provozu minimálně 100 kmitů/s

- ​Intenzita stimulace 50Hz/100Hz

- Hloubka stimulace více než 6cm

- bezdrátový přístroj s implementovaným akumulátorem

- stojanová nabíječka

- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

- Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní a. s.

Příslušenství:

- Nabíjecí adaptér

- Nástavce: intraorální kulička, kartáček, lžička, nástavec oliva, špátle, špátle s texturou, tréninková lžička

2x Systém pro vibrační senzomotorickou stimulaci (fyzioterapeutický) vč. příslušenství

- neinvazivní stimulační pomůcka pro použití v logopedii, fyzioterapii a ergoterapii

- použití: myofunkční terapie, orofaciální stimulace, bolesti svalů a kloubů, chronické bolesti těla, terapie svalových poranění, terapie pooperačních a poúrazových jizev, terapie fantomové bolesti, rehabilitace a uvolnění svalového napětí

- Stupeň frekvence normálního provozu minimálně 100 kmitů/s

- ​Intenzita stimulace 50Hz/100Hz

- Hloubka stimulace více než 6cm

- bezdrátový přístroj s implementovaným akumulátorem

- stojanová nabíječka

- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

- Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní a. s.

Příslušenství:

- Nabíjecí adaptér

- Nástavce: fyzioterapeutický set, rehabilitační magnet, sada nástavců rehabilitační set, sada senzorické masážní válečky

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 2 - Technická specifikace.

Za společnost:

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….