Příloha č.  - Technická specifikace

Systém pro trénink senzomotorických funkcí ruky

Popis:

Dodávka systému pro trénink senzomotorických funkcí ruky pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

POČET:

- 2x kompletní systém pro trénink senzomotorických funkcí ruky

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Přístroj musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů

- Stolní mobilní nerobotický systém, navržený pro trénink senzomotorických funkcí ruky ve spojení s kognitivními funkcemi

- Jednoduché a odolné dílce, které vydrží intenzivní používání a snadno se čistí

- Omyvatelné dle Dezinfekčního programu Krajské zdravotní a. s.

- Díky variabilním komponentám lze systém přizpůsobit specifickým terapeutickým potřebám

- Umožňuje řešit i kognitivní aspekty tréninku, včetně jednoduchých matematických operací

- Systém obsahuje základní desku, na kterou se skládají jednotlivé komponenty podle požadavků terapie

- Deska a dílce jsou navrženy tak, aby podporovaly různé terapeutické směry a cíle

Cílené funkce:

- Jemná motorika ruky: Trénink precizních pohybů prstů a rukou

- Grafomotorika: Nácvik psacích dovedností a kreslení

- Prostorové vztahy: Porozumění a manipulace s objekty v prostoru

- Koordinace oko-ruka: Synchronizace vizuálního vjemu a motorické reakce

- Motorické plánování: Předvídání a plánování pohybových aktivit

- Manipulační schopnosti: Zlepšení dovedností v manipulaci s různými objekty

Obsah balení:

Ilustrační fotografie

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č.  - Technická specifikace.

Za společnost:

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….