Technická specifikace

„REHABILITACE – Komplexní sestava pro progresivní dlahování kloubů pro rehabilitační oddělení Krajské zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.“

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

Popis: Základem sestavy pro progresivní dlahování je mechanismus nastavení rozsahu dlahy a objímky. Dlahy jsou sestaveny pro různé velikosti a pro pravou a levou stranu (cílem je variabilní sestava pro různé pacienty). Sestava dlah napomáhá k obnovení rozsahu pohybu v kloubu prostřednictvím trvalého protažení okolních zkrácených tkání. Využívá technicky statického prolongované dlahování, které může být efektivnější než ostatní fyzioterapeutické techniky manuální terapie. Dlahování je vhodné jako léčebný přístup pro pacienty po úrazech, ortopedických operacích nebo neurologických onemocněních a podobně.

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti: |  |  |  |
| 1 sada nastavitelných dlah pro jednotlivé klouby horní a dolní končetiny a terapeutické záměry |  |  |  |
| Velikostní a pravolevé varianty |  |  |  |
| Stavebnicový systém nastavení progrese dlahování |  |  |  |
| Jednoduchá aplikace a použití |  |  |  |
| Terapie řízená pacientem, plynulé nastavení rozsahu pohybu |  |  |  |
| Pro nízkou váhu jsou dlahy pro pacienta komfortní |  |  |  |
| Požadované dlahy: |  |  |  |
| Rameno – na tělo (celkem 8 ks) |  |  |  |
| - Krátká varianta dlah |  |  |  |
| - Kompletní díly pro velikosti: |  |  |  |
| - S (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - M (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - L (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - XL (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - rozsah pohybu: 100° vnější rotace, 90° vnitřní rotace, 90° abdukce |  |  |  |
| Loket (celkem 8 ks) |  |  |  |
| - Kompletní díly pro velikosti: |  |  |  |
| - S (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - M (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - L (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - XL (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - rozsah pohybu: 167° flexe, 15° hyperextenze |  |  |  |
| Pronace/supinace (celkem 8 ks) |  |  |  |
| - Krátká varianta dlah |  |  |  |
| - Kompletní díly pro velikosti: |  |  |  |
| - S (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - M (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - L (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - XL (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - rozsah pohybu: 110° pronace, 130° supinace |  |  |  |
| Zápěstí (celkem 8 ks) |  |  |  |
| - Kompletní díly pro velikosti: |  |  |  |
| - S (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - M (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - L (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - XL (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - rozsah pohybu: 90° flexe, 90° extenze |  |  |  |
| Sada prst – ruka (celkem 8 ks) |  |  |  |
| - Střední varianta dlah |  |  |  |
| - Kompletní díly pro velikosti: |  |  |  |
| - S (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - M (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - L (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - XL (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - rozsah pohybu: 100° flexe, 10° hyperextenze |  |  |  |
| Koleno – extenze (celkem 10 ks) |  |  |  |
| - Kompletní díly pro velikosti: |  |  |  |
| - S (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - M (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - L (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - XL (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - 2XL (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - rozsah pohybu: 48° flexe, 36° hyperextenze |  |  |  |
| Hlezno (kotník) (celkem 8 ks) |  |  |  |
| - Kompletní díly pro velikosti: |  |  |  |
| - S (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - M (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - L (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - XL (1 ks pravá strana, 1 ks levá strana) |  |  |  |
| - rozsah pohybu: 40° dorsiflexe, 52° plantarflexe |  |  |  |

Veškeré povrchy nabízených výrobků včetně příslušenství musí být odolné vůči dezinfekčním a dekontaminačním prostředkům uvedených v dezinfekčním programu Krajské zdravotní, a.s. – viz příloha č. 6 zadávací dokumentace.

Poznámka:

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci nabízeného přístroje

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.)