Technická specifikace

REHABILITACE – Konvenční terapeutický laser pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 1 ks

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti: |  |  |  |
| Laserový přístroj jednokanálový s minimálně dvěma výstupy |  |  |  |
| Anatomická navigace |  |  |  |
| Velký barevný dotykový displej 7” |  |  |  |
| Barevná obrázková encyklopedie zabudovaná v přístroji |  |  |  |
| Kontinuální nebo pulzní režim |  |  |  |
| Automatický přepočet parametrů léčby při změně nastavení hodnot |  |  |  |
| Test a identifikace připojených laserových sond a sprch |  |  |  |
| Stolek s kolečky |  |  |  |
| Červená sonda s výkonem minimálně 50 mW |  |  |  |
| Infračervená sonda s výkonem minimálně 400 mW |  |  |  |
| 2x laserové ochranné brýle |  |  |  |
| Laserová sprcha kombinovaná s celkovým výkonem minimálně 1300 mW |  |  |  |

Poznámka:

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci nabízeného přístroje

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.)