# Cévní instrumentárium

Instrumentální vybavení pro cévní chirurgii na Centrální operační sály, Masarykovy nemocnice, o. z., Krajská zdravotní, a. s.

Obecné požadavky:

- Přístroj musí být certifikovány jako zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

- Všechny zdravotnické přístroje a jeho části musí být dezinfikovatelné a odolné vůči dezinfekcím používaným v rámci Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

- Všechny nástroje s dostatečnou plochou musí být označeny 2D kódem (Datamatrix) (QR kód) pro použití nástrojů v informačním systému MEDIX.

- Instrumentárium splňující normy ČSN EN ISO 7153-1 (855710) Chirurgické nástroje - Část 1: Kovy

Minimální technické požadavky:

- 2 ks Sada nástrojů pro tunelování a protahování cévních štěpů

  - Rukojeť pro tunelizační trubice

  - Tunelizační kleště 540 mm

  - Tunelovací trubky - 500mm

    - D = 12 mm

    - D = 14 mm

    - D = 17 mm

- 2 ks síto

- 2 ks kontejner na uskladnění daného instrumentária

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….