## NEMRB
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk
Výsledná hodnota kritérií |  | 0
o.z. | název | Odolnost | Rozměr | podklad pro kritéria | Cena za ks
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 70 | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 90 | 3 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 115 | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | PB 30 C2 (D3) | 90 | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 80 | 2 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 90 | 2 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EW 15 DP3 | 70 | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 80 | 2 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 90 | 9 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 100 | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 110 | 2 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 115 | 10 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 130 | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Montáž/instalace protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 35 | 0
MNUL - Rumburk | Montáž instalace protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Demontáž protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 35 | 0
MNUL - Rumburk | Demontáž protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Likvidace protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 35 | 0
MNUL - Rumburk | Likvidace protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 700 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 2 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 4 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 900 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 15 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 1000 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 1100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 2 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 1150 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 11 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 1300 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Příplatek za odolnost zárubní z EI 30 na EI 45 |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Příplatek za odolnost zárubní z EI 30 na EI 60 |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Příplatek za odolnost zárubní z EI 30 na EI 90 |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Kovové dveře DP1 příplatek za dolnost z EI 30 na EI 45 |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Kovové dveře DP1 příplatek za dolnost z EI 45 na EI 60 |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Kovové dveře DP1 příplatek za dolnost z EI 60 na EI 90 |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | příplatek za mimořádnou šířku zárubně 140mm - 180mm |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | příplatek za mimořádnou šířku zárubně 180mm - 220mm |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | příplatek za mimořádnou výšku dveří nad 197cm za 1 křídlo |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Montáž/instalace protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 35 | 0
MNUL - Rumburk | Montáž instalace protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Demontáž protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 35 | 0
MNUL - Rumburk | Demontáž protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Likvidace protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 35 | 0
MNUL - Rumburk | Likvidace protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 1 | 0
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk
o.z. | název | Odolnost | Rozměr | podklad pro kritéria | Cena za ks | Montáž | montáž a demontáž | likvidace
MNUL - Rumburk | Kování klika-klika pro dřevěné dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Kování klika-koule pro dřevěné dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Kování klika-klika pro ocelové dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Kování klika-koule pro ocelové dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární zpěňující páska 10mm x 2mm x 1m (cena za 1m) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Protipožární zpěňující páska 15mm x 2mm x 1m (cena za 1m) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Větrací mřížka (50cm) určena do protipožárních dveří |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Kukátko určené do protipožárních dveří |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Bezpečnostní zámek určený do protipožárních dveří |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Panikové kování dle EN 179 SET |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Paniková hrazda dle EN 1125 SET |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Koordinátor pro dřevěné dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Koordinátor pro ocelové dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Samozavírač EN 2-4 |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | mechanická zástrč |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Automatická zástrč set pro dvoukřídlé dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Automatická rozvora pro dvoukřídlé dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Set dveří jednokřídlé: zárubeň, protipožární dveře, samozavírač, kování, FAB |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Set dvoukřídlé dveře: zárubeň, protipožární dveře (dělené 1/3), samozavírač, koordinátor, kování, FAB |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | RAL šedá |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | RAL světlý dub |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 45 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 60 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 90 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Podprahování 1m |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Přejezdová lišta 1m |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Samozavirač se sílou EN 5-7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Příprava dveřních křídel pro zabudování el. Zámků nebo panikových zámků |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Příprava zárubní pro zabudování el. Otevírače |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Nátěr zárubní pro jednokřídlé dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Nátěr zárubní pro dvoukřídlé dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MNUL - Rumburk | Výchozí revize |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Doprava funkčního vybavení (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) |  |  | 1 | 0
MNUL - Rumburk | Doprava dveří a zárubní (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) |  |  | 1 | 0
Poznámky: | Ceny jsou uvedeny bez DPH
Montáž zárubní, bude vždy včetně začištění omítek a vymalování po začištění
Protipožární dveře vždy celodřevěné – masiv, bez izolačních výplní platí pro specifikaci D3

## NEMRB_kritéria
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk
Výsledná hodnota kritérií |  | 0
o.z. | název | Vyhodnocovací kritéria | Koeficient
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 3
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 2
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 2
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 2
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 9
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 2
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 10
MNUL - Rumburk | Protipožární dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Montáž/instalace protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 35
MNUL - Rumburk | Montáž instalace protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Demontáž protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 35
MNUL - Rumburk | Demontáž protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Likvidace protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 35
MNUL - Rumburk | Likvidace protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 700 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 2
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 4
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 900 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 15
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 1000 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 1100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 2
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 1150 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 11
MNUL - Rumburk | Protipožární zárubeň 1300 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Příplatek za odolnost zárubní z EI 30 na EI 45 | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Příplatek za odolnost zárubní z EI 30 na EI 60 | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Příplatek za odolnost zárubní z EI 30 na EI 90 | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Kovové dveře DP1 příplatek za dolnost z EI 30 na EI 45 | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Kovové dveře DP1 příplatek za dolnost z EI 45 na EI 60 | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Kovové dveře DP1 příplatek za dolnost z EI 60 na EI 90 | 0 | 1
MNUL - Rumburk | příplatek za mimořádnou šířku zárubně 140mm - 180mm | 0 | 1
MNUL - Rumburk | příplatek za mimořádnou šířku zárubně 180mm - 220mm | 0 | 1
MNUL - Rumburk | příplatek za mimořádnou výšku dveří nad 197cm za 1 křídlo | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Montáž/instalace protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 35
MNUL - Rumburk | Montáž instalace protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Demontáž protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 35
MNUL - Rumburk | Demontáž protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Likvidace protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 35
MNUL - Rumburk | Likvidace protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 1
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. - pracoviště Rumburk
o.z. | název | Vyhodnocovací kritéria | Koeficient
MNUL - Rumburk | Kování klika-klika pro dřevěné dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Kování klika-koule pro dřevěné dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Kování klika-klika pro ocelové dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Kování klika-koule pro ocelové dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární zpěňující páska 10mm x 2mm x 1m (cena za 1m) | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Protipožární zpěňující páska 15mm x 2mm x 1m (cena za 1m) | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Větrací mřížka (50cm) určena do protipožárních dveří | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Kukátko určené do protipožárních dveří | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Bezpečnostní zámek určený do protipožárních dveří | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Panikové kování dle EN 179 SET | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Paniková hrazda dle EN 1125 SET | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Koordinátor pro dřevěné dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Koordinátor pro ocelové dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Samozavírač EN 2-4 | 0 | 12
MNUL - Rumburk | mechanická zástrč | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Automatická zástrč set pro dvoukřídlé dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Automatická rozvora pro dvoukřídlé dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Set dveří jednokřídlé: zárubeň, protipožární dveře, samozavírač, kování, FAB | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Set dvoukřídlé dveře: zárubeň, protipožární dveře (dělené 1/3), samozavírač, koordinátor, kování, FAB | 0 | 1
MNUL - Rumburk | RAL šedá | 0 | 1
MNUL - Rumburk | RAL světlý dub | 0 | 1
MNUL - Rumburk | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 30 | 0 | 1
MNUL - Rumburk | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 45 | 0 | 1
MNUL - Rumburk | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 60 | 0 | 1
MNUL - Rumburk | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 90 | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Podprahování 1m | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Přejezdová lišta 1m | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Samozavirač se sílou EN 5-7 | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Příprava dveřních křídel pro zabudování el. Zámků nebo panikových zámků | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Příprava zárubní pro zabudování el. Otevírače | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Nátěr zárubní pro jednokřídlé dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Nátěr zárubní pro dvoukřídlé dveře | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Výchozí revize | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Doprava funkčního vybavení (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) | 0 | 1
MNUL - Rumburk | Doprava dveří a zárubní (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) | 0 | 1
Poznámky: | Ceny jsou uvedeny bez DPH
Montáž zárubní, bude vždy včetně začištění omítek a vymalování po začištění
Protipožární dveře vždy celodřevěné – masiv, bez izolačních výplní platí pro specifikaci D3