## NEMMO
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
Výsledná hodnota kritérií |  | 0
o.z. | název | Odolnost | Rozměr | podklad pro kritéria | Cena za ks
Most | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 80 | 0 | 0
Most | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 90 | 0 | 0
Most | Protipožární dveře | EW 45 DP1 | 90 | 0 | 0
Most | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 80 | 1 | 0
Most | Protipožární dveře | EI 60 DP1 | 145 | 0 | 0
Most | Protipožární dveře | EW 30 DP2 | 80 | 0 | 0
Most | Protipožární dveře | EI 15 DP1 | 110 | 0 | 0
Most | Protipožární dveře | EI 15 DP1 | 145 | 0 | 0
Most | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 80 | 0 | 0
Most | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 90 | 1 | 0
Most | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 145 | 0 | 0
Most | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 180 | 0 | 0
Most | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 60 | 1 | 0
Most | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 80 | 8 | 0
Most | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 90 | 4 | 0
Most | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 110 | 6 | 0
Most | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 125 | 0 | 0
Most | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 145 | 7 | 0
Most | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 180 | 4 | 0
Most | Protipožární dveře | EI 45 DP3 | 80 | 0 | 0
Most | Protipožární dveře | EI 45 DP3 | 145 | 0 | 0
Most | Protipožární dveře | EI 45 DP1 | 180 | 0 | 0
Most | Protipožární dveře | DP1 | 80 | 0 | 0
Most | Protipožární dveře | DP1 | 90 | 0 | 0
Most | Protipožární dveře | DP1 | 110 | 0 | 0
Most | Protipožární dveře | DP1 | 125 | 0 | 0
Most | Protipožární dveře | DP1 | 145 | 4 | 0
Most | Montáž/instalace protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 21 | 0
Most | Montáž instalace protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 15 | 0
Most | Demontáž protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 21 | 0
Most | Demontáž protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 15 | 0
Most | Likvidace protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 21 | 0
Most | Likvidace protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 15 | 0
Most | Protipožární zárubeň 600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 1 | 0
Most | Protipožární zárubeň 800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 9 | 0
Most | Protipožární zárubeň 900 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 5 | 0
Most | Protipožární zárubeň 1100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 6 | 0
Most | Protipožární zárubeň 1250 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 0 | 0
Most | Protipožární zárubeň 1450 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 11 | 0
Most | Protipožární zárubeň 1800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 4 | 0
Most | Příplatek za odolnost zárubní z EI 30 na EI 45 |  |  | 1 | 0
Most | Příplatek za odolnost zárubní z EI 30 na EI 60 |  |  | 1 | 0
Most | Příplatek za odolnost zárubní z EI 30 na EI 90 |  |  | 1 | 0
Most | Kovové dveře DP1 příplatek za dolnost z EI 30 na EI 45 |  |  | 1 | 0
Most | Kovové dveře DP1 příplatek za dolnost z EI 45 na EI 60 |  |  | 1 | 0
Most | Kovové dveře DP1 příplatek za dolnost z EI 60 na EI 90 |  |  | 1 | 0
Most | příplatek za mimořádnou šířku zárubně 140mm - 180mm |  |  | 1 | 0
Most | příplatek za mimořádnou šířku zárubně 180mm - 220mm |  |  | 1 | 0
Most | příplatek za mimořádnou výšku dveří nad 197cm za 1 křídlo |  |  | 1 | 0
Most | Montáž/instalace protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 21 | 0
Most | Montáž instalace protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 15 | 0
Most | Demontáž protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 21 | 0
Most | Demontáž protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 15 | 0
Most | Likvidace protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 21 | 0
Most | Likvidace protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 15 | 0
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
o.z. | název | Odolnost | Rozměr | podklad pro kritéria | Cena za ks | Montáž | montáž a demontáž | likvidace
Most | Kování klika-klika pro dřevěné dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Kování klika-koule pro dřevěné dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Kování klika-klika pro ocelové dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Kování klika-koule pro ocelové dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Protipožární zpěňující páska 10mm x 2mm x 1m (cena za 1m) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Protipožární zpěňující páska 15mm x 2mm x 1m (cena za 1m) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Větrací mřížka (50cm) určena do protipožárních dveří |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Kukátko určené do protipožárních dveří |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Bezpečnostní zámek určený do protipožárních dveří |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Panikové kování dle EN 179 SET |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Paniková hrazda dle EN 1125 SET |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Koordinátor pro dřevěné dveře |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Koordinátor pro ocelové dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Samozavírač EN 2-4 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | mechanická zástrč |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Automatická zástrč set pro dvoukřídlé dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Automatická rozvora pro dvoukřídlé dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Set dveří jednokřídlé: zárubeň, protipožární dveře, samozavírač, kování, FAB |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
Most | Set dvoukřídlé dveře: zárubeň, protipožární dveře (dělené 1/3), samozavírač, koordinátor, kování, FAB |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
Most | RAL šedá |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | RAL světlý dub |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 45 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 60 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 90 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Podprahování 1m |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Přejezdová lišta 1m |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Samozavirač se sílou EN 5-7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Příprava dveřních křídel pro zabudování el. Zámků nebo panikových zámků |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Příprava zárubní pro zabudování el. Otevírače |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Nátěr zárubní pro jednokřídlé dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Nátěr zárubní pro dvoukřídlé dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Most | Výchozí revize |  |  | 1 | 0
Most | Doprava funkčního vybavení (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) |  |  | 1 | 0
Most | Doprava dveří a zárubní (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) |  |  | 1 | 0
Poznámky: | Ceny jsou uvedeny bez DPH
Montáž zárubní, bude vždy včetně začištění omítek a vymalování po začištění
Protipožární dveře vždy celodřevěné – masiv, bez izolačních výplní platí pro specifikaci D3

## NEMMO_kritéria
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
Výsledná hodnota kritérií |  | 0
o.z. | název | Vyhodnocovací kritéria | Koeficient
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 8
Most | Protipožární dveře | 0 | 4
Most | Protipožární dveře | 0 | 6
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 7
Most | Protipožární dveře | 0 | 4
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 1
Most | Protipožární dveře | 0 | 4
Most | Montáž/instalace protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 21
Most | Montáž instalace protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 15
Most | Demontáž protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 21
Most | Demontáž protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 15
Most | Likvidace protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 21
Most | Likvidace protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 15
Most | Protipožární zárubeň 600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Most | Protipožární zárubeň 800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 9
Most | Protipožární zárubeň 900 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 5
Most | Protipožární zárubeň 1100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 6
Most | Protipožární zárubeň 1250 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Most | Protipožární zárubeň 1450 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 11
Most | Protipožární zárubeň 1800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 4
Most | Příplatek za odolnost zárubní z EI 30 na EI 45 | 0 | 1
Most | Příplatek za odolnost zárubní z EI 30 na EI 60 | 0 | 1
Most | Příplatek za odolnost zárubní z EI 30 na EI 90 | 0 | 1
Most | Kovové dveře DP1 příplatek za dolnost z EI 30 na EI 45 | 0 | 1
Most | Kovové dveře DP1 příplatek za dolnost z EI 45 na EI 60 | 0 | 1
Most | Kovové dveře DP1 příplatek za dolnost z EI 60 na EI 90 | 0 | 1
Most | příplatek za mimořádnou šířku zárubně 140mm - 180mm | 0 | 1
Most | příplatek za mimořádnou šířku zárubně 180mm - 220mm | 0 | 1
Most | příplatek za mimořádnou výšku dveří nad 197cm za 1 křídlo | 0 | 1
Most | Montáž/instalace protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 21
Most | Montáž instalace protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 15
Most | Demontáž protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 21
Most | Demontáž protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 15
Most | Likvidace protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 21
Most | Likvidace protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 15
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
o.z. | název | Vyhodnocovací kritéria | Koeficient
Most | Kování klika-klika pro dřevěné dveře | 0 | 1
Most | Kování klika-koule pro dřevěné dveře | 0 | 1
Most | Kování klika-klika pro ocelové dveře | 0 | 1
Most | Kování klika-koule pro ocelové dveře | 0 | 1
Most | Protipožární zpěňující páska 10mm x 2mm x 1m (cena za 1m) | 0 | 1
Most | Protipožární zpěňující páska 15mm x 2mm x 1m (cena za 1m) | 0 | 1
Most | Větrací mřížka (50cm) určena do protipožárních dveří | 0 | 1
Most | Kukátko určené do protipožárních dveří | 0 | 1
Most | Bezpečnostní zámek určený do protipožárních dveří | 0 | 1
Most | Panikové kování dle EN 179 SET | 0 | 1
Most | Paniková hrazda dle EN 1125 SET | 0 | 1
Most | Koordinátor pro dřevěné dveře | 0 | 1
Most | Koordinátor pro ocelové dveře | 0 | 1
Most | Samozavírač EN 2-4 | 0 | 7
Most | mechanická zástrč | 0 | 8
Most | Automatická zástrč set pro dvoukřídlé dveře | 0 | 1
Most | Automatická rozvora pro dvoukřídlé dveře | 0 | 1
Most | Set dveří jednokřídlé: zárubeň, protipožární dveře, samozavírač, kování, FAB | 0 | 1
Most | Set dvoukřídlé dveře: zárubeň, protipožární dveře (dělené 1/3), samozavírač, koordinátor, kování, FAB | 0 | 1
Most | RAL šedá | 0 | 1
Most | RAL světlý dub | 0 | 1
Most | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 30 | 0 | 1
Most | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 45 | 0 | 1
Most | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 60 | 0 | 1
Most | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 90 | 0 | 1
Most | Podprahování 1m | 0 | 1
Most | Přejezdová lišta 1m | 0 | 1
Most | Samozavirač se sílou EN 5-7 | 0 | 1
Most | Příprava dveřních křídel pro zabudování el. Zámků nebo panikových zámků | 0 | 1
Most | Příprava zárubní pro zabudování el. Otevírače | 0 | 1
Most | Nátěr zárubní pro jednokřídlé dveře | 0 | 1
Most | Nátěr zárubní pro dvoukřídlé dveře | 0 | 1
Most | Výchozí revize | 0 | 1
Most | Doprava funkčního vybavení (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) | 0 | 1
Most | Doprava dveří a zárubní (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) | 0 | 1
Poznámky: | Ceny jsou uvedeny bez DPH
Montáž zárubní, bude vždy včetně začištění omítek a vymalování po začištění
Protipožární dveře vždy celodřevěné – masiv, bez izolačních výplní platí pro specifikaci D3