## NEMDC
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
Výsledná hodnota kritérií |  | 0
o.z. | název | Odolnost | Rozměr | podklad pro kritéria | Cena za ks
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 60 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 70 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 80 | 1 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 90 | 7 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 110 | 2 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 125 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 DP3 | 130 | 1 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI S 30 DP3 | 60 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 60 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 70 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 80 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 90 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 15 DP3 | 145 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EW 15 D1 | 70 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 80 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EW 30 DP1 | 90 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI S 30 DP1 | 90 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI EW 30 DP3 | 90 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 DP1 | 145 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EW 15 DP3 | 80 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 80 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 110 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 145 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EW 30 DP3 | 160 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI SC 15 DP1 | 90 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EW 15 DP1 | 110 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 D3 | 110 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI 30 D3 | 145 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI SC 30 DP1 | 210 | 0 | 0
Děčín | Protipožární dveře | EI SC 30 DP1 | 197 | 0 | 0
Děčín | Montáž/instalace protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 15 | 0
Děčín | Montáž instalace protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 1 | 0
Děčín | Demontáž protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 15 | 0
Děčín | Demontáž protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 1 | 0
Děčín | Likvidace protipožárních dveří 1 křídlo |  |  | 15 | 0
Děčín | Likvidace protipožárních dveří 2 křídla |  |  | 1 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 0 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 700 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 0 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 1 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 900 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 7 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 1100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 2 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 1150 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 5 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 1300 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 1 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 1450 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 0 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 1600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 0 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 1970 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 0 | 0
Děčín | Protipožární zárubeň 2100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) |  |  | 0 | 0
Děčín | Příplatek za odolnost zárubní z EI 30 na EI 45 |  |  | 1 | 0
Děčín | Příplatek za odolnost zárubní z EI 30 na EI 60 |  |  | 1 | 0
Děčín | Příplatek za odolnost zárubní z EI 30 na EI 90 |  |  | 1 | 0
Děčín | Kovové dveře DP1 příplatek za dolnost z EI 30 na EI 45 |  |  | 1 | 0
Děčín | Kovové dveře DP1 příplatek za dolnost z EI 45 na EI 60 |  |  | 1 | 0
Děčín | Kovové dveře DP1 příplatek za dolnost z EI 60 na EI 90 |  |  | 1 | 0
Děčín | příplatek za mimořádnou šířku zárubně 140mm - 180mm |  |  | 1 | 0
Děčín | příplatek za mimořádnou šířku zárubně 180mm - 220mm |  |  | 1 | 0
Děčín | příplatek za mimořádnou výšku dveří nad 197cm za 1 křídlo |  |  | 1 | 0
Děčín | Montáž/instalace protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 15 | 0
Děčín | Montáž instalace protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 1 | 0
Děčín | Demontáž protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 15 | 0
Děčín | Demontáž protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 1 | 0
Děčín | Likvidace protipožárních zárubní 1 křídlo |  |  | 15 | 0
Děčín | Likvidace protipožárních zárubní 2 křídla |  |  | 1 | 0
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
o.z. | název | Odolnost | Rozměr | podklad pro kritéria | Cena za ks | Montáž | montáž a demontáž | likvidace
Děčín | Kování klika-klika pro dřevěné dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Kování klika-koule pro dřevěné dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Kování klika-klika pro ocelové dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Kování klika-koule pro ocelové dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Protipožární zpěňující páska 10mm x 2mm x 1m (cena za 1m) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Protipožární zpěňující páska 15mm x 2mm x 1m (cena za 1m) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Větrací mřížka (50cm) určena do protipožárních dveří |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Kukátko určené do protipožárních dveří |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Bezpečnostní zámek určený do protipožárních dveří |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Panikové kování dle EN 179 SET |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Paniková hrazda dle EN 1125 SET |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Koordinátor pro dřevěné dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Koordinátor pro ocelové dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Samozavírač EN 2-4 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | mechanická zástrč |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Automatická zástrč set pro dvoukřídlé dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Automatická rozvora pro dvoukřídlé dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Set dveří jednokřídlé: zárubeň, protipožární dveře, samozavírač, kování, FAB |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
Děčín | Set dvoukřídlé dveře: zárubeň, protipožární dveře (dělené 1/3), samozavírač, koordinátor, kování, FAB |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0
Děčín | RAL šedá |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | RAL světlý dub |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 30 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 45 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 60 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 90 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Podprahování 1m |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Přejezdová lišta 1m |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Samozavirač se sílou EN 5-7 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Příprava dveřních křídel pro zabudování el. Zámků nebo panikových zámků |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Příprava zárubní pro zabudování el. Otevírače |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Nátěr zárubní pro jednokřídlé dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Nátěr zárubní pro dvoukřídlé dveře |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Děčín | Výchozí revize |  |  | 1 | 0
Děčín | Doprava funkčního vybavení (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) |  |  | 1 | 0
Děčín | Doprava dveří a zárubní (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) |  |  | 1 | 0
Poznámky: | Ceny jsou uvedeny bez DPH
Montáž zárubní, bude vždy včetně začištění omítek a vymalování po začištění
Protipožární dveře vždy celodřevěné – masiv, bez izolačních výplní platí pro specifikaci D3

## NEMDC_kritéria
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
Výsledná hodnota kritérií |  | 0
o.z. | název | Vyhodnocovací kritéria | Koeficient
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 7
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 2
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární dveře | 0 | 1
Děčín | Montáž/instalace protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 15
Děčín | Montáž instalace protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 1
Děčín | Demontáž protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 15
Děčín | Demontáž protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 1
Děčín | Likvidace protipožárních dveří 1 křídlo | 0 | 15
Děčín | Likvidace protipožárních dveří 2 křídla | 0 | 1
Děčín | Protipožární zárubeň 600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Děčín | Protipožární zárubeň 700 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Děčín | Protipožární zárubeň 800 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Děčín | Protipožární zárubeň 900 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 7
Děčín | Protipožární zárubeň 1100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 2
Děčín | Protipožární zárubeň 1150 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 5
Děčín | Protipožární zárubeň 1300 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Děčín | Protipožární zárubeň 1450 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Děčín | Protipožární zárubeň 1600 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Děčín | Protipožární zárubeň 1970 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Děčín | Protipožární zárubeň 2100 Pevný pant TYP OZ 50 (zesílený pro požární dveře) | 0 | 1
Děčín | Příplatek za odolnost zárubní z EI 30 na EI 45 | 0 | 1
Děčín | Příplatek za odolnost zárubní z EI 30 na EI 60 | 0 | 1
Děčín | Příplatek za odolnost zárubní z EI 30 na EI 90 | 0 | 1
Děčín | Kovové dveře DP1 příplatek za dolnost z EI 30 na EI 45 | 0 | 1
Děčín | Kovové dveře DP1 příplatek za dolnost z EI 45 na EI 60 | 0 | 1
Děčín | Kovové dveře DP1 příplatek za dolnost z EI 60 na EI 90 | 0 | 1
Děčín | příplatek za mimořádnou šířku zárubně 140mm - 180mm | 0 | 1
Děčín | příplatek za mimořádnou šířku zárubně 180mm - 220mm | 0 | 1
Děčín | příplatek za mimořádnou výšku dveří nad 197cm za 1 křídlo | 0 | 1
Děčín | Montáž/instalace protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 15
Děčín | Montáž instalace protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 1
Děčín | Demontáž protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 15
Děčín | Demontáž protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 1
Děčín | Likvidace protipožárních zárubní 1 křídlo | 0 | 15
Děčín | Likvidace protipožárních zárubní 2 křídla | 0 | 1
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.
o.z. | název | Vyhodnocovací kritéria | Koeficient
Děčín | Kování klika-klika pro dřevěné dveře | 0 | 1
Děčín | Kování klika-koule pro dřevěné dveře | 0 | 1
Děčín | Kování klika-klika pro ocelové dveře | 0 | 1
Děčín | Kování klika-koule pro ocelové dveře | 0 | 1
Děčín | Protipožární zpěňující páska 10mm x 2mm x 1m (cena za 1m) | 0 | 1
Děčín | Protipožární zpěňující páska 15mm x 2mm x 1m (cena za 1m) | 0 | 1
Děčín | Větrací mřížka (50cm) určena do protipožárních dveří | 0 | 1
Děčín | Kukátko určené do protipožárních dveří | 0 | 1
Děčín | Bezpečnostní zámek určený do protipožárních dveří | 0 | 1
Děčín | Panikové kování dle EN 179 SET | 0 | 1
Děčín | Paniková hrazda dle EN 1125 SET | 0 | 1
Děčín | Koordinátor pro dřevěné dveře | 0 | 1
Děčín | Koordinátor pro ocelové dveře | 0 | 1
Děčín | Samozavírač EN 2-4 | 0 | 1
Děčín | mechanická zástrč | 0 | 1
Děčín | Automatická zástrč set pro dvoukřídlé dveře | 0 | 1
Děčín | Automatická rozvora pro dvoukřídlé dveře | 0 | 1
Děčín | Set dveří jednokřídlé: zárubeň, protipožární dveře, samozavírač, kování, FAB | 0 | 1
Děčín | Set dvoukřídlé dveře: zárubeň, protipožární dveře (dělené 1/3), samozavírač, koordinátor, kování, FAB | 0 | 1
Děčín | RAL šedá | 0 | 1
Děčín | RAL světlý dub | 0 | 1
Děčín | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 30 | 0 | 1
Děčín | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 45 | 0 | 1
Děčín | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 60 | 0 | 1
Děčín | El. zámek určen do protipožárních dveří EI 90 | 0 | 1
Děčín | Podprahování 1m | 0 | 1
Děčín | Přejezdová lišta 1m | 0 | 1
Děčín | Samozavirač se sílou EN 5-7 | 0 | 1
Děčín | Příprava dveřních křídel pro zabudování el. Zámků nebo panikových zámků | 0 | 1
Děčín | Příprava zárubní pro zabudování el. Otevírače | 0 | 1
Děčín | Nátěr zárubní pro jednokřídlé dveře | 0 | 1
Děčín | Nátěr zárubní pro dvoukřídlé dveře | 0 | 1
Děčín | Výchozí revize | 0 | 1
Děčín | Doprava funkčního vybavení (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) | 0 | 1
Děčín | Doprava dveří a zárubní (cena za dopravu v rámci jedné objednávky) | 0 | 1
Poznámky: | Ceny jsou uvedeny bez DPH
Montáž zárubní, bude vždy včetně začištění omítek a vymalování po začištění
Protipožární dveře vždy celodřevěné – masiv, bez izolačních výplní platí pro specifikaci D3