## Rozklad ceny
Příloha č. 6: Rozklad nabídkové ceny
Název | Specifikace zakázky | [5 empty] | Celková nabídková cena v Kč
[7 empty] | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
Operační stoly pro oddělení Kardiochirurgie a COS - Krajská zdravotní a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. | Operační stoly pro Kardiochirurgii, 2ks (vč. příslušenství)
Operační stoly pro COS, 5ks (vč. příslušenství)
Budoucí obnova stávajících operačních stolů na COS, 6ks (vč. příslušenství)
| Pozáruční servis na dobu 96 měsíců | Vymezení rozsahu pozáručního servisu* | Cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | Cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | Celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks | Celková částka v Kč vč. DPH za 96 měsíců/všech ks
Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.**
Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích**
Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích**
V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon**
Nabídková cena celkem:
Žlutě označená pole doplní účastník.
* účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu
** cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
Vyhrazená změna závazku - rozpis položek
Předmět plnění | Cena v Kč bez DPH/1 ks | Cena v Kč vč. DPH/1 ks | Cena v Kč bez DPH/všech ks |  | Cena v Kč vč. DPH/všech ks
operační desky systému - desky s elektrickým pohonem pouze základního zádového segmentu - celkem 8 ks
operační desky systému - desky s elektrickým pohonem základního i horního zádového segmentu - celkem 4 ks
základny systému - celkem 6 ks
transportéry operačních desek - celkem 12 ks
podložka hlavy - tvar koňská podkova – jednodílná stavitelná (nahoru/dolů) vč. držáku nebo variantně čtvercová miska – celkem 6 ks
podložka hlavy – tvar koňská podkova - dvoudílná, nastavitelná dle velikosti hlavy, stavitelná (nahorů/dolů), vč. tříkloubového držáku - celkem 6 ks
fixace hlavy – helma s fixačními pásky – celkem 1 ks
anesteziologický rám s prodloužením (minimálně 300 mm) – celkem 12 ks
upínka končetiny (paže) k anesteziologickému rámu – celkem 12 ks
fixační pás na tělo pacienta - nastavitelný, omyvatelný a odolný vůči dezinfekčním prostředkům, se sponou – celkem 12 ks
fixační pás na tělo pacienta - nastavitelný, omyvatelný a odolný vůči dezinfekčním prostředkům, suchý zip – celkem 12 ks
fixační pás pro dolní končetiny – celkem 12 ks
upnutí horní končetiny k hraně operační desky – celkem 12 ks
boční (laterální) zarážky těla, rigidní - celkem 12 ks
boční (laterální) zarážky těla, polohovatelná – celkem 12 ks
boční (laterální) zarážky těla, polohovatelná, tříkloubová – celkem 4 ks
rozšíření segmentů (zádové a sedací části) operační desky pro bariatrické pacienty – celkem 4 ks
ramenní zarážky – celkem 5 párů
nožní zarážky pro pozici vysoký antiTrendelenburg – celkem 3 páry
podpora paže – dlouhá - s upínacím páskem, min. 450 mm, otočná, nastavitelná vzdálenost a výška podpory – celkem 12 ks
držák dolní končetiny pro artroskopie kolene – celkem 0 ks
podpěrný válec pod koleno – celkem 1 ks
podpěra nohy - schaut - celkem 6 ks
přídavný stolek pro operaci horní končetiny připojitelný na EURO lištu (min. rozměr 60x35cm); RTG transparentní (v 360°) – celkem 2 ks
odkládací vozík pro veškeré příslušenství stolu – celkem 6 ks
podložka pod břicho pro prone pozici – dvoudílná – celkem 3 ks
podložka pod hlavu pro prone pozici – celkem 3 ks
klínová podložka ve tvaru „V“ pro boční polohování, pěna – celkem 4 ks
půlválcová podložka, pěna, rozměry min. 470 x 190 x 100 mm – celkem 3 ks
opěrka nohou pro uvolnění tlaku na páteř zvednutím nohou pacienta, pěna – celkem 4 ks
gelový polster pod hlavu - tvar koňská podkova – celkem 6 ks
gelová podložka na stůl, rozměry min. 1100 x 500 x 10 mm – celkem 6 ks
gelová podložka paže – malá, minimální rozměr 390 x 100 x 10 mm – celkem 6 ks
gelová podložka paže – velká, minimální rozměr 600 x 200 x 10 mm – celkem 6 ks
gelová podložka, minimální rozměr 300 x 200 x 10 mm – celkem 6 ks
gelový patní protektor – celkem 5 ks
gelová podpěra na podložení hrudníku, minimální rozměr 500 x 140 x 100 mm, tunel – celkem 15 ks
gelový polštář na podložení kříže – celkem 15 ks
gelový polster pro stehenní část – celkem 15 ks
gelový polster pro pažní/nožní část, minimální rozměr 380 x 100 x 6 mm – celkem 6 ks
gelová podpěra hlavy při poloze vleže na zádech – celkem 6 ks