# Cévní instrumentárium

Instrumentální vybavení pro cévní chirurgii na Centrální operační sály, Masarykovy nemocnice, o. z., Krajská zdravotní, a. s.

Obecné požadavky:

- Přístroj musí být certifikovány jako zdravotnický prostředek dle zákona č. 375/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů

- Všechny zdravotnické přístroje a jeho části musí být dezinfikovatelné a odolné vůči dezinfekcím používaným v rámci Dezinfekčního programu Krajské zdravotní, a. s.

- Všechny nástroje s dostatečnou plochou musí být označeny 2D kódem (Datamatrix) (QR kód) pro použití nástrojů v informačním systému MEDIX.

- Instrumentárium splňující normy ČSN EN ISO 7153-1 (855710) Chirurgické nástroje - Část 1: Kovy

Minimální technické požadavky:

- Rozvěrač pro cévní chirurgii

- Pro použití při cévních operacích: Aorto-femorální bypass, Femoropopliteální bypass, Aneurysma aorty, různé typy cévních rekonstrukcí a celé škále břišních operací

- Rozevření rány za pomocí retraktorových lopatek

- Aretační systém se snadnou obsluhou

- Systém pro upevnění rozvěrače u operačního pole

- Celková váha systémů maximálně 10 kg, z důvodu efektivní manipulace personálem

- Síto na uložení celého systému

- Přepravní kontejner

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….