Technická specifikace

REHABILITACE – Terapeutický vysokovýkonný laser s robotickým ramenem pro Krajskou zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 1 ks

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Parametr / požadavek | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota (pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou) | Kde je uvedeno v nabídce (dokument a číslo strany) |
| --- | --- | --- | --- |
| Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti: |  |  |  |
| Vysokovýkonný terapeutický laser pro použití v rehabilitaci |  |  |  |
| Pojízdný vysokovýkonný robotický rehabilitační laserový přístroj se skenerem na nastavitelném rameni |  |  |  |
| Průměrný výkon jednotlivých aplikátorů 30 W |  |  |  |
| Přednastavené terapeutické protokoly |  |  |  |
| Uživatelské terapeutické protokoly |  |  |  |
| Barevný dotykový displej minimálně 8“ |  |  |  |
| Přisvícení pilotním paprskem pro přesnou lokalizaci ošetřované části těla |  |  |  |
| Provozní režim kontinuální a pulzní |  |  |  |
| Střední hodnota max. výkonu až 30 W pro kontinuální i pulsní režim |  |  |  |
| Bezpečná modulace záření i při maximálním výkonu |  |  |  |
| Součástí systém sledování teploty tkáně |  |  |  |
| Automatizované skenování ploch minimálně 900 cm2 |  |  |  |
| Možnost zabezpečení spuštění přístroje volitelným heslem |  |  |  |
| Robotizovaný skener vybaven barevným dotykovým displejem se zobrazením parametrů terapie a ovládáním |  |  |  |
| Automatická kalibrace sondy a skeneru bez nutnosti zásahu obsluhy |  |  |  |
| Skener na robotizovaném rameni |  |  |  |
| Zobrazování teploty prohřátí pacienta na displeji scanneru |  |  |  |
| Permanentní kontrola vzdálenosti mezi pacientem a scannerem – bezpečnostní prvek, který v případě významného pohybu pacienta vypne terapii |  |  |  |
| 2 ks ochranných brýlí |  |  |  |
| Držák na sondu |  |  |  |

Poznámka:

Pokud není uvedeno v technické specifikaci jinak (např. uvedením požadavku na minimální nebo maximální hodnoty nebo parametry), je v případě uvedení podrobných technických parametrů akceptován toleranční rozsah ± 10%.

Vysvětlivka

Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci nabízeného přístroje

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz, atd.)

•             Jestliže bude součástí dodávky zařízení vybavené operačním systémem, musí se jednat o operační systém podporující bezpečnostní správu, zejména bezpečnostní aktualizace, patche, logování, řízení přístupu, instalaci bezpečnostních softwarových aktiv.

•             Jestliže bude součástí dodávky softwarové aktivum třetí strany, včetně poddodavatelů dodavatele, je dodavatel povinen bez odkladu informovat zadavatele o jakýchkoliv změnách v oblasti poskytování podpory, licenčních nebo obdobných ujednáních či podmínkách, zjištěných zranitelnostech takových aktiv, zjištěného nesouladu takových aktiv s obecně závaznými právními normami nebo o jiných zjištěních, která mohou mít vliv na kybernetickou bezpečnost do daného zařízení nebo jiných aktiv zadavatele.

•             Jestliže bude součástí dodávky zařízení, obsahující paměťová média částka určená k ukládání dat obsahujících chráněné informace (například osobní údaje), musí dodané zařízení podporovat šifrování takových médií, aniž by to mělo vliv na dosažení potřebné výkonnosti a spolehlivosti.

•             Jestliže se předpokládá síťová komunikace do daného zařízení, musí být plně interoperabilní se síťovým prostředím zadavatele podle dokumentu PPKICT, a podporovat řízení přístupů s využitím active directory nebo obdobným nástrojem používaným zadavatelem. Zařízení musí být vybaveno schopností odesílat logy a alerty do bezpečnostních a dohledových systémů zadavatele.

•             Při provádění podpory a údržby zadavatel neumožní vzdálený přístup dodavatele k provozovanému zařízení.

•             Zařízení musí umožnit  pouze takové zpracování osobních údajů, které bude zcela v souladu s platnou právní úpravou.

•             Jakékoliv aktualizace programového vybavení dodavatel oznámí zadavateli nejméně 3 měsíce předem, s výjimkou neodkladných bezpečnostních zásahů, záplat nebo mimořádných bezpečnostních aktualizací. Dodavatel je povinen včas provádět bezpečnostní testování nových verzí jakékoli části programového vybavení a zadavatele v plném rozsahu seznamovat s výsledky takových testů.

•             Údržbu, podporu a servis IT aktiv, která budou součástí dodávky, budou provádět pouze pracovníci dodavatele, na které dodavatel uplatní zásady řízení kybernetické bezpečnosti podle dokumentu Minimální bezpečnostní standard Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v platné verzi, nebo dokumentu, kterým bude Minimální bezpečnostní standard nahrazen.

•             Při provádění údržby, podpory nebo servisu může dodavatel připojovat k dodanému zařízení jiná zařízení, pouze po schválení zadavatele a pouze pokud taková zařízení splňují bezpečnostní požadavky zadavatele.

•             Dodavatel bude bez odkladu informovat zadavatele o jakékoliv zranitelnosti, bezpečnostní události nebo bezpečnostním incidentu, spojenými s dodaným zařízením, bez ohledu na to kde nebo u jakého uživatele k takové události došlo nebo jakým způsobem byla zjištěna.

•             Jestliže bude při zajišťování údržby, podpory nebo servisu docházet k výměně paměťového média, předá dodavatel zadavateli měněné paměťové médium ke zničení.

•             Dodavatel nesmí při provádění údržby, podpory nebo servisu kopírovat nebo přesunovat jakákoliv data z dodaného zařízení bez výslovného a písemně dokumentovaného souhlasu zadavatele, ani nesmí takovou aktivitu umožnit třetí osobě.

Dodavatel prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny výše uvedené požadavky zadavatele.

V ……(vyplní dodavatel)……… dne ……(vyplní dodavatel)………

Za společnost

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….