## Závady leden - červenec 2024
Závady výtahů v nemocnici Most - slepý rozpočet
Označení výtahu (naše nové) | Umístění | Druh závady | Výrobce / nosnost | Rok výroby | Přesnější umístění | Cena opravy
duplex 1 | Výtah Duplex 1 | nefunkční UPS | Vaněrka / 500 | 2014 | monoblok - osobní na kříži
duplex 1 | Výtah Duplex 1 | opotřebovaný displej v kleci
duplex 1 | Výtah Duplex 1 | chybné barvy směrů
duplex 1 | Výtah Duplex 1 | poškozená světelná clona
duplex 1 | Výtah Duplex 1 | chybí sedátko
duplex 1 | Výtah Duplex 1 | celé zařízení vyčistit
duplex 2 | Výtah Duplex 2 | nefunkční UPS | Vaněrka / 500 | 2014 | monoblok - osobní na kříži
duplex 2 | Výtah Duplex 2 | opotřebovaný displej v kleci
duplex 2 | Výtah Duplex 2 | chybné barvy směrů
duplex 2 | Výtah Duplex 2 | poškozená světelná clona
duplex 2 | Výtah Duplex 2 | chybí sedátko
duplex 2 | Výtah Duplex 2 | celé zařízení vyčistit
duplex 3 | Výtah Duplex 3 | nefunkční UPS | Vaněrka / 500 | 2014 | monoblok - osobní na kříži
duplex 3 | Výtah Duplex 3 | opotřebovaný displej v kleci
duplex 3 | Výtah Duplex 3 | chybné barvy směrů
duplex 3 | Výtah Duplex 3 | poškozená světelná clona
duplex 3 | Výtah Duplex 3 | chybí sedátko
duplex 3 | Výtah Duplex 3 | celé zařízení vyčistit
duplex 4 | Výtah Duplex 4 | nefunkční UPS | Vaněrka / 500 | 2014 | monoblok - osobní na kříži
duplex 4 | Výtah Duplex 4 | opotřebovaný displej v kleci
duplex 4 | Výtah Duplex 4 | chybné barvy směrů
duplex 4 | Výtah Duplex 4 | poškozená světelná clona
duplex 4 | Výtah Duplex 4 | chybí sedátko
duplex 4 | Výtah Duplex 4 | celé zařízení vyčistit
duplex 4 | Výtah Duplex 4 | chybí kryt trakčního kotouče a odkl.kladky
8 | Výtah č. 8 | demontovaná prahová deska | Vaněrka / 1600 | 2009 | monoblok - nákladní na kříži
8 | Výtah č. 8 | poškozené lino v kleci
8 | Výtah č. 8 | demontovaná prahová deska, poškozený práh
8 | Výtah č. 8 | nefunkční osvětlení klece - 1ks
8 | Výtah č. 8 | nefunkční společné tlačítko RJ
8 | Výtah č. 8 | celé zařízení vyčistit
9 | Výtah č. 9 | opotřebovaný trakční kotouč | Vaněrka / 1600 | 2009 | monoblok - nákladní na kříži
9 | Výtah č. 9 | vyklidit strojovnu
9 | Výtah č. 9 | opotřebovaná nosná lana
9 | Výtah č. 9 | chybí osvětlení šachty
9 | Výtah č. 9 | celé zařízení vyčistit
10 | Výtah č. 10 | doplnit nefunkční žárovky osvětlení šachty | Vaněrka / 1600 | 2009 | monoblok - nákladní na kříži
10 | Výtah č. 10 | poškozené lino v kleci
10 | Výtah č. 10 | demontovaná prahová deska
10 | Výtah č. 10 | nefunkční společné tlačítko RJ
10 | Výtah č. 10 | celé zařízení vyčistit
11 | Výtah č. 11 | chybí kryt trakčního kotouče a zábrany vypadnutí lan | Vaněrka / 1600 | 2009 | monoblok - nákladní na kříži
11 | Výtah č. 11 | doplnit nefunkční žárovky osvětlení šachty
11 | Výtah č. 11 | chybí štítek tlačítka zavíraní kl.dveří
11 | Výtah č. 11 | nefunkční zářivka osvětlení klece - 1 ks
11 | Výtah č. 11 | nefunkční společné tlačítko RJ
11 | Výtah č. 11 | celé zařízení vyčistit
18 | Výtah č. 18 | vyklidit strojovnu, chybí kryty osvětlení
18 | Výtah č. 18 | vypadané obezdění šachetních dveří ve st.0
18 | Výtah č. 18 | nefunkční žárovky osvětlení šachty
18 | Výtah č. 18 | nefunkční osvětlení klece - 2 ks
18 | Výtah č. 18 | celé zařízení vyčistit
19 | Výtah č. 19 | opotřebovaný trakční kotouč, demontovaný kryt tr.kotouče | Vaněrka / 900 | 2009 | monoblok - boční osobní
19 | Výtah č. 19 | vyklidit strojovnu, chybí kryty osvětlení
19 | Výtah č. 19 | opotřebovaná nosná lana
19 | Výtah č. 19 | chybí prahová deska ve st.0
19 | Výtah č. 19 | celé zařízení vyčistit
20 | Výtah č. 20 | opotřebované vodící prvky, nefunkční nouzové otvírání ve st. 0 | Petersik / 1000 | 2010 | kuchyň
20 | Výtah č. 20 | poškozený práh klecových dveří
21 | Výtah č. 21 | vyklidit strojovnu | Transporta /500 | 1972 | poliklinika - lékárna
21 | Výtah č. 21 | poškozená prahová deska
21 | Výtah č. 21 | seřídit závěs klece
21 | Výtah č. 21 | nefunkční nouzový signál
22 | Výtah č. 22 | nefunkční nouzový signál
23 | Výtah č. 23 | nefunkční UPS | Vaněrka / 1600 | 2009 | poliklinika - velký v budově
23 | Výtah č. 23 | opotřebovaná nosná lana
23 | Výtah č. 23 | nefunkční 2 ks osvětlení klece
23 | Výtah č. 23 | nefunkční společné tlačítko RJ
23 | Výtah č. 23 | celé zařízení vyčistit
24 | Výtah č. 24 | nefunkční UPS | Vaněrka / 500 | 2014 | poliklinika - osobní v budově
24 | Výtah č. 24 | uzamknout strojovnu
24 | Výtah č. 24 | vyčistit prohlubeň
24 | Výtah č. 24 | opotřebovaný displej
24 | Výtah č. 24 | chybné barvy směrů RJ
24 | Výtah č. 24 | chybí sedátko v kleci
24 | Výtah č. 24 - Poliklinika (insp. Zpráva) | UPS není funkční
24 | Výtah č. 24 - Poliklinika (insp. Zpráva) | dveře do strojovny nelze zevnitř zavřít a zajistit bez použití klíče
25 | Výtah č. 25 | nefunkční UPS | Vaněrka / 500 | 2014 | poliklinika - osobní v budově
25 | Výtah č. 25 | uzamknout strojovnu
25 | Výtah č. 25 | uvolněná kontramatice závěsu lan na v.závaží
25 | Výtah č. 25 | vyčistit prohlubeň
25 | Výtah č. 25 | opotřebovaný displej
25 | Výtah č. 25 | chybně barvy směrů RJ
25 | Výtah č. 25 | chybí sedátko v kleci
25 | Výtah č. 25 - Poliklinika (insp. Zpráva) | UPS není funkční
25 | Výtah č. 25 - Poliklinika (insp. Zpráva) | dveře do strojovny nelze zevnitř zavřít a zajistit bez použití klíče
1 | Výtah č. 1 Blok II | doplnit nefunkční žárovky osvětlení šachty | Vaněrka / 1900 | 2009 | blok II - lůžkový
1 | Výtah č. 1 Blok II | nefunkční společné tlačítko RJ
1 | Výtah č. 1 Blok II | celé zařízení vyčistit
2 | Výtah č. 2 Blok II | nízká intenzita osvětlení strojovny | Vaněrka / 1900 | 2009 | blok II - lůžkový
2 | Výtah č. 2 Blok II | doplnit nefunkční žárovky osvětlení šachty
2 | Výtah č. 2 Blok II | nefunkční společné tlačítko RJ
2 | Výtah č. 2 Blok II | celé zařízení vyčistit
3 | Výtah č. 3 Blok II | chybí kryt trakčního kotouče | Vaněrka / 1900 | 2009 | blok II - lůžkový
3 | Výtah č. 3 Blok II | chybí část přepážky vyvažovacího závaží
3 | Výtah č. 3 Blok II | nefunkční společné tlačítko RJ
3 | Výtah č. 3 Blok II | nefunkční světelná clona
3 | Výtah č. 3 Blok II | celé zařízení vyčistit
4 | Výtah č. 4 Blok II | nefunkční UPS | Vaněrka / 500 | 2015 | blok II - osobní
4 | Výtah č. 4 Blok II | seřídit křídla šachetních dveří
4 | Výtah č. 4 Blok II | seřídit křídla klecových dveří
4 | Výtah č. 4 Blok II | opotřebovaný displej v ovládačové kombinaci v kleci
4 | Výtah č. 4 Blok II | chybně barvy směrů RJ
4 | Výtah č. 4 Blok II | chybí sedátko v kleci
4 | Výtah č. 4 Blok II | vyčistit prohlubeň
4 | Výtah č. 4 Blok II (insp. Zpráva) | UPS není funkční
4 | Výtah č. 4 Blok II (insp. Zpráva) | dveře do strojovny nelze zevnitř zavřít a zajistit bez použití klíče
5 | Výtah č. 5 Blok II | nízká intenzita osvětlení strojovny | Vaněrka / 1900 | 2009 | blok II - lůžkový
5 | Výtah č. 5 Blok II | nefunkční společné tlačítko RJ
5 | Výtah č. 5 Blok II | funkční pouze dolní polovina světelné clony
5 | Výtah č. 5 Blok II | celé zařízení vyčistit
6 | Výtah č. 6 Blok II | vystředit výtahový stroj | Vaněrka / 500 | 2015 | blok II - osobní
6 | Výtah č. 6 Blok II | vadný vypínač osvětlení strojovny
6 | Výtah č. 6 Blok II | seřídit křídla šachetních dveří
6 | Výtah č. 6 Blok II | seřídit křídla klecových dveří
6 | Výtah č. 6 Blok II | opotřebovaný displej v ovládačové kombinaci v kleci
6 | Výtah č. 6 Blok II | chybně barvy směrů RJ
6 | Výtah č. 6 Blok II | chybí sedátko v kleci
6 | Výtah č. 6 Blok II | nefunkční UPS
6 | Výtah č. 6 Blok II | vyčistit prohlubeň
6 | Výtah č. 6 Blok II (insp. Zpráva) | UPS není funkční
6 | Výtah č. 6 Blok II (insp. Zpráva) | dveře do strojovny nelze zevnitř zavřít a zajistit bez použití klíče
34 | Výtah Diagnostika 1 | nefunkční osvětlení šachty
34 | Výtah Diagnostika 1 | nefunkční polohová signalizace
34 | Výtah Diagnostika 1 | chybí kryt světla
7 | Výtah Emergency | vyčistit prohlubeň | Petersik / 630 | 2018 | na pohotovost (poliklinika)
17 | Výtah č. 39 Svobodárna | nefunkční napěťový chránič | Transporta / 1967 | 350 | ubytovna
14 | Výtah č. 14 | seřídit křídla šachetních dveří
14 | Výtah č. 14 | odlepená podlahová krytina v kleci
15 | Výtah č. 15 | uzamknout strojovnu | Vaněrka / 350 | 2004 | COS
16 | Výtah č. 16 | uzamknout strojovnu | Vaněrka / 350 | 2004 | COS
31 | Výtah č. 30 Plicní | hlučná převáděcí kladka vyvažovacího závaží | Vaněrka / 1800 | 2019 | plicní - lůžkový - nový
[5 empty] | Cena celkem: | 0
UPS-rozumí se UPS pro nouzový sjezd