Písemná zpráva zadavatele

Dle § 85 zákona 137/2006 Sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje zadávacího řízení:

Název zadávacího řízení:	KZ – Pořízení zdravotnických přístrojů 2016, 4. část Skiaskopický rtg přístroj s C-ramenem pro urologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

§ 85 odst. 2 bod a)

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel ve smyslu Zákona	jiná právnická osoba (v souladu s ustanovením § 2 odstavec 2 písmeno d)

Zákona

Právní forma			Akciová společnost

Název zadavatele		Krajská zdravotní, a.s.

Sídlo zadavatele		Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem PSČ 401 13

IČ				25488627

DIČ				CZ25488627

Osoba oprávněná jednat	Ing. Petr Fiala, generální ředitel společnosti

Kontaktní osoba		Lenka Fridrichová,

tel:				 +420 477117949

email: 				lenka.fridrichova@kzcr.eu

§ 85 odst. 2 bod b)

Druh zadávacího řízení

§ 27 č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) otevřené nadlimitní řízení.

§ 85 odst. 2 bod c)

Identifikační údaje vybraného uchazeče:

| Název uchazeče | IČ | Sídlo uchazeče |
| --- | --- | --- |
| Siemens Healthcare, s.r.o. | 04179960 | Siemensova 1, 155 00 Praha 5 |

§ 85 odst. 2 bod d)

Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena

| uchazeč | Cena bez DPH |
| --- | --- |
| AURA Medical s.r.o. IČO: 65412559 K Verneráku 1193/4, Kunratice, 148 00 Praha 4 | 1 500 000,- |
| Siemens Healthcare, s.r.o., IČO: 04179960 Siemensova 1, 155 00 Praha 5 | 1 445 000,- |

§ 85 odst. 2 bod e)

Identifikační údaje vyloučených uchazečů

AURA Medical s.r.o. IČO: 65412559 K Verneráku 1193/4, Kunratice, 148 00 Praha 4

Hodnotící komise shledala, že v nabídce nejsou splněny požadované parametry viz. příloha zadávací dokumentace č. 3 Technická specifikace, kde zadavatel požadoval digitální pulsní skiaskopii v rozsahu min. 0,5 – 15 pulsů/sec.

Uchazeč ve své nabídce uvedl rozsah od 1 pulsu/sec.

Členové hodnotící komise se usnesli, že uchazeč nesplnil zákonné požadavky a požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky uvedené v zadávacích podmínkách zadavatele veřejné zakázky.

§ 85 odst. 2 bod h)

Důvod zrušení zadávacího řízení

Zadávací řízení nebylo zrušeno.