Příloha č.  - Technická specifikace

Infuzní stojan

Popis:

Dodávky infuzních stojanů pro Krajskou zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

Infuzní stojan

- infuzní stojan s min. čtyřramennou základnou s antistatickými kolečky o průměru min. 50 mm

- min. 2 kolečka brzditelná

- stabilní pevná konstrukce, celonerezové provedení

- stojan výškově stavitelný v min. rozsahu 125 – 200 cm

- ve vrchní části 4 háčky na infuzní vaky nebo infuzní sáčky, min. zatížení 2 kg na háček

V případě, že účastník nabízí zboží, které je registrované jako zdravotnický prostředek, požaduje zadavatel společně s nabídkou předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku (prostá kopie v českém jazyce) dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č.178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS.“

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č.  - Technická specifikace.

Za společnost:

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….