## Krycí list
KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
|  | Zařízení pro vytápění - výměníková stanice |  |  |  | 15018-DPS-D.1.4.7-SO101.a-02
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Stavební úpravy nemocnice Děčín
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
Specifikace bez nároku na úplnost

## Rekapitulace
Stavba : |  | Stavební úpravy nemocnice Děčín
Objekt : |  | Zařízení pro vytápění - výměníková stanice
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
732 | Strojovny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
733 | Rozvod potrubí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
734 | Armatury |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
735 | Otopná tělesa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
999 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
VÝKAZ, VÝMĚR
Stavba : |  | Stavební úpravy nemocnice Děčín |  |  | 0
Objekt : |  | Zařízení pro vytápění - výměníková stanice
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
1 | 713-13 | Mtž izolace min. vlna do DN 100 | m | 40 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 713-12 | Mtž izolace min. vlna do DN 40 | m | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2
3 | 713-11 | Mtž izolace potrubí PE do DN 20 | m |  |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 713-1 R00 | Návleková izolace z R. PIPO ALS 108/60 | m | 40 |  | 0 |  |  |  |  | 2
5 | 713-2 R00 | Návleková izolace z R. PIPO ALS 89/60 | m |  |  | 0 |  |  |  |  | 2
6 | 713-3 R00 | Návleková izolace z R. PIPO ALS 76/60 | m |  |  | 0 |  |  |  |  | 2
7 | 713-4 R00 | Návleková izolace z R. PIPO ALS 54/50 | m | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2
8 | 713-5 R00 | Návleková izolace z R. PIPO ALS 42/40 | m | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 713-6 R00 | Návleková izolace z R. PIPO ALS 35/30 | m | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 713-7 R00 | Návleková izolace z R. PIPO ALS 28/30 | m | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 713-8 R00 | Návleková izolace z R. PIPO ALS 22/25 | m | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2
12 | 713-7 R01 | Návleková izolace z PE M. POLAR 18/20 | m | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2
13 | 713-8 R01 | Návleková izolace z PE M. POLAR 15/20 | m |  |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 998 71-3202.R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m | % | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0
13 | 732-11 | montáž R+S kombi | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
14 | 732-12 | Kombinovaný R+S, ETL, 2 okr., M150, L=1950mm | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
15 | 732-13 | Nástěná konzola pro R+S kombi | kus | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
16 | 732-14 | Výměníková stanice Systerm SNS | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 732-15 | Montáž obj. čerpadla | soubor | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00543
20 | 732-16 | Obj. čerp. Wilo Yonos Maxo 50/0,5-9,0 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
21 | 732-17 | Obj. čerp. Wilo Yonos Maxo 40/0,5-4,0 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
| 732-18 | Obj. čerp. Wilo Stratos Pico 25/1-6 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
22 | 998 73-2202.R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | % | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 732 Strojovny |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0
23 | 733 16-1102.R00 | Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé | m |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00634
24 | 733 16-1103.R00 | Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé | m | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00649
25 | 733 16-1104.R00 | Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé | m | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00662
26 | 733 16-1105.R00 | Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé | m | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00621
27 | 733 16-1106.R00 | Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé | m | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00655
28 | 734 16-1107.R00 | Potrubí měděné Supersan 42 x 1,5 mm, tvrdé | m | 0 |  | 0 |  | 12 | 0 | 30 | 2 |  | 0
29 | 734 16-1108.R00 | Potrubí měděné Supersan 54 x 2 mm, tvrdé | m | 0 |  | 0 |  | 12 | 0 | 30 | 2 |  | 0
30 | 735 16-1109.R00 | Potrubí ocelové zavitovén 76 x 3 mm, svař | m |  |  | 0 |  | 12 | 0 | 30 | 2 |  | 0
|  | Potrubí ocelové zavitovén 89 x 3,5 mm, svař | m |  |  | 0 |  | 12 | 0 | 30 | 2 |  | 0
| 733-0 | Potrubí ocelové zavitovén 108 x 4 mm, svař | m | 40 |  | 0 |  | 12 | 0 | 30 | 2 |  | 0
31 | 733-1 | Upevňovací technika | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 733-2 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50 | kus |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00188
33 | 733-3 | protipožární ucpávky, např. HILTI CP 620S bude upřesněno na stavbě dle PBŘ | kpl |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 733-4 | Tlaková zkouška potrubí | m | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 733-5 | Napojení na stáv. Rozvod | kpl | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 998 73-3203.R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m | % | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 733 Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 4 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  |  | 1 | 12 | 0 | 30 |  |  | 0
37 | 734 20-9102.R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8 | kus | 26 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
38 | 734 20-9123.R00 | Montáž termostaticých hlavic | kus |  |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
39 | 735 20-9113.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 | kus | 2 |  | 0 |  | 12 | 0 | 30 | 2 |  | 0
43 | 734 20-9124.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus |  |  | 0 |  | 12 | 0 | 30 | 2 |  | 0
44 | 735 20-9125.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus |  |  | 0 |  | 12 | 0 | 30 | 2 |  | 0
49 | 734 20-9116.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 | kus |  |  | 0 |  | 12 | 0 | 30 | 2 |  | 0
|  | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus |  |  | 0 |  | 12 | 0 | 30 | 2 |  | 0
50 | 735 20-9118.R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 14 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
| 736 20-9118.R00 | Ventilová tělesa Danfoss RA-N DN15, přímý | kus |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
40 | 737 20-9118.R00 | Radiátorové šroubení Danfoss RLV DN15, přímé | kus |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
41 | 738 20-9118.R00 | Termostat. hlavice kap. s pojistkou, Danfoss RA2000 | kus |  |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 739 20-9118.R00 | IVAR FILTERBALL DN40 | kus | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
| 740 20-9118.R00 | IVAR FILTERBALL DN50 | kus |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
| 741 20-9118.R00 | Vyvažovací ventil IMI-TA STAD DN10 | kus |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
| 742 20-9118.R00 | Vyvažovací ventil IMI-TA STAD DN15 | kus |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
| 743 20-9118.R00 | Vyvažovací ventil IMI-TA STAD DN25 | kus |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
| 744 20-9118.R00 | Vyvažovací ventil IMI-TA STAD DN32 | kus |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
42 | 745 20-9118.R00 | regulátor tlak. dif. IMI-TA STAP 10-60kPa DN15 | kus |  |  | 0 | 2 | 12 | 1 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 746 20-9118.R00 | regulátor tlak. dif. IMI-TA STAP 10-60kPa DN20 | kus |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
| 747 20-9118.R00 | montáž 3-cestného ventilu do DN50 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
| 748 20-9118.R00 | montáž pohonu | kus | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
45 | 734-36 | trojcestný ventil ESBE VRG 130 DN32 kvs 16 | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 734-37 | trojcestný ventil ESBE VRG 130 DN50 kvs 40 | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
48 | 734-39 | pohon k ESBE, ARA600, 24V, DC 0-10V | kus | 2 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 734-10-003 | Pryžový kompenzátor DN50 | kus | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
56 | 734-22-R | Aut. odvzd. ventil DN10, Gia. R99 | kus | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
57 | 734-23-R | Vypouštěcí kul. koh. DN10, Gia. R608 | kus | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
58 | 734-24-R | Vypouštěcí kul. koh. DN15, Gia. R608 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
62 | 422-37006.A | Kulový kohout F-F 2'' pro rozvod vody R250D | kus | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
63 | 734-25-R | Uzavírací klapka, DN65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
66 | 422-66554.A | zpětná klapka, závitová 2'' pro rozvod vody Gia. N5 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
70 | 422-66555.A | Filtr závitový 2'' pro rozvod vody R74A | kus | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
77 | 736 20-9229.R00 | Montáž armatur přírubových, 2příruby DN65 | kus | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
79 | 734 42-1150R00 | Tlakoměr 0-6 bar, D 100 | kus | 4 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00252
80 | 734 42-1150R01 | D+M, tlakoměr 0-6 bar, D 100 vč. nulovacího kohoutu | kpl. | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
81 | 734 41-1112.R00 | Teploměr 0-120 C | kus | 4 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
83 | 734-41 | DMT L&G Ultrahead UH50, M-BUS, 2", 10m3/h | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
84 | 734-42 | DMT L&G Ultrahead UH50, M-BUS, 5/4", 6m3/h | kus | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00068
85 | 998 73-4203.R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m | % | 0 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 734 Armatury |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0
86 | 735 00-0912.R00 | vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus |  | 119 | 0 | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 735 15-9111.R00 | Montáž radiátorových těles | kus |  | 226 | 0 | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 735 15-6920.R00 | Tlakové zkoušky otopných těles | kus |  | 71.5 | 0 | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03264
89 | 484-55250 | Korádo Radik 20R-554-0400 | kus |  | 926 | 0 | 2 | 12 | 1 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025
90 | 484-55251 | Korádo Radik 20R-554-0500 | kus |  | 1019 | 0 | 2 | 12 | 1 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
91 | 484-55252 | Korádo Radik 20R-554-0700 | kus |  | 1210 | 0 | 2 | 12 | 1 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075
92 | 484-55253 | Korádo Radik 20R-554-0800 | kus |  | 1308 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 484-55254 | Korádo Radik 20R-554-1000 | kus |  | 1499 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 484-55255 | Korádo Radik 20R-554-1400 | kus |  | 1887 | 0 | 2 | 12 | 1 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
95 | 484-55256 | Korádo Radik 20R-554-1800 | kus |  | 2272 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 484-55257 | Korádo Radik 22R-554-0400 | kus |  | 1210 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 484-55258 | Korádo Radik 22R-554-0500 | kus |  | 1342 | 0 | 2 | 12 | 1 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
98 | 484-55259 | Korádo Radik 22R-554-0600 | kus |  | 1473 | 0 | 2 | 12 | 1 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0175
99 | 484-55261 | Korádo Radik 22R-554-0700 | kus |  | 1588 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 484-55282 | Korádo Radik 22R-554-0800 | kus |  | 1735 | 0 | 2 | 12 | 1 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0124
101 | 484-55283 | Korádo Radik 22R-554-0900 | kus |  | 1868 | 0 | 2 | 12 | 1 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093
102 | 484-55233 | Korádo Radik 22R-554-1000 | kus |  | 1999 | 0 | 2 | 12 | 1 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0124
103 | 484-55298 | Korádo Radik 22R-554-1100 | kus |  | 2130 | 0 | 2 | 12 | 1 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0155
104 | 484-55299 | Korádo Radik 22R-554-1200 | kus |  | 2262 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 484-55300 | Korádo Radik 22R-554-1400 | kus |  | 2524 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 484-55301 | Korádo Radik 22R-554-1800 | kus |  | 3050 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 735-4 | Kotevní sada | kus |  | 299 | 0 | 2 | 12 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 998 73-5202.R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m | % |  | 4.05 | 0 | 2 | 12 | 0 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 999 | Ostatní |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0
102 | 999-1 | D+M, sálavé panely Fenix ECOSUN 300 U, 300W, IP44 | kus | 0 | 2390 | 0 |  |  |  |  | 2
103 | 999-2 | Napuštění, odvzdušnění systému | hod | 0 | 350 | 0 | 2 | 12 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 999-3 | Topná zkouška systémů | hod | 0 | 250 | 0 | 2 | 12 | 0 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 999-4 | Stavební přípomoce | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 999-5 | Demontáže stávajících VS | kus | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
107 | 999-6 | Doprava a likvidace - kovošrotu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0
108 | 999-7 | Doprava | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 999-8 | VRN | kpl | 1 |  | 0 | 2 | 12 | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 999 Ostatní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0