Technická specifikace

Název veřejné zakázky

„Nádoby na nebezpečný odpad – ostré předměty“

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou pravidelné dílčí dodávky nádob na shromažďování nebezpečného odpadu klasifikovaného dle Katalogu odpadů jako ostré předměty, katalogové číslo – 18 01 01.

Související legislativa:

- Zákon o odpadech 185/2001 Sb.

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady č. 383/2001 Sb.

- V. č. 306/2012 Sb. o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění …

- ADR – Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí

- Vyhláška o Katalogu odpadů č. 93/2016 Sb.

- ČSN EN ISO 23907 Obaly na ostré předměty

Obecné podmínky:

- MJ pro dodávky 1 ks (minimální objednatelné množství), měrnou jednotkou pro hodnocení nabídek je 1 ks

- uchazeč doloží shodu s normou ČSN EN ISO 23907 (certifikát, prohlášení o shodě)

- shodu s ADR UN3291 (certifikát o posouzení shody s uvedenou normou)

- nádoby musí splňovat požadavek V. 306/ 2012 Sb.§ 10 ods. (5) a požadavky technické normy ČSN EN ISO 23907 – obaly na ostré předměty

- splňovat požadavky pro kategorii odpadu pod označením 18 01 01 Vyhláška o Katalogu odpadů č. 93/2016 Sb.

- zejména: musí být pevnostěnné, nepropíchnutelné, trvale uzavíratelné, spalitelné, odolné proti mechanickému poškození při běžné manipulaci

- apertura (otvor obalu pro vkládání) musí umožnit umístění ostrého předmětu bez použití druhé ruky (minimálně 2 oddělovací drážky)

- nádoby o objemu nad 0,75 l musí být opatřeny rukojetí