## Rozklad ceny
Příloha č. 3: Rozklad nabídkové ceny
Název | Specifikace zakázky | [5 empty] | Celková nabídková cena v Kč
[7 empty] | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
Výzva č. 1: Dodávka ultrazvukových přístrojů pro Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnici Chomutov o.z. | Ultrazvukový přístroj 1 ks - specifikace položka 1
Ultrazvukový přístroj 1 ks - specifikace položka 2
Ultrazvukový přístroj 1 ks - specifikace položka 3
Ultrazvukový přístroj 2 ks - specifikace položka 4
Ultrazvukový přístroj 1 ks - specifikace položka 5
2D/3D/4D matrixová sektorová sondu s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 1 do 5 MHz, min. 3000 elementů, váhově i velikostně téměř totožná jako 2D sektorová sonda - 3 ks
2D/3D/4D matrixová jícnová sondu s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 3 do 8 MHz, min. 2500 elementů - 3 ks
Širokopásmová kardiologická monokrystalová sonda s frekvenčním rozsahem min. 1-5 MHz - 3 ks
Širokopásmová monokrystalová konvexní sonda s frekvenčním rozsahem min. 1-5 MHz - 2 ks
Širokopásmová lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 4 -12 MHz - 3 ks
Konvexní sonda (širokopásmová technologie monokrystal) pro diagnostiku břicha, frekvenční rozsah min. 1-5 MHz - 1 ks
Lineární sonda (širokopásmová technologie) pro vaskulární aplikace s optimalizací pro vyšetření hluboce uložených cév, frekvenční rozsah min. 4-12 MHz (šíře do 40 mm) - 1 ks
2D/3D/4D matrixová jícnová sonda s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 3 do 8 MHz, min. 2500 elementů 6 ks - specifikace položka 6 (pokud není dodržena kompatibilita uvedená v TS, je nutné uvést cenu)
Cena za ZP celkem
| Pozáruční servis na dobu 96 měsíců | Vymezení rozsahu pozáručního servisu* | Cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | Cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | Celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks | Celková částka v Kč vč. DPH za 96 měsíců/všech ks
Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.**
Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích**
Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích**
V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon**
Nabídková cena celkem: | [6 empty] | 0 |  | 0
Žlutě označená pole doplní účastník.
* účastník nacení ty zásahy, které u daného zdravotnického prostředku přichází v úvahu
** cena zásahu zahrnuje poskytnutí náhradních dílů a spotřebního materiálu nutného k provedení daného zásahu, náklady účastníka na dopravu v souvislosti s prováděním zásahu a náklady za práci servisního technika
Vyhrazená změna závazku
Předmět plnění | [5 empty] | Celková nabídková cena v Kč
[6 empty] | bez DPH | částka DPH | včetně DPH
Ultrazvuk nejvyšší třídy včetně 3D/4D pro kardiochirurgické ambulance 1 ks - položka 7 technické specifikace
Ultrazvuk nejvyšší třídy včetně echonavigátoru a 3D/4D pro hybridní sál 1 ks - položka 8 technické specifikace
Ultrazvuk diagnostický mobilní přenosný pro kardiovaskulární aplikace 1 ks - položka 9 technické specifikace
Ultrazvuk nejvyšší třídy včetně 3D/4D pro kardiologickou ambulanci 1 ks - položka 10 technické specifikace
2D/3D/4D matrixová sektorová sondu s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy min. od 1 do 5 MHz, min. 3000 elementů, váhově i velikostně téměř totožná jako 2D sektorová sonda - 2 ks
2D/3D/4D matrixová jícnová sondu s technologií elementů umožňující zcela zásadně lepší přeměnu elektrické energie na ultrazvukové vlnění (a obráceně) při menší tepelné ztrátě ve srovnání s PZT elementy (technologie single crystal, mono crystal), frekvenční rozsah sondy od min. 3 do 8 MHz, min. 2500 elementů - 2 ks
Lineární sonda (širokopásmová technologie) pro vaskulární aplikace s optimalizací pro vyšetření hluboce uložených cév, frekvenční rozsah min. 4-12 MHz (šíře do 40 mm) - 1 ks
Širokopásmová kardiologická monokrystalová sonda s frekvenčním rozsahem min. 1-5 MHz - 1 ks
Širokopásmová lineární sonda s frekvenčním rozsahem min. 4-12 MHz - 1 ks
Cena za ZP celkem:
Pozáruční servis na dobu 96 měsíců | Vymezení rozsahu pozáručního servisu* | Cena za zásah v Kč bez DPH/1 ks | Cena za zásah v Kč vč. DPH/1 ks | Celková částka v Kč bez DPH za 96 měsíců/všech ks | Celková částka v Kč vč. DPH za 96 měsíců/všech ks
Výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace, validace a metrologická ověření v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb.**
Bezpečnostně technické kontroly dle § 45 zákona o zdravotnických prostředcích**
Revize dle § 47 zákona o zdravotnických prostředcích**
V případě zboží se zdroji ionizačního záření zkoušky dlouhodobé stability dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon**
Za opci celkem: | [5 empty] | 0 |  | 0