Elektrická zvedací židle

Popis:

Elektrická zvedací židle na oddělení následné péče Zahražany, KZ – Nemocnice Most, o.z. Zařízení bude sloužit jako pomůcka pro personál se zvedáním pacientů po pádu na zem.

Seznam požadovaných položek:

- 1 ks ………… Elektrická zvedací židle

| Základní informace |  |
| --- | --- |
| Dodavatel: |  |
| Výrobce: |  |
| Výrobní model: |  |

| Technická specifikace přístroje Základní požadavky | Splňuje ANO/NE | Reálná nabízená hodnota* | Kde je uvedeno v nabídce** |
| --- | --- | --- | --- |
| - Elektrický zvedák |  |  |  |
| - Přístroj s vlastním pohonem, který pomůže se zdvihem pacientů ze země bez většího úsilí personálů |  |  |  |
| - Snadné složení před použitím |  |  |  |
| - Vizuální signalizace správného složení |  |  |  |
| - Nosnost přístroje 150 kg |  |  |  |
| - Přístroj provede zvednutí pacienta do 45 vteřin |  |  |  |
| - Celková hmotnost přístroje maximálně 15 kg |  |  |  |
| - Přístroj fungující na baterie s možností dobití ze sítě (230V/50Hz) |  |  |  |
| - Kapacita baterie dostačující na provedení minimálně 40 zdvihů o maximální zátěži |  |  |  |
| - Indikátor stavu baterie, provozního stavu na obou stranách sedací části |  |  |  |
| Požadované příslušenství: |  |  |  |
| 1 ks – Dálkový ovladač |  |  |  |
| 1 ks – Přídavný pás před břicho pro zabezpečení pacienta |  |  |  |
| 1 ks – Opěrka pod hlavu |  |  |  |
| 1 ks – Nabíječka |  |  |  |
| 1 ks – Obal pro přenášení a skladování zařízení |  |  |  |
| Ostatní příslušenství k uvedení přístroje do provozu a ke splnění účelu použití |  |  |  |
| Přistroj musí být zdravotnickým prostředkem a splňovat veškeré náležitosti vyplývající ze zákona č. 375/2022Sb. O zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |
| Veškeré materiály použité na přístroji musí být omyvatelné dle Desinfekčního programu Krajské zdravotní, a.s. |  |  |  |

* - pouze u parametrů charakterizovatelných touto hodnotou
** - dokument a číslo strany

Poznámka:
Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit 
o +/- 10 %, pokud nejsou blíže specifikovány, např. min., max.

Vysvětlivka
Dodavatel uvede:

- základní informace pro identifikaci

- zda přístroj požadavek splňuje

- číselnou hodnotu u parametrů, které lze takto charakterizovat

- kde lze daný požadavek ověřit (např. číslo strany v brožuře) a doloží materiály (brožury, manuály, návod k použití, odkaz atd.), pokud jsou k dispozici