Pulsní oxymetr část č. 1

Popis:

Dodávky pulsních oxymetrů pro Krajskou zdravotní, a.s.

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- menu v českém jazyce

- přehledný LCD displej

- monitorování SpO2 a tepové frekvence

- provoz na Li – ionovou baterii a AA baterie

- výdrž baterie min. 24h od nabití

- možnost nepřetržitého monitorování

- lehce ovladatelný

- vizuální a zvukový alarm

- nastavení alarmu

- možnost přenosu dat do PC

POŽADAVKY NA PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- dobíjecí akumulátor

- síťový zdroj

- ochranný obal

VOLITELNÉ POŽADAVKY NA PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- SpO2 senzor pro dospělé

- SpO2 senzor dětský

- SpO2 senzor ušní

Pozáruční servis: 96 měsíců

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č. 1 - Technická specifikace.

Za společnost

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….