Název veřejné zakázky:

„Zlepšení kvality dispenzární péče o nedonošené děti v Krajské zdravotní, a.s. – III - Optotypy pro zrakově postižené děti “

- Technická specifikace -

Optotypy pro zrakově postižené děti

Medicinský účel:

U dětí s vývojovými očními vadami je nutné sledovat, do jaké míry vývojová vada postihla zrakové funkce. Speciálně modulované optotypy LEA umožňují zhodnotit úroveň zrakových funkcí u dětí se zrakovým deficitem na dálku, do blízka a u těžkých zrakových postižení na vzdálenost 1 m. Korekcí zrakových vad brýlemi, ortoptickým cvičením či operací nám LEA optotypy stanoví funkční vývoj zraku, který finálně určuje kvalitu života jedince do dospělého věku.

Minimální technické požadavky:

- Prosvětlovací tabule

- LED zdroj studeného světla

- Automatická kalibrace podsvětlení

- Napájení ze sítě 230V/50Hz

- Pojízdný stabilní stojan s nastavitelnou výškou

Testy

- LEA optotyp na vzdálenost 3 m

- LEA testy do blízka

- LEA test pro slabozraké

- Stereo test

- Požadavek na úpravu pracoviště pro všechny části:

- Dodavatel v nabídce uvede podmínky pro montáž, instalaci a provoz dodávané zdravotnické techniky, zejména z hlediska přívodu energií, elektrického napětí a proudu, přívodu vody a medicinálních plynů.

- V rámci optimalizace nákladů spojených s obnovou pracoviště je možné využít stávající instalované technologie či rozvodů energií. Pokud uchazeč využije stávající vybavení, budou se na něj vztahovat záruční podmínky jako na zařízení nové, a to v plném rozsahu.

- Pracoviště musí dodavatel přístroje upravit na své náklady tak, aby svými parametry vyhovovalo požadavkům pro instalaci a provoz nabízeného přístrojového vybavení.; V případě potřeby zajištění provozních podmínek přístroje a příslušných technologií musí dodavatel zajistit dodávku UPS (záložní zdroj energie); dodávku a instalaci klimatizačních jednotek a další podobná opatření.

- KZ a.s. zajistí vlastní údržbou přívod médií (zejména vody, medicinálních plynů a elektrické energie) až po vstupní armatury, resp. přívod elektrické energie do silových rozvaděčů na pracoviště, tyto vstupní armatury a silové rozvaděče realizuje uchazeč na své náklady.

- KZ a.s. zajistí na své náklady v případě potřeby přístupovou cestu a vstupní otvor pro instalaci zařízení na základě rozměrů a hmotnosti uvedené uchazečem v podané nabídce v této veřejné zakázce.

- KZ a.s. se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost v rozsahu stanoveném v obligatorním návrhu smlouvy k této veřejné zakázce.