Příloha č. 3 - Technická specifikace

Video Frenzelovy brýle

Popis:

Dodávka Video Frenzelových brýlí pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Požadované minimální technické a uživatelské parametry a vlastnosti:

- Deklarováno jako zdravotnický prostředek

- Video brýle s přesnou vizualizací očních pohybů v reálném čase bez vizuální fixace

- Vestavěný duální 3,5 palcový TFT LCD displej

- Duální analogový výstup s 3,5mm jack konektor

- Konektor 5v DC

- Fixační popruh

- Integrovaná lithium-iontová baterie

Obsah balení:

- Napájecí USB kabel

- 4x Pěnové podložky pro oblast očí

Ilustrační fotografie

Účastník prohlašuje, že jím nabízené plnění splňuje všechny požadavky uvedené v této Příloze č.  2
- Technická specifikace.

Za společnost:

………………………(vyplní dodavatel)………………………………

Osoba oprávněná jednat za dodavatele (pozice, titul, jméno, příjmení)

……………………(vyplní dodavatel)……………………………….