Příloha č. 3

Požadavky na kybernetickou bezpečnost

Požadavky:

- Pokud má přístroj OS musí mít:

- implementované řízení přístupu v souladu se zásadami ZKB,

- zprávu aktualizací, patch managment a řízení zranitelností,

- vyřešenou ochranu proti škodlivým kódům, a

- řízení přístupu

- V případě, že přístroj bude vyžadovat vzdálený přístup dodavatele, musí probíhat výhradně podle standardů KZ.