# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 409 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi:

se sídlem:

IČ:

DIČ: 41

zapsána v obchodním rejstříku vedeném ..........soudem v ..............., oddíl ........., vložka ..........

bankovní spojení: ....................................., č.ú. ................................

jednající / zastoupená: ............................................

Kontaktní osoba : ..........................................................

(dále jen „prodávající“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 216686400/0300

jednající / zastoupená: Ing. Eduardem Reicheltem, ředitelem společnosti

Kontaktní údaje: tel: 477114105, 477114102, e-mail: sekretariatgr@kzcr.eu

Kontakt ve věcech soutěže: Ing. Helena Luzumová, tel: 477 117 956, e-mail: helena.luzumova@kzcr.eu

Kontakt ve věcech technických: Ing. Martina Nováková, tel: 477 113 173, 733 594 619 e-mail: novakovam@kzcr.eu

(dále jen „kupující“)

Prodávající a kupující jsou dále označeny rovněž jako „smluvní strana“ či společně jako „smluvní strany“.

I.

## Předmět smlouvy

1) Na základě této smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu  ks ......................................................................... Kupující požaduje ................ přístroj v top kvalitě, ........................................................... pro oddělení.................................. Krajské zdravotní a.s. – Nemocnice .............., o.z., ..............................  (dále jen „zboží“) a převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 2 (nab.č. .............) a příloze č.4 ( technický popis k nabídce) této smlouvy. Prodávající se zavazuje, že zboží, které je předmětem této smlouvy bude nové, nerepasované a nepoužité. Předmětem smlouvy je dále montáž zboží, uvedení zboží do provozu, instalace zboží, instruktáž personálu (dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích), provedení všech potřebných testů, dodání příslušné dokumentace včetně kopie prohlášení o shodě a poskytnutí záručního servisu, tak jak je stanoveno v technických a jiných požadavcích Kupujícího, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy..

2) Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodané zboží kupní cenu specifikovanou v čl. II. této smlouvy.

II.

## Kupní cena zboží

- Kupní cena zboží je ........................ bez 21 % DPH, tj. ................... Kč včetně 21 % DPH. V kupní ceně za zboží je zahrnuto dodání zboží kupujícímu do místa plnění a dále veškeré úkony uvedené v článku I. odst. 1 této kupní smlouvy. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou.

- Kupní cena předmětu smlouvy bude kupujícím uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného prodávajícím. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.

- Kupující neposkytne prodávajícímu zálohu na kupní cenu.

- Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až po řádném dodání zboží kupujícímu a provedení veškerých úkonů uvedených v článku I. odst. 1 této kupní smlouvy, kromě poskytnutí záručního servisu, a podpisu protokolu o předání zboží oběma smluvními stranami.

- Faktura je splatná do 60 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na základě řádného protokolu o předání zboží podepsaného oběma smluvními stranami, a to na bankovní účet prodávajícího, který je uveden v záhlaví této smlouvy.

- Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu zboží řádně a včas, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.

- Vlastnické právo ke zboží dle této kupní smlouvy přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Za zaplacení kupní ceny je považováno odeslání kupní ceny na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy.

III.

## Doba a místo plnění

- Prodávající se zavazuje předat zboží kupujícímu do ........................ po podpisu kupní smlouvy oběma smluvními stranami. O termínu dodání musí prodávající informovat poveřené pracovníky kupujícího minimálně 3 pracovní dny předem.Přesný termín a způsob předání bude domluven pověřenými zástupci prodávajícího a kupujícího Pověřeným zástupcem prodávajícího je : ……………tel………email…….. Pověřeným zástupcem kupujícího je pracovník odboru biomedicínského inženýrství: ……………………tel………………email……….

- Za předání zboží se považuje:

- jeho dodání na adresu Krajská zdravotní, a.s., - Nemocnice Most, o.z., JIRP dětského a dorostového oddělení, adresa Jana Evangelisty Purkyně 270/5, 434 01 Most.

- montáž, instalace, uvedení do provozu, provedení všech provozních testů a zkoušek dle platné legislativy

- instruktáž zdravotnického personálu a pracovníka odboru biomedicínského inženýrství kupujícího (dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích) včetně vystavení protokolu o provedené instruktáži

- pro určeného pracovníka kupujícího vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží

-, zaškolení (certifikát) kvalifikovaného technického personálu kupujícího, na základě kterého bude oprávněn provádět periodické bezpečnostně technické kontroly dle zákona 123/2000 Sb. v platném znění, kontroly el. bezpečnosti (elektrorevize) dle platné ČSN, včetně opakovaných proškolení tohoto personálu v průběhu životnosti přístroje a předání odpovídající servisní dokumentace.

- dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- ke všem licencím na užívání software, které jsou součástí předmětu plnění této smlouvy (dodávaným samostatně nebo jako součást některé dílčí části předmětu plnění), dodání licenčního ujednání, platného k datu dodání licence na užívání software (licenční smlouvy, EULA, MSLT apod.) a dodání všech licenčních materiálů, které jsou součástí dané licence (licenčního čísla, licenčního klíče, licenčního certifikátu, licenčního oprávnění, štítku prokazujícího pravost licence, instalačního média, hardwarového klíče, dokumentace vztahující se k licenci apod.). Nesplnění této podmínky bude v procesu akceptace předmětu plnění této smlouvy klasifikováno jako fatální vada plnění (vada bránící následnému používání předmětu plnění)

- podpis protokolu o předání zboží oběma pověřenými zástupci obou smluvních stran (dále též „předání zboží“).

- .Kupující je povinen respektovat pokyny prodávajícího týkající se uvedení zboží do provozu. V případě, že kupující nevyčká, až prodávající uvede zboží do provozu a uvede zboží do provozu sám, nebude mu ze strany prodávaného poskytnuta záruka za jakost zboží.

- Nedodá-li prodávající kupujícímu zboží řádně a včas, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, a to až do řádného předání zboží kupujícímu.

IV.

## Nebezpečí škody na zboží

1.     Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem předání zboží (viz čl. III. odst. 1 této smlouvy). V případě, že prodávající nemůže provést kompletní předání zboží z důvodu nepřipravenosti na straně kupujícího (tj. zejména nepřipravenost na instalaci dodávky zboží), přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího jeho dodáním kupujícímu.

V.

### Odpovědnost za vady zboží

- Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v kvalitě, jež bude v souladu s příslušnými platnými právními předpisy a technickými či jinými normami, a to jak v České republice, tak i v zemi výrobce zboží.

- Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží. Záruční doba je ............. měsíců a začíná běžet ode dne následujícího po předání zboží (viz čl. III. odst. 1 této smlouvy).

- Prodávající se zavazuje v rámci záruky provádět opravy poruch a závad zboží tj. uvedení zboží do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů, dodávky všech náhradních dílů a v případě poruchy zboží, provádění standardních vylepšení zboží dle pokynů výrobce

- Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené kupujícím v rozporu s návodem k použití zboží.

- Záruka se vztahuje i na spotřební materiál.

- V případě uplatnění reklamace zboží se prodávající zavazuje, že doba nástupu servisního technika na opravu bude maximálně 24 hodin od nahlášení závady prodávajícímu. Kontaktní údaje prodávajícího pro účely hlášení závad: ……………….

- Prodávající se zavazuje, že v případě, že nebude možné opravit zboží na místě kupujícího, poskytne kupujícímu až do doby úplného vyřízení reklamace náhradní zboží, a to bezplatně. Dovoz a odvoz náhradního zboží zajistí prodávající na vlastní náklady.

- Prodávající se zavazuje provádět v době záruky bezplatně:

- výrobcem předepsané kontroly a prohlídky, kalibrace a validace

- periodické bezpečnostně technické kontroly dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů vč. kontrol el. bezpečnosti dle platné ČSN.

- v případě zboží se zdroji ion. záření zkoušky dlouhodobé stability, dle zákona 18/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- v případě zboží podléhajícímu zákonu o metrologii 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů provádění metrologických kontrol – validace, kalibrace atd

- náhradní díly a spotřební materiál nutný k provádění výše uvedených kontrol a prohlídek poskytne prodávající bezplatně

9.	Prodávající se zavazuje v rámci záruky určit a sledovat termíny periodických bezpečnostně technických kontrol dle zákona 123/2000 Sb. dle pokynů výrobce. Protokoly o výše uvedených prohlídkách předává prodávající pracovníkovi oddělení preventivně servisních činností kupujícího. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za kupujícího pracovník oddělení preventivně servisních činností.

10.	Prodávající se zavazuje zajistit kupujícímu pozáruční servis včetně dodání náhradních dílů po dobu minimálně deseti let od data podpisu předávacího protokolu¨

VI.

### Předčasné ukončení smlouvy

- Tato kupní smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením nebo výpovědí smluvní strany.

- Kupující je oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů porušení smluvních povinností prodávajícím, nebude-li závadný stav vyvolaný porušením takové povinnosti odstraněn ani během přiměřené lhůty poskytnuté v předchozí písemné výzvě. V takovém případě se vypořádání vzájemných práv a závazků bude řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

- V ostatních případech předčasného ukončení této kupní smlouvy se veškeré vztahy touto smlouvou neupravené budou řídit ustanoveními zákona č. 513/01991 Sb., obchodní zákoník.

VII.

### Zvláštní ustanovení

- Závaznou součástí této kupní smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky kupujícího, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

- Prodávající se zavazuje po celou dobu obchodní spolupráce v rámci veřejné zakázky dodržovat platné právní předpisy a provádět veškerá plnění v souladu s platným právním řádem.

- Prodávající tímto uděluje souhlas se zveřejněním této kupní smlouvy v souladu s povinnostmi kupujícího, jakožto subjektu povinného dle zákona č. 106/1996 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- Prodávající se zavazuje zachovávat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího ukončení dohodou, odstoupením od ní či její výpovědí.

- Prodávající se zavazuje nezpřístupnit údaje o dodávkách poskytovaných kupujícímu prodávajícím třetí osobě, pokud pro něj taková povinnost nevyplývá ze zákona nebo pravomocného rozhodnutí příslušného soudního či správního orgánu.

VIII.

Ostatní ustanovení

- Obě smluvní strany jsou povinny oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, a to písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o příslušné změně doví.

- Kupující je oprávněn převést pohledávku z této kupní smlouvy na třetí osobu pouze se souhlasem prodávajícího.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

- Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory smírnou cestou. Budou-li taková jednání neúspěšná, případné spory mezi smluvními stranami jsou oprávněny rozhodnout obecné soudy České republiky. Příslušnost rozhodčích soudů je vyloučena.

- Pro případ, že o prodávajícím jako o poskytovateli zdanitelného plnění je  zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem DPH, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb.,o DPH, smluvní strany sjednávají, že za splnění závazku kupujícího uhradit sjednanou kupní cenu je považováno, uhradí-li kupující částku ve výši daně na účet správce daně poskytovatele a zbývající část kupní ceny o daň poníženou prodávajícímu

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze na základě dohody obou smluvních stran a jsou platné pouze v písemné podobě formou číslovaných dodatků.

- Příloha č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva je uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy : 	1) technické a jiné požadavky Kupujícího

2) specifikace zboží – nab.č. ...............................

2) všeobecné obchodní podmínky společnosti Krajská zdravotní, a.s.

4) technický popis k nabídce

V ...... dne .......................				V…………. dne …………….

Krajská zdravotní, a.s.

_________________________				________________________

Ing. Eduard Reichelt

ředitel společnosti

Příloha č. 1 - Technické a jiné požadavky kupujícího :

Předmět

Část 1: 1 ks terapeutický videobronchoskop	plicní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.

Část 2: 1 ks videokolonoskop			dětská klinika Masarykovy nemocnice

Část 3: 1 ks terapeutický videoduodenoskop	gastroenterologické oddělení Masarykovy nemocnice

Část 4: 1 ks videokolonoskop			gastroenterologické oddělení Masarykovy nemocnice

Část 5: 1 ks fibrobronchoskop			ARO oddělení Masarykovy nemocnice

Část 6: 1 ks flexibilní ureterorenoskop		urologické oddělení Masarykovy nemocnice

Část 7: 1 ks flexibilní cystoskop			urologické oddělení Nemocnice Most, o. z.

Část 8: 1 ks endoresektor			urologické oddělení Nemocnice Teplice, o.z.

A)Technická specifikace:

Část 1: Terapeutický videobronchoskop

Zadavatel požaduje dodání terapeutického flexibilního videobronchoskopu pro zobrazení dýchacích cest, odsávání a jejich laváž, včetně potřebného příslušenství pro jeho čištění a přípravu před použitím. Přístroj musí mít pracovní kanál pro zavádění nástrojů. Požadujeme nový přístroj, nerepasovaný.

Technické parametry:

- Barevný obrazový čip

- Šířka zorného pole min. 120°

- Přímý směr pohledu

- Systém pro selektivní osvětlení tkáně s výhodou

- Hloubka zorného pole cca. 3 - 50 mm

- Pohyb distálního konce (nahoru/dolu) cca. 180°/130°

- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu cca. 2,5 mm

- Vnější průměr zaváděcího kanálu cca. 6 mm

- Pracovní délka videobronchoskopu cca. 600 mm

- Celková délka videobronchoskopu cca. 850 mm

- Tester těsnosti

Zvláštní požadavky:

Požadujeme kompatibilitu se stávajícími světelnými zdroji Olympus. Pokud nelze kompatibilitu zajistit, požadujeme dodávku světelného zdroje.

Servisní podmínky:

- Záruční doba min. 24 měsíců ode dne instalace

- V době záruky doba nástupu servisního technika na opravu do 24 hodin

- V případě, že nelze zařízení opravit na místě, požadujeme zapůjčit jiné zařízení

- V době záruky předepsané periodické kontroly a veškeré opravy zdarma vč. spotřebního materiálu

Část 2: Videokolonoskop

Zadavatel požaduje dodání flexibilního videokolonoskopu pro zobrazení dolní části trávicího traktu u dětí, včetně potřebného příslušenství pro jeho čištění a přípravu před použitím. Přístroj musí mít pracovní kanál pro zavádění pomocných nástrojů. Požadujeme nový přístroj, nerepasovaný.

Technické parametry:

- Flexibilní videokolonoskop

- Barevný obrazový čip, v HD rozlišení

- Šířka zorného pole min. 140°

- Přímý směr pohledu

- Systém pro selektivní osvětlení tkáně s výhodou

- Hloubka zorného pole cca. 4 - 100 mm

- Pohyb distálního konce do všech čtyř stran (nahoru/dolu/vpravo/vlevo) cca. 180°/180°/160°/160°

- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu cca. 3,2 mm

- Vnější průměr zaváděcího kanálu max. 13 mm

- Pracovní délka videokolonoskopu min. 1600 mm

- Celková délka videokolonoskopu cca. 1900 mm

- Tester těsnosti

Zvláštní požadavky:

Požadujeme kompatibilitu se stávajícími světelnými zdroji Olympus. Pokud nelze kompatibilitu zajistit, požadujeme dodávku světelného zdroje.

Servisní podmínky:

- Záruční doba min. 24 měsíců ode dne instalace

- V době záruky doba nástupu servisního technika na opravu do 24 hodin

- V případě, že nelze zařízení opravit na místě, požadujeme zapůjčit jiné zařízení

- V době záruky předepsané periodické kontroly a veškeré opravy zdarma vč. spotřebního materiálu

Část 3: Terapeutický videoduodenoskop

Zadavatel požaduje flexibilní terapeutický videoduodenoskop s laterální optikou pro zobrazení žlučových a pankreatických cest. Duodenoskop by měl mít pracovní kanál pro zavádění pomocných nástrojů.

Technické parametry:

- Flexibilní terapeutický videoduodenoskop

- Barevný obrazový čip

- Šířka zorného pole min. 100°

- Laterální optika min. 5°

- Systém pro selektivní osvětlení tkáně s výhodou

- Hloubka zorného pole cca. 5 - 60 mm

- Pohyb distálního konce do všech čtyř stran (nahoru/dolu/vpravo/vlevo) cca. 120°/90°/110°/90°)

- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu cca. 4,2 mm

- Vnější průměr zaváděcího tubusu max. 12mm

- Pracovní délka videoduodenoskopu cca. 1240 mm

- Celková délka videoduodenoskopu cca. 1550 mm

- Tester těsnosti

Zvláštní požadavky:

- Požadujeme kompatibilitu se stávajícími světelnými Olympus. Pokud nelze kompatibilitu zajistit, požadujeme dodávku světelného zdroje.

- Reakční doba pozáručního servisu (počet hodin)

- Garantovaná doba odstranění závady v pozáruční době (počet hodin)

- Cena servisní hodiny v pozáruční době

- Cena dopravy v pozáruční době (cena za km, počet km, cena ztrátového času technika za hodinu, počet hodin technika na cestě)

- Perioda výrobcem předepsaných kontrol

- Cena spotřebního materiálu pravidelných kontrol

- Ověření kompatibility dodaného přístroje se stávajícím vybavením od f. Olympus přímo na pracovišti

Servisní podmínky:

- Záruční doba min. 24 měsíců ode dne instalace

- V době záruky doba nástupu servisního technika na opravu do 24 hodin

- V případě, že nelze zařízení opravit na místě, požadujeme zapůjčit jiné zařízení

- V době záruky předepsané periodické kontroly a veškeré opravy zdarma vč. spotřebního materiálu

Část 4: Videokolonoskop

Zadavatel požaduje dodání 3 ks flexibilních videokolonoskopů pro zobrazení dolní části trávicího traktu, včetně potřebného příslušenství pro jeho čištění a přípravu před použitím. Přístroj musí mít pracovní kanál pro zavádění pomocných nástrojů. Požadujeme nové přístroje, nerepasované

Technické parametry:

- 1ks flexibilního videokolonoskopu

- Barevný obrazový čip, v HD rozlišení

- Šířka zorného pole min. 140°

- Přímý směr pohledu

- Systém pro selektivní osvětlení tkáně s výhodou

- Hloubka zorného pole cca. 4 - 100 mm

- Pohyb distálního konce do všech čtyř stran (nahoru/dolu/vpravo/vlevo) cca. 180°/180°/160°/160°

- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu cca. 3,2mm

- Vnější průměr zaváděcího kanálu max. 12 mm

- Pracovní délka videokolonoskopu cca. 1300 mm

- Celková délka videokolonoskopu cca. 1900 mm

- Tester těsnosti

Zvláštní požadavky:

Požadujeme kompatibilitu se stávajícími světelnými zdroji Olympus. Pokud nelze kompatibilitu zajistit, požadujeme dodávku světelného zdroje.

Servisní podmínky:

- Záruční doba min. 24 měsíců ode dne instalace

- V době záruky doba nástupu servisního technika na opravu do 24 hodin

- V případě, že nelze zařízení opravit na místě, požadujeme zapůjčit jiné zařízení

- V době záruky předepsané periodické kontroly a veškeré opravy zdarma vč. spotřebního materiálu

Část 5: Fibrobronchoskop

Zadavatel požaduje dodání flexibilního fibrobronchoskopu pro oplach, odsávání v horních cestách dýchacích a zavádění intubací. Požadujeme nový přístroj, nerepasovaný.

Technické parametry:

- Flexibilní fibrobronchoskop

- Přímý úhel pohledu

- Šířka zorného pole min. 90°

- Hloubka zorného pole cca. 2 – 50 mm

- Ohyb distálního konce (nahoru/dolu) min. 160°/100°

- Pracovní délka fibrobronchoskopu min. 500 mm

- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu požadujeme cca. 1,5 mm

- Vnější průměr zaváděcího kanálu max. 4,5 mm

- Přenosný bateriový světelný zdroj s nabíječkou a kompatibilní s fibrobronchoskopem

Servisní podmínky:

- Záruční doba min. 24 měsíců ode dne instalace

- V době záruky doba nástupu servisního technika na opravu do 24 hodin

- V případě, že nelze zařízení opravit na místě, požadujeme zapůjčit jiné zařízení

- V době záruky předepsané periodické kontroly a veškeré opravy zdarma vč. spotřebního materiálu

Část 6: Flexibilní ureterorenoskop

Zadavatel požaduje dodání flexibilního ureterorenoskopu na urologické oddělení pro vyšetření ledvin a močových cest. Požadujeme nový přístroj, nerepasovaný.

Technická specifikace:

- Flexibilní ureterorenoskop

- Plná kompatibilita se stávajícím vybavením

- Pohyb distálního konce nahoru/dolu cca. 180°/275°

- Přímý směr pohledu

- Hloubka zorného pole cca. 2 – 50 mm

- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu cca. 1,2 mm

- Pracovní délka cca. 680 mm

- Vnější průměr zavádějícího kanálu max. 2,9 mm

- Tester těsnosti

Servisní podmínky:

- Záruční doba min. 24 měsíců ode dne instalace

- V době záruky doba nástupu servisního technika na opravu do 24 hodin

- V případě, že nelze zařízení opravit na místě, požadujeme zapůjčit jiné zařízení

- V době záruky předepsané periodické kontroly a veškeré opravy zdarma vč. spotřebního materiálu

Ćást 7: Flexibilní cystoskop

Zadavatel požaduje flexibilní cystoskop pro vyšetření močové trubice a močové měchýře na urologické oddělení. Požadujeme plnou kompatibilitu se stávajícím vybavením oddělení (světelný zdroj, apod.).

Technické parametry:

- Flexibilní fibrocystoskop

- Šířka zorného pole cca. 120°

- Přímý úhel pohledu

- Hloubka zorného pole cca. 3 - 50 mm

- Pohyb distálního konce do všech čtyř stran (nahoru/dolu cca. 210°/150°)

- Minimální vnitřní průměr pracovního kanálu cca. 2,5 mm (cca. 7,2 Fr)

- Vnější průměr zaváděcího kanálu cca. 5 mm (cca. 15 Fr)

- Pracovní délka cca. 380 mm

- Součástí dodávky i světelný kabel

- Tester těsnosti v případě nutnosti provádění zkoušky těsnosti před použitím

Zvláštní požadavky:

- V průběhu soutěže požadujeme ověření kompatibility nabízeného přístroje se stávajícím vybavením Olympus (např. světelný zdroj, myčka endoskopů, apod.) přímo na pracovišti

- Předvedení funkčnosti na místním klinickém pracovišti bude probíhat po otevření obálek s nabídkami, termín předvedení bude v tento den upřesněn a bude probíhat před konečným hodnocením nabídek.

Servisní podmínky:

- Záruční doba min. 24 měsíců ode dne instalace

- V době záruky doba nástupu servisního technika na opravu do 24 hodin

- V případě, že nelze zařízení opravit na místě, požadujeme zapůjčit jiné zařízení

- V době záruky předepsané periodické kontroly a veškeré opravy zdarma vč. spotřebního materiálu

Část 8: Endoresektor

Zadavatel požaduje endoresektor pro oddělení urologie v nemocnici Teplice, o.z. na zákroky na prostatě, v močové trubici a močovém měchýři.

Technické parametry:

- 1 kus systému pro urologickou endoresekci a vaporizaci prostaty ve fyziolog. roztoku

- Optika s úhlem rozhledu cca. 12° a průměrem cca. 4 mm

- Sterilizačním kontejner pro optiku

- Min. 10 ks vaporizačních elektrod

- Světlovodný kabel v délce cca. 3 metrů

- Vnitřní plášť o průměru cca. 24 Fr.

- Vnější plášť o průměru cca. 26 Fr.

- Rotační vnější plášť

- Kontinuální proplach

- Pracovní element endoresektoru

- Elektrokoagulační kabel

Zvláštní požadavky:

- V průběhu soutěže požadujeme ověření kompatibility nabízeného přístroje se stávajícím vybavením Olympus (např. světelný zdroj, apod.) přímo na pracovišti

- Předvedení funkčnosti na místním klinickém pracovišti bude probíhat po otevření obálek s nabídkami, termín předvedení bude v tento den upřesněn a bude probíhat před konečným hodnocením nabídek.

Servisní podmínky:

- Záruční doba min. 24 měsíců ode dne instalace

- V době záruky doba nástupu servisního technika na opravu do 24 hodin

- V případě, že nelze zařízení opravit na místě, požadujeme zapůjčit jiné zařízení

- V době záruky předepsané periodické kontroly a veškeré opravy zdarma vč. spotřebního materiálu

Další požadavky pro všechny části

- Zadavatel požaduje instalaci přístroje a jeho uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů (výchozí elektrorevize atd), ověření deklarovaných technických parametrů, předmět veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky na něj kladené zákonnými předpisy České republiky

- Zadavatel požaduje zaškolení zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání přístroje a pro provádění instruktáží dalších pracovníků zadavatele.

- Součástí dodávky musí být doklady, které jsou potřebné pro používání předmětu plnění (event., které jsou zadavatelem požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle zákona 123/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády ČR č. 336/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zařízení se zdroji ion. záření i  dokumentaci dle z. č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména vyhl. č.307/2002 v posledním znění.

B) Záruka, servisní podmínky, školení a reklamace

- Veškeré servisní služby (včetně náhradních dílů) související s udržením trvalé funkčnosti přístrojů budou v záruční době poskytovány bezplatně.

- Prodávající se zavazuje k pravidelným servisním prohlídkám předepsaným výrobcem a zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění.

- Prodávající se zavazuje k bezplatnému poskytování non-stop služby pro hlášení závad.

- Prodávající garantuje zabezpečení dodávek náhradních dílů.

- Lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, poštou), kontaktní osobou  pro přímou  komunikaci  se servisním technikem je technik odboru biom. inženýrství (OBI), ze strany prodávajícíe tedy bude umožněna i telefonická konzultace pověřenými pracovníky OBI.

- Po dobu záruky nástup na provedení opravy do 24 hodin od nahlášení závady.

Po dobu záruky budou bezplatně prováděny:

- preventivní kontroly všech součástí přístroje a jeho příslušenství, pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly dle zákona č. 123/2000 Sb. v platném znění, vč. elektrické revize dle platné ČSN – 1x ročně (Spotřební materiál, který je třeba pro provedení těchto kontrol, je součástí kontroly a nemůže být samostatně účtován)

- preventivní kontroly všech součástí přístroje a jeho příslušenství, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístroje, dle pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb., v platném znění, (Spotřební materiál, který je třeba pro provedení těchto kontrol, je součástí kontroly a nemůže být samostatně účtován)

- provádění zkoušek dlouhodobé stability ZDS

- opravy poruch a závad přístroje tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti jeho technických parametrů

- dodávky všech náhradních dílů v případě poruchy přístroje

- provádění standardních vylepšení přístroje, provádění bezpečnostních aktualizací a upgrade softwarového vybavení přístroje

- V rámci záruky termíny každoročních preventivních prohlídek určí a sleduje prodávající dle pokynů výrobce. Protokoly o prohlídkách předá pracovníkovi oddělení preventivně servisních činností kupujícího. Po uplynutí záruky termíny každoročních prohlídek bude sledovat za kupujícího pracovník oddělení preventivně servisních činností.