Specifikace předmětu plnění

| Část 1 - Návštěvnický plášť jednorázový |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Návštěvnický plášť jednorázový | nesterilní provedení z netkané textilie, prodyšný, bezprašný, neuvolňující vlákna |
|  |  | vzadu úvazky |
|  |  | dlouhý rukáv zakončený gumičkou |
|  |  | univerzální velikost |
|  |  | minimální gramáž: 18 g/m2 |

| Část 2 - Jednorázové ústenky |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ústenka základní, návštěvnická | jednoduchá ústenka s gumičkami pro zachycení za uši |
|  |  | bakteriální a filtrační efektivita - splňující normu ČSN EN 14683 Type I |
|  |  | výztuž pro vytvarování v oblasti nosu |
|  |  | lehký, prodyšný materiál |
| 2 | Ústenka třívrstvá s gumičkami | třívrstvá ústenka s gumičkami pro zachycení za uši |
|  |  | bakteriální a filtrační efektivita - splňující normu ČSN EN 14683 Type IIR |
|  |  | integrovaná výztuž umožňující dokonalé vytvarování v oblasti nosu |
|  |  | jemný nedráždivý materiál bez zápachu, šetrný k pokožce |
| 3 | Ústenka třívrstvá s úvazky | třívrstvá ústenka s úvazky pro fixaci kolem hlavy |
|  |  | bakteriální a filtrační efektivita - splňující normu ČSN EN 14683 Type IIR |
|  |  | integrovaná výztuž umožňující dokonalé vytvarování v oblasti nosu |
|  |  | jemný nedráždivý materiál bez zápachu, šetrný k pokožce |

| Část 3 - Pokrývka hlavy základní „Baret“ s gumičkou |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pokrývka hlavy základní „Baret“ s gumičkou | bezpečná ochrana před infekcí přenosnou z vlasů a částic kůže |
|  |  | jemný netkaný textil, dobrá prodyšnost, nesmí obsahovat latex |
|  |  | baretový tvar |
|  |  | musí zcela a spolehlivě krýt vlasy |
|  |  | velikost - obvod 52 cm s tolerancí ± 5% |

| Část 4 - Jednorázové operační pokrývky hlavy |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dámská operační čepice v zadní části do gumičky | Operační dámská čepice v zadní části do gumičky vyrobena ze savého materiálu odvádějícího pot, nebo osazena v přední části dostatečně velkým potítkem plnícím funkci absorpce potu |
|  |  | měkká lehká netkaná textilie, nedráždí pokožku |
|  |  | umožňující dýchání pokožky pro déletrvající zákroky |
|  |  | univerzální velikost |
| 2 | Dámská operační čepice s vázáním | Operační dámská čepice s vázáním vyrobena ze savého materiálu odvádějícího pot, nebo osazena v přední části dostatečně velkým potítkem plnícím funkci absorpce potu |
|  |  | umožňující dýchání pokožky pro déletrvající zákroky |
|  |  | měkká lehká netkaná textilie, nedráždí pokožku |
|  |  | univerzální velikost |
| 3 | Operační lodička pánská s vázáním | Operační čepice pánská s vázáním typ lodička vyrobena ze savého materiálu odvádějícího pot, nebo osazena v přední části dostatečně velkým potítkem plnícím funkci absorpce potu |
|  |  | umožňující dýchání pokožky pro déletrvající zákroky |
|  |  | univerzální velikost |
|  |  | měkká lehká netkaná textilie, nedráždí pokožku |

Legislativní obecné předpoklady:

Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, zejména se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména s vyhláškou č. 54/2015 Sb., jako i se zákonem č 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

Uchazeč doloží prohlášení o shodě, čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU